АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ «САХАЛИН»

АО «ПКС»

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый аукцион в электронной форме №  28604/ОАЭ-АО «ПКС»/2019/ХАБ

Южно-Сахалинск

2019 г.

Содержание:

Часть 1: Условия проведения аукциона

Приложение 1.1: Техническое задание

Приложение 1.2: Проект(ы) договора(ов)

Приложение 1.3: Формы документов, предоставляемых в составе заявки участника:

Форма заявки участника

Форма технического предложения участника

Часть 2: Сроки проведения аукциона, контактные данные

Часть 3: Порядок проведения аукциона

Приложение 3.1: Рекомендуемая форма банковской гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения заявки

Приложение 3.2: Рекомендуемая форма банковской гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения договора

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по осуществлению закупок АО «ПКС»

__________________

«__»____________2019 г.

Часть 1. Условия проведения аукциона

| № п/п | Параметры конкурентной закупки | Условия конкурентной закупки |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Способ проведения конкурентной закупки | Открытый аукцион в электронной форме № 28604/ОАЭ-АО «ПКС»/2019/ХАБ |
| 1.2. | Предмет конкурентной закупки | Поставка электрооборудования. Сведения о наименовании закупаемых товаров, их количестве (объеме), ценах за единицу товара, начальной (максимальной) цене договора, расходах участника, нормативных документах, согласно которым установлены требования, технических и функциональных характеристиках товара, требования к качеству, упаковке, отгрузке товара, к результатам, место, условия и сроки поставки товаров, форма, сроки и порядок оплаты указываются в техническом задании, являющемся приложением № 1.1 к аукционной документации. |
| 1.3. | Особенности участия в закупке | Особенности участия не предусмотрены. |
| 1.4. | Антидемпинговые меры | Антидемпинговые меры не предусмотрены. |
| 1.5. | Обеспечение заявок | Обеспечение заявок не предусмотрено. |
| 1.6. | Обеспечение исполнения договора | Обеспечение исполнения договора не предусмотрено. |
| 1.7. | Приоритет товаров российского происхождения, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства | Приоритет не установлен. |
| 1.8. | Квалификационные требования к участникам закупки | Квалификационные требования не предусмотрены. |
| 1.9. | Изменение количества предусмотренных договором товаров при изменении потребности | Изменение количества предусмотренных договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен договор, допускается в пределах 30% от начальной (максимальной) цены договора без учета НДС. |
| 1.10. | Выбор победителя | По итогам аукциона определяется один победитель. |
| 1.11. | Количество договоров и их виды | По итогам аукциона заключается 1 договор на поставку товаров. |
| 1.12. | Особые условия заключения и исполнения договора | Не предусмотрено. |
| 1.13. | Приложения | - Техническое задание - Проект(ы) договора(ов) Форма заявки участника Форма технического предложения участника |

|  | Приложение № 1.1 к аукционной документации |
| --- | --- |

Техническое задание

| 1. Наименование закупаемых товаров их количество (объем), единичные расценки и начальная (максимальная) цена договора |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара |  | Ед. изм. | Количество (объем) |  | Цена за единицу, руб. без учета НДС | Всего, руб. без учета НДС / с НДС |
| Поставка электрооборудования в пассажирские вагоны |  |  |  |  |  |  |
| 1.Блок модуль генератора |  | шт. | 3 |  | 38610,00 | 115830,00 |
| 2.Блок модуль стабилизатора |  | шт. | 3 |  | 58620,00 | 175860,00 |
| 3.Блок модуль питания |  | шт. | 3 |  | 39180,00 | 117540,00 |
| 4.Блок модуль защиты |  | шт. | 3 |  | 40070,00 | 120210,00 |
| 5.Блок |  | шт. | 3 |  | 38370,00 | 115110,00 |
| 6.Блок регулятор напряжения |  | шт. | 3 |  | 42930,00 | 128790,00 |
| 7.Блок |  | шт. | 3 |  | 53700,00 | 161100,00 |
| 8.Блок управления зарядом |  | шт. | 3 |  | 43100,00 | 129300,00 |
| 9.Блок контроля нагрева букс |  | шт. | 2 |  | 23170,00 | 46340,00 |
| 10.Блок управления вентиляцией |  | шт. | 5 |  | 37500,00 | 187500,00 |
| 11.Блок реле частоты |  | шт. | 3 |  | 37975,00 | 113925,00 |
| 12.Блок защиты |  | шт. | 3 |  | 22710,00 | 68130,00 |
| 13.Блок регулирования напряжения генератора |  | шт. | 3 |  | 21500,00 | 64500,00 |
| 14.Блок регулирования и защиты |  | шт. | 5 |  | 41842,00 | 209210,00 |
| 15.Вставка плавкая |  | шт. | 100 |  | 20,00 | 2000,00 |
| 16.Вставка плавкая |  | шт. | 100 |  | 20,00 | 2000,00 |
| 17.Контактор |  | шт. | 3 |  | 29715,00 | 89145,00 |
| 18.Контактор |  | шт. | 3 |  | 29715,00 | 89145,00 |
| 19.Наконечник медный для кабеля |  | шт. | 50 |  | 12,50 | 625,00 |
| 20.Наконечник медный для кабеля |  | шт. | 50 |  | 52,00 | 2600,00 |
| 21.Наконечник медный для кабеля |  | шт. | 50 |  | 83,00 | 4150,00 |
| 22.Наконечник медный для кабеля |  | шт. | 50 |  | 164,00 | 8200,00 |
| 23.Преобразователь электро энергии |  | шт. | 4 |  | 146164,00 | 584656,00 |
| 24.Преобразователь электро энергии |  | шт. | 4 |  | 176454,00 | 705816,00 |
| 25.Переключатель пакетный |  | шт. | 50 |  | 890,00 | 44500,00 |
| 26.Переключатель пакетный |  | шт. | 50 |  | 1280,00 | 64000,00 |
| 27.Реле постоянного тока |  | шт. | 20 |  | 1740,00 | 34800,00 |
| 28.Шунт заземления |  | шт. | 100 |  | 1710,00 | 171000,00 |
| ИТОГО |  | шт. | 679 |  |  | 3555982,00 / 4627178,40 |
| Порядок формирования цены |  | Начальная (максимальная) цена договора указана с учетом всех возможных расходов Поставщика, в том числе, транспортных расходов по доставке Товара, его погрузку/разгрузку на складе Покупателя. |  |  |  |  |
| 2. Требования к товарам |  |  |  |  |  |  |
| Поставка электрооборудования в пассажирские вагоны |  | Нормативные документы, согласно которым установлены требования |  | ГОСТ Р 55182-2012. Национальный стандарт Российской федерации «Вагоны пассажирские локомотивной тяги» |  |  |
|  |  | Технические и функциональные характеристики товара |  | Технические и функциональные характеристики товара указаны в приложении 1 технического задания. Закупаемое электрооборудование является запасными частями систем пассажирских вагонов. |  |  |
|  |  | Требования к безопасности товара |  | Товар должен быть безопасным в процессе использования, хранения, транспортировки и утилизации, в соответствии с законодательством Российской Федерации. |  |  |
|  |  | Требования к качеству товара |  | Товар должен находится у участника во владении на законном основании, быть свободен от прав третьих лиц, не заложен, не находится под арестом, не обременен другими обязательствами. Весь поставляемый Товар должен соответствовать характеристикам, указанным в приложении №1 настоящего технического задания, а также требованиям и нормам действующего законодательства Российской Федерации. Заявленный к поставке товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не контрафактным, не допускается поставка продукции, изготовленной из материалов, бывших в употреблении. |  |  |
|  |  | Требования к упаковке, отгрузке товара |  | Упаковка, порядок погрузки-разгрузки и транспортировки должны исключать возможность механических повреждений поставляемой продукции. Весь товар должен быть поставлен в целостной оригинальной упаковке производителя, не имеющей повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя. Требования к упаковке установлены ТР ТС 005/2011. Техническим регламентом Таможенного союза. О безопасности упаковки (утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 769). |  |  |
| 3. Требования к результатам |  |  |  |  |  |  |
| Товары должны быть поставлены в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям. |  |  |  |  |  |  |
| 4. Место, условия и порядок поставки товаров |  |  |  |  |  |  |
| Место и условия поставки товаров |  | Поставка Товара осуществляется Поставщиком в адрес акционерного общества «Пассажирская компания «Сахалин» по адресу: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, Вокзальная ул., д. 52, до склада Покупателя. |  |  |  |  |
| Условия поставки товаров |  | В подтверждение соответствия качества предлагаемой продукции участник должен представить при поставке Товара: - сертификаты соответствия, подтверждающие прохождение добровольной сертификации (при их наличии) или титульные листы ТУ (в случае если производитель продукции не является держателем ТУ необходимо предоставить документальное подтверждение права производителя на использование ТУ) или паспорта качества. |  |  |  |  |
| Сроки поставки товаров |  | В течение 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком не позднее 01 декабря 2019 года |  |  |  |  |
| 5. Форма, сроки и порядок оплаты |  |  |  |  |  |  |
| Форма оплаты | Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления средств на счет контрагента. |  |  |  |  |  |  |
| Авансирование | Не предусмотрено. |  |  |  |  |  |  |
| Срок и порядок оплаты | Оплата за поставленный товар осуществляется после получения товара и подписания товарной накладной в течение 45 (сорока пяти) календарных дней после получения Покупателем полного комплекта документов (счета, счета-фактуры и других документов, предусмотренных договором) путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика. Оплата формируется из расчета фактического поставленного и полученного Покупателем объема Товара. Срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки с субъектом малого и среднего предпринимательства, должен составлять не более 30 календарных дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара (выполнении работы, оказании услуги) по договору (отдельному этапу договора). В случае если победителем аукциона признан участник закупки, на стороне которого выступает несколько физических или юридических лиц, указанный срок оплаты применяется при условии, что все лица, выступающие на стороне победителя являются субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352. Срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному поставщиком (исполнителем, подрядчиком) с субъектом малого и среднего предпринимательства в целях исполнения договора, заключенного поставщиком (исполнителем, подрядчиком) с заказчиком, должен составлять не более 30 календарных дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара (выполненной работы, оказанной услуги) по договору (отдельному этапу договора). |  |  |  |  |  |  |
| 6. Иные требования |  |  |  |  |  |  |  |
| Не предусмотрены. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Расчет стоимости товаров за единицу |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена за единицу каждого наименования товаров без учета НДС подлежит снижению от начальной пропорционально снижению начальной (максимальной) цены договора (цены лота) без учета НДС, полученному по итогам проведения аукциона |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

К техническому заданию

| № п/п | Наименование товара | Ед.изм. | Количество (объем) | Технические и функциональные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок модуль генератора | шт.. | 3 | МГ-05 обеспечивает регулирование напряжения и тока заряда аккумуляторной батареи, а также ограничивает максимальный ток нагрузки генератора путем изменения тока возбуждения генератора |
| 2 | Блок модуль стабилизатора | шт. | 3 | МС-02 предназначен для преобразования постоянного напряжения (115-150) В в стабилизированное постоянное напряжение 110 В для питания ламп накаливания. |
| 3 | Блок модуль питания | шт. | 3 | МП-06 преобразует постоянное входное напряжение (70-160) В в стабилизированные напряжения 24 В и имеет три выхода: "24 V" - используется для питания цепей блока БРЗ и модуля стабилизатора МС-02; "UH 24V" - гальванически независимое напряжение для питания цепей драйвера МС-02; "UК 24V" - гальванически независимое напряжение для питания цепей климатической установки вагона. |
| 4 | Блок модуль защиты | шт. | 3 | МЗ-05 обеспечивает защиту генератора в аварийных режимах при неисправностях модуля генератора МГ, при потере фазы (например, при перегорании предохранителя в цепи генератора или в цепи питания модуля МГ), защиту цепей вагона от повышенного напряжения при питании от генератора, а также защиту от чрезмерного разряда аккумуляторной батареи (РПН). |
| 5 | Блок | шт. | 3 | БЗ-38 - обеспечивает защиту: - при повышении среднего значения напряжения на цепях нагрузки выше 60 В (с выдержкой времени, величина которой обратно пропорциональна превышению заданного уровня); - при обрыве фаз генератора; - при обрыве цепи предохранителя F1; - при понижении напряжения аккумуляторной батареи ниже 41В. |
| 6 | Блок регулятор напряжения | шт. | 3 | БРН-37 - содержит измерительный делитель напряжения, выполненный на резисторах Rl— R6. Регулирует напряжение основной обмотки генератора при изменении нагрузки от нуля до максимальной и изменении скорости поезда поддерживается в пределах от 47 до 53 В путем изменения тока возбуждения. Ток возбуждения необходимой величины поддерживается регулятором напряжения генератора. |
| 7 | Блок | шт. | 3 | МТР-01 |
| 8 | Блок упраления зарядом | шт. | 3 | БУЗ ААОТ.468344.101 - Блок управления зарядом предназначен для работы в составе панелей и служит для: - автоматического управления блоками питания, обеспечивающими содержание аккумуляторной батареи в рабочем состоянии, и блоками питания, питающими нагрузку; - передачи на пульт ДСП и лицевую панель БУЗ информации о неисправности блоков питания, обрыва батареи, разряда батареи, режима заряда аккумуляторной батареи; - возможности ручного включения блоков питания (стабилизаторов тока) нагрузки; - возможности ручной установки режимов заряда аккумуляторной батареи. Потребляемый ток при напряжении электропитания 26,4 В не более 340 мА. Конструктивно блок выполнен в виде закрытого моноблока со штепсельным разъемом. Блок рассчитан для эксплуатации в условиях умеренного и холодного климата. |
| 9 | Блок контроля нагрева букс | шт.. | 2 | БКНБ-004 - предназначен для предупреждения перегрева букс до опасных пределов в результате неисправности роликового подшипника путем включения предупреждающей сигнализации, а также для автоматического выявления и сигнализации о неисправности в электрических цепях позисорных дермодатчиков.Климатическое исполнение УХЛ4 ГОСТ 15150-69. Технические характеристики - Номинальное напряжение питания постоянного тока, В - 50, 110; Максимальная нагрузочная способность, Вт- 15; Количество подключаемых позисторных термодатчиков, шт - 8-10; Габаритные размеры - 182х102х113; Масса, кг, не более - 0,65. |
| 10 | Блок управления вентиляцией | шт.. | 5 | БУВ ОТР.354.382 для системы вентиляции пассажирских вагонов. |
| 11 | Блок реле частоты | шт. | 3 | БРЧ-1 ААОТ.468243.103 Служит для переключения питания нагрузок с аккумуляторной батареи на генератор и наоборот при изменении скорости движения вагона. |
| 12 | Блок защиты | шт. | 3 | БЗ ААОТ.468243.102 Блок защиты реализует функции: - ограничение тока генератора в силовой цепи; - ограничение вращающего момента на валу генератора (ограничение максимального тока в обмотке возбуждения); - измерение и ограничение температуры обмоток генератора на предельно допустимом уровне |
| 13 | Блок регулирования напряжения генератора | шт.. | 3 | БРНГ Э10.02.07.77.000 Блок РНГ автоматически регулирует напряжение подвагонного генератора G (И1, И2). Напряжение регулируется в зависимости от скорости движения вагона и величины тока нагрузки. Регулятор напряжения обеспечивает поддержание напряжения в цепях нагрузки в пределах от 47 до 53v при изменении мощности, потребляемой от генератора в пределах от 0 до 100 % (48 – 52 вольт). Это напряжение поддерживается при разных скоростях движения агона. |
| 14 | Блок регулирования и защиты | шт.. | 5 | БРЗ-3 2Б.785 В состав блока защит входят РМН - реле максимального напряжения и РПН - реле пониженного напряжения. Блок защит выполняет следующие функции РМН: 1. Защита от повышения напряжения генератора свыше 60 вольт с задержкой 0,2 - 0,7 сек; 2. Защита от броска напряжения генератора при коммутационных перенапряжениях свыше - 125 вольт; 3. Отключение генератора при обрыве фаз или перегорании одного из предохранителей F4, F5, F6; 4. Отключение при перегорании предохранителя F1. Защита РПН предусматривает: Отключение части наиболее мощных нагрузок вагона при понижении напряжения аккумуляторной батареи ниже 41 ± 1 вольта |
| 15 | Вставка плавкая | шт. | 100 | Вставка плавкая (предохранитель) ВПБ6-39 5А предназначена для защиты электрических сетей напряжение до 600 В от перегрузок и токов короткого замыкания в аппаратуре широкого применения. Технические параметры на вставку плавкую ВПБ6-39: • Номинальный ток срабатывания .......... 5 А; • Рабочее напряжение .......... 600 В; • Омическое сопротивление предохранителя .......... 0,05...0,06 • Время срабатывания при Inom=4 .......... 1,7 сек; • Диапазон рабочих температур ......... -60…+85 °C; • Материал корпуса ......... стекло; • Габаритные размеры) ..........8х50 мм; Минимальный срок сохраняемости вставок плавких ВПБ6-39 - 20 лет. |
| 16 | Вставка плавкая | шт. | 100 | Вставка плавкая (предохранитель) ВПБ6-42 10А предназначена для защиты электрических сетей напряжение до 600 В от перегрузок и токов короткого замыкания в аппаратуре широкого применения. Технические параметры на вставку плавкую ВПБ6-42: • Номинальный ток срабатывания .......... 10 А; • Рабочее напряжение .......... 600 В; • Омическое сопротивление предохранителя .......... 0,05...0,06 • Время срабатывания при Inom=4 .......... 1,7 сек; • Диапазон рабочих температур ......... -60…+85 °C; • Материал корпуса ......... стекло; • Габаритные размеры) ..........8х50 мм; Минимальный срок сохраняемости вставок плавких ВПБ6-42 - 20 лет. |
| 17 | Контактор | шт. | 3 | ПДКС-133ДОД Для коммутации цепей 3-х фазного переменного, постоянного токов в системах электроснабжения. Характеристика: Коммутируемый ток, А ................................................ 0,2 - 100 Габариты, мм ............................................................. 117,4х68x119 Масса,кг .................................................................... 1,35 Напряжение постоянного тока в цепи управления, В ... 50 Коммутируемая цепь: постоянный ток напряжением, В .......................................................... 5-30 переменный ток частотой от 360 до 440 Гц напряжением, В ................. 20-220 переменный ток частотой от 45 до 55 Гц напряжением, В ..................... 20-380 Режим работы ........................................................... продолжительный Температура, 0 град С ............................................... -50…+50 |
| 18 | Контактор | шт. | 3 | ПДКС-233ДОД Для коммутации цепей 3-х фазного переменного, постоянного токов в системах электроснабжения. Характеристика: Коммутируемый ток, А ........................................................................ 2 - 200 Габариты, мм ...................................................................................... 147x92x148 Масса,кг ............................................................................................. 2,8 Напряжение постоянного тока в цепи управления, В ............................ 50 Коммутируемая цепь: постоянный ток напряжением, В ................................................ 5-30 переменный ток частотой от 360 до 440 Гц напряжением, В ....... 20-220 переменный ток частотой от 45 до 55 Гц напряжением, В ........... 20-380 Режим работы ..................................................................................... продолжительный Температура, 0 град С ......................................................................... -50…+50 |
| 19 | Наконечник медный для кабеля | шт. | 50 | 2,5мм |
| 20 | Наконечник медный для кабеля | шт. | 50 | Г8710 101R/5 6 мм |
| 21 | Наконечник медный для кабеля | шт. | 50 | 16 мм |
| 22 | Наконечник медный для кабеля | шт. | 50 | Г8721 104R/8 25 |
| 23 | Преобразователь электро энергии | шт. | 4 | ИН 48-54/220/2000/50 Преобразователи предназначены для питания потребителей переменного тока, представляющих собой нагрузку активного, активно-индуктивного, индуктивного, активно-емкостного, емкостного, нелинейного и двигательного характера. Основные технические характеристики Коэффициент полезного действия до 93 % Высокая перегрузочная способность Защита от перегрузок по току, коротких замыканий Возможность параллельной работы до 3 устройств Работа с нелинейной нагрузкой Широкий диапазон допускаемого входного DC напряжения Низкие требования к качеству входного напряжения |
| 24 | Преобразователь электро энергии | шт. | 4 | ИН 110/220/5000/50 Преобразователи предназначены для питания потребителей переменного тока, представляющих собой нагрузку активного, активно-индуктивного, индуктивного, активно-емкостного, емкостного, нелинейного и двигательного характера. Основные технические характеристики Коэффициент полезного действия до 93 % Высокая перегрузочная способность Защита от перегрузок по току, коротких замыканий Возможность параллельной работы до 3 устройств Работа с нелинейной нагрузкой Широкий диапазон допускаемого входного DC напряжения Низкие требования к качеству входного напряжения |
| 25 | Переключатель пакетный |  | 50 | ПП3-16/Н3 М3 - ГОСТ Р 50030.3-2012 |
| 26 | Переключатель пакетный | шт. | 50 | ПКУ-2-11-46 УЗ КЛ.1 Переключатель пакетный кулачковый 10А, 380В. |
| 27 | реле постоянного тока | шт. | 20 | РЭК59 ШРВИ 647.115.001-62 - Реле слаботочное электромагнитное, с четырьмя переключающими контактами, предназначено для коммутации электрических цепей постоянного тока частотой 50 Гц. Реле зачехлено пластмассовым корпусом. Вид климатического исполнения УХЛ2.1 по ГОСТ 15150. Исполнения от ШРВИ.647115.001 - 62 до -66 предназначены для работы на подвижном составе, рельсового транспорта и троллейбусов. |
| 28 | Шунт заземления | шт. | 100 | Многожильный медный провод сечением не менее 26мм2. Наконечники для крепления. |

Приложение № 1.2

к аукционной документации

ПРОЕКТ

Проект договора _____________

г. Южно-Сахалинск							 «___»________201__ г.

Акционерное общество «Пассажирская компания «Сахалин», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Костыренко Дмитрия Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Предмет Договора

1.1. Настоящий Договор заключен по результатам проведения аукционных процедур №__________ (протокол от «___» _______ 20__ г. № _____).

1.2.Поставщик обязуется передать в обусловленный Договором срок в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить электрооборудование (именуемое в дальнейшем – Товар).

1.3. Наименование, количество, цена Товара указываются в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.4. Срок поставки – в течение 30 дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя (Приложение № 3).

2. Цена Договора и порядок оплаты

2.1. Поставщик производит поставку Товара на общую сумму_________(_______________)  рублей, в том числе НДС _________.

Цена поставляемого Товара не подлежит изменению в одностороннем порядке.

2.2. Цена Товара включает все возможные расходы Поставщика, связанные с доставкой и транспортировкой товара в адрес Покупателя, в том числе транспортные расходы, стоимость тары, погрузки/разгрузки, сборы и другие обязательные платежи.

2.3. Оплата за поставленный товар осуществляется после получения товара и подписания товарной накладной в течение 45 (сорока пяти) календарных дней после получения Покупателем полного комплекта документов (счета, счета-фактуры и других документов, предусмотренных договором) путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Оплата формируется из расчета фактического поставленного и полученного Покупателем объема Товара.

В соответствии с п. 14 (3) Постановления Правительства РФ от 11.12.2014 №1352 в случае, если победителем будет признан участник, являющийся субъектом малого и среднего предпринимательства, пункт 2.3 будет изложен в следующей редакции: «2.3. Оплата за поставленный товар осуществляется после получения товара и подписания товарной накладной в течение 30 (тридцати) календарных дней после получения Покупателем полного комплекта документов (счета, счета-фактуры и других документов, предусмотренных договором) путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика».

Оплата формируется из расчета фактического поставленного и полученного Покупателем объема Товара.

2.4. Поставщик предоставляет Покупателю счета-фактуры, оформленные в сроки и в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации и постановления Правительства РФ от 26.12.2011 №1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость». Кроме того, Поставщик предоставляет Покупателю надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих право уполномоченных лиц Поставщика на подписание счетов-фактур.

2.5. Покупатель не несет ответственность за нарушение сроков оплаты в случае не предоставления либо предоставления не надлежащим образом оформленных документов на оплату и (или) предоставления не полного пакета документов на оплату Поставщиком.

2.6. Датой платежа является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

3. Обязанности Сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1.Передать Покупателю Товар в порядке, количестве и сроки, предусмотренные условиями настоящего Договора.

3.1.2. Поставить Товар, качество которого должно соответствовать установленным требованиям (ТУ, ГОСТ, ОСТ) и удостоверяться сертификатом (паспортом, актом) качества (сертификатом соответствия).

В случае отсутствия требуемых документов на поставленный Товар, Покупатель производит возврат данного товара Поставщику. Оплата за данный Товар Покупателем не производится.

3.1.3. Предоставить по запросу Покупателю документы, подтверждающие права Поставщика на поставляемый Товар.

3.2. Покупатель обязан:

3.2.1. Оплатить Товар в порядке, размере и сроки, установленные настоящим Договором.

3.2.2. Произвести приемку Товара по количеству и качеству поступившего в его адрес от Поставщика.

4. Условия поставки

4.1. Товар подлежит поставке в сроки, указанные в п.1.4 настоящего Договора, по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, 52. Досрочная поставка Товара допускается только с согласия Покупателя.

4.2 Выгрузка товара с транспорта осуществляется силами и за счет Поставщика.

4.3. Поставщик обязан в течение одного рабочего дня с даты сдачи Товара перевозчику предоставить Покупателю информацию об отгрузке Товара по факсу 8 (4242) 71-30-89. Одновременно с этим Поставщик направляет Покупателю копии товаросопроводительных документов на отправленный Товар, заверенные печатью и подписью уполномоченного представителя Поставщика с расшифровкой фамилии, имени, отчества, должности и содержащих ссылку на дату и номер настоящего Договора.

4.4. Покупатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от  принятия товаров, поставка которых просрочена.

5. Комплектность, качество и гарантии

5.1. Товар, подлежащий обязательной сертификации, поставляется с соответствующими сертификатами, прилагаемыми к каждой партии Товара. Качество поставляемого Товара должно соответствовать установленным требованиям (ТУ, ГОСТ, ОСТ) и удостоверяться сертификатом (паспортом, актом) качества (сертификатом соответствия).

5.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует условиям настоящего Договора и спецификации.

5. 3.   Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар находится у него во владении на законном основании, свободен от прав третьих лиц, не заложен, не находится под арестом, не обременен другими обязательствами, а также ввезен на таможенную территорию Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

6. Упаковка и маркировка

6.1. Поставщик обязуется поставить товар в таре и/или упаковке, соответствующей ГОСТам, ТУ, обеспечивающей сохранность товара от повреждений при его погрузке, разгрузке, перевозке и длительном хранении в складском помещении.

Товар должен быть упакован способом, позволяющим установить отсутствие доступа к товару при его транспортировке. Тара и/или упаковка должны быть целостными, не иметь повреждений.

6.2. На таре или упаковке должны быть указаны адрес и реквизиты Поставщика (Изготовителя).

6.3. Тара (упаковка) является одноразовой и возврату Поставщику не подлежит.

6.4. Маркировка Товара должна быть четкой и выполнена несмываемой краской. Маркировка должна включать в себя следующее: позиции №, грузополучатель, адрес грузополучателя, место №, все нетто, вес брутто. В случае, когда ГОСТом или ТУ предусмотрен иной порядок маркировки, Товар должен быть промаркирован в соответствии с таким порядком.

В зависимости от специфики товара, требующего специального обращения, на упаковку наносится дополнительная маркировка, такая как «осторожно», «верх», «не бросать», а также другие обозначения.

6.5. Поставщик несет полную ответственность за повреждение Товара в пути следования до места поставки и убытки, произошедшие вследствие ненадлежащей упаковки и маркировки, ненадлежащего размещения и крепления груза в транспортном средстве.

7. Переход права собственности и рисков

7.1. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю с даты поступления Товара на склад Покупателя. Датой поступления Товара на склад Покупателя считается дата, проставленная Покупателем на товарной накладной унифицированной формы.

8. Приемка товара

8.1. Приемка Товара по ассортименту, количеству, качеству и комплектности производится Покупателем по сопроводительным документам (спецификации, упаковочному листу, сертификату (паспорту) качества (соответствия), техническому паспорту и пр.).

В случае обнаружения несоответствия товара указанным документам Покупатель составляет акт, являющийся основанием для предъявления претензии Поставщику. Под ненадлежащим качеством Товара подразумевается также поставка Товара, не соответствующего предоставленным сертификатам качества (соответствия).

8.2. При получении товара без сопроводительных документов Покупатель производит его приемку по фактическому наличию, о чем составляет акт. Указанный акт является достаточным основанием для предъявления претензии Поставщику.

8.3. На основании акта Покупатель направляет в адрес Поставщика претензию (уведомление) с требованием о замене или возврате Товара ненадлежащего качества (несоответствующего требованиям настоящего договора), соразмерным уменьшением покупной цены Товара, или допоставки требуемого количества Товара. Срок составления и направления претензии – 5 (пять) рабочих дней.

Поставщик производит замену (отгрузку) данного Товара в течение 20 дней с момента получения претензии Покупателя, либо направляет в адрес Покупателя письменные возражения с обоснованием.

8.4. Все транспортные расходы, связанные с возвратом (заменой) Товара ненадлежащего качества (не соответствующего условиям настоящего Договора), несет в полном объеме Поставщик.

9. Ответственность Сторон

9.1.	В случае недопоставки и /или просрочки Товара Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 1% от стоимости несвоевременно поставленного/недопоставленного Товара за каждый день просрочки/недопоставки.

9.2. За нарушение установленных сроков оплаты поставленного и принятого Покупателем Товара Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты неустойки в размере 1% от стоимости несвоевременно оплаченного Товара за каждый день просрочки.

9.3. В случае нарушения срока замены Товара, предусмотренного пунктом 8.3 настоящего Договора Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафной неустойки в размере 1% от стоимости Товара, подлежащего замене.

9.4. В случае нарушения Поставщиком обязательств, предусмотренных п. 6.1 настоящего Договора, повлекшие получение Товара Покупателем в ненадлежащем виде, Поставщик выплачивает Покупателю штраф в размере 10% от стоимости ненадлежащего вида Товара, а также в случае необходимости производит его замену в порядке, установленном п.8.3 настоящего Договора.

9.5. При обнаружении недостачи, ненадлежащего качества, брака Товара Покупатель вправе отказаться от оплаты счета-фактуры на сумму недостачи, ненадлежащего качества, брака. В этом случае Покупатель обязан направить Поставщику уведомление, содержащее информацию о причинах неполной оплаты очередного счета. По требованию Поставщика Покупатель предоставит ему копии документов, обосновывающих неполную оплату очередного счета.

9.6. При поставке Товара ненадлежащего качества (не соответствующего условиям настоящего Договора) Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафной неустойки в размере 10 % от стоимости бракованного Товара и замены его в порядке, определенном настоящим Договором.

9.7. В случае выявления несоответствия (некачественного) Товара Покупатель оставляет за собой право удерживать оплату Товара на сумму выявленного некачественного (несоответствующего качеству) Товара до момента его замены Поставщиком.

9.8. Перечисленные в настоящем договоре штрафные санкции могут быть взысканы Заказчиком путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Исполнителя. Если Заказчик не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Исполнитель обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Заказчика.

10. Антикоррупционная оговорка

10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 10.1 контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

11. Налоговая оговорка

11.1. Поставщик гарантирует, что:

зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

его Исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по договору, если осуществляемая по договору деятельность является лицензируемой;

является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Покупателю;

лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

11.2. Если Поставщик  нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 11.1 настоящего раздела,  и это повлечет:

предъявление налоговыми органами требований к Покупателю об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и(или)

предъявление третьими лицами, купившими у Покупателя товары (работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом настоящего договора, требований к Покупателю о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов,

то Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

11.3. Поставщик  в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещает Покупателю все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 11.2 настоящего раздела. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Поставщика возместить имущественные потери.

12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войны,  гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием запретительных актов государственных органов.

13. Разрешение споров

13.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

13.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке.

13.3. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, считающая, что ее права нарушены (далее заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию.

13.4. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства РФ и (или)  условий договора. К претензии должны быть приложены  копии документов, подтверждающие изложенные в ней обстоятельства.

13.5 Сторона которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить другой стороне мотивированный письменный ответ в течение 14 (четырнадцати) дней с момента получения претензии.

13.6. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд по месту нахождения истца.

14. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор и его расторжения

14.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор должны быть согласованы с Покупателем в письменной форме и оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

14.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

14.3. Покупатель оставляет за собой право отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке в следующих случаях, признаваемых Сторонами существенными нарушениями настоящего Договора:

- однократная просрочка поставки Товара в течение одного месяца с момента, когда Товар должен был быть поставлен;

- поставка в первой партии Товара ненадлежащего качества, несоответствующего требованиям настоящего Договора;

- непредставление Поставщиком запрашиваемых Покупателем документов, подтверждающих права Поставщика на поставляемый Товар.

14.4. Покупатель, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить Поставщику письменное уведомление о расторжении договора.  Настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком уведомления об его расторжении.

14.5. В случае, когда направленное Поставщику уведомление о расторжении настоящего Договора вернется к Покупателю с пометкой почты об отсутствии адресата по адресу, указанному в разделе 17 настоящего Договора, датой расторжения настоящего Договора будет считаться дата направления Покупателем Поставщику уведомления о расторжении Договора.

15. Действие Договора

15.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до                 01 декабря 2019 года, а в части взаиморасчетов – до полного выполнения обязательств Сторон.

16. Прочие условия

16.1. При изменении адресов, банковских реквизитов Стороны обязаны информировать об этом друг друга в письменной форме в пятидневный срок со дня таких изменений.

16.2. Вся переписка, касающихся исполнения условий настоящего Договора осуществляется Сторонами по адресам, телефонам, факсам, адресам электронной почты, указанным в разделе 17 настоящего договора. Все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу по адресам электронной почты и/или по телефонным номерам, признаются Сторонами официальной перепиской в рамках настоящего Договора.

16.3. Датой передачи соответствующего сообщения считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты.

16.4. Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным способом лежит на получающей Стороне. Сторона, направившая сообщение, не несет ответственности за задержку доставки сообщения, если такая задержка явилась результатом неисправности систем связи, действия/бездействия провайдеров или иных форс-мажорных обстоятельств.

Ответственность за предоставление недостоверных реквизитов и, возникшие в связи с этим у Сторон последствия в части невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору и убытки, принимает на себя Сторона, предоставившая недостоверные сведения.

16.5. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон. Все приложения к настоящему Договору, дополнительные соглашения, и изменения составляют его неотъемлемую часть.

16.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

17. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

| «Покупатель» Акционерное общество «Пассажирская компания «Сахалин» Юридический адрес: 693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, 54-А ИНН/КПП 6501243453/650101001 Расчетный счет № 40702810908020008931 в филиале Банк ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске Корреспондентский счет № 30101810400000000727 БИК 040813727 Тел. (4242) 71-31-99, 71-22-59 Факс (4242) 71-30-89 e-mail: Dialog@pk-sakhalin.ru _________________/ | «Поставщик» ________________________/_________ |
| --- | --- |

Приложение №1

к договору поставки

от «___» _______ 2019 г. № ____

Техническое задание

(СПЕЦИФИКАЦИЯ)

к договору № __________ от «_____» _______ 2019 года

заключенного между АО «Пассажирская компания «Сахалин» и__________

Номенклатура и объем поставляемого товара приведены в таблице №1.

| 1. Наименование закупаемых товаров их количество (объем), единичные расценки и начальная (максимальная) цена договора |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара | Ед. изм. | Количество (объем) |  | Цена за единицу, руб. без учета НДС | Цена за единицу, руб. с учетом НДС | Всего, руб. без учета НДС | Всего, руб. с учетом НДС |
| Поставка электрооборудования в пассажирские вагоны |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Блок модуль генератора | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
| 2.Блок модуль стабилизатора | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
| 3.Блок модуль питания | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
| 4.Блок модуль защиты | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
| 5.Блок | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
| 6.Блок регулятор напряжения | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
| 7.Блок | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
| 8.Блок управления зарядом | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
| 9.Блок контроля нагрева букс | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 10.Блок управления вентиляцией | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
| 11.Блок реле частоты | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
| 12.Блок защиты | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
| 13.Блок регулирования напряжения генератора | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
| 14.Блок регулирования и защиты | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
| 15.Вставка плавкая | шт. | 100 |  |  |  |  |  |
| 16.Вставка плавкая | шт. | 100 |  |  |  |  |  |
| 17.Контактор | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
| 18.Контактор | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
| 19.Наконечник медный для кабеля | шт. | 50 |  |  |  |  |  |
| 20.Наконечник медный для кабеля | шт. | 50 |  |  |  |  |  |
| 21.Наконечник медный для кабеля | шт. | 50 |  |  |  |  |  |
| 22.Наконечник медный для кабеля | шт. | 50 |  |  |  |  |  |
| 23.Преобразователь электро энергии | шт. | 4 |  |  |  |  |  |
| 24.Преобразователь электро энергии | шт. | 4 |  |  |  |  |  |
| 25.Переключатель пакетный | шт. | 50 |  |  |  |  |  |
| 26.Переключатель пакетный | шт. | 50 |  |  |  |  |  |
| 27.Реле постоянного тока | шт. | 20 |  |  |  |  |  |
| 28.Шунт заземления | шт. | 100 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | шт. | 679 |  |  |  |  |  |
| Порядок формирования цены | Начальная (максимальная) цена договора указана с учетом всех возможных расходов Поставщика, в том числе, транспортных расходов по доставке Товара, его погрузку/разгрузку на складе Покупателя. |  |  |  |  |  |  |
| 2. Требования к товарам |  |  |  |  |  |  |  |
| Поставка электрооборудования в пассажирские вагоны | Нормативные документы, согласно которым установлены требования |  | ГОСТ Р 55182-2012. Национальный стандарт Российской федерации «Вагоны пассажирские локомотивной тяги» |  |  |  |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара |  | Технические и функциональные характеристики товара указаны в приложении 1 технического задания. |  |  |  |  |
|  | Требования к безопасности товара |  | Товар должен быть безопасным в процессе использования, хранения, транспортировки и утилизации, в соответствии с законодательством Российской Федерации. |  |  |  |  |
|  | Требования к качеству товара |  | Товар должен находится у участника во владении на законном основании, быть свободен от прав третьих лиц, не заложен, не находится под арестом, не обременен другими обязательствами. Весь поставляемый Товар должен соответствовать характеристикам, указанным в приложении №1 настоящего технического задания, а также требованиям и нормам действующего законодательства Российской Федерации. Заявленный к поставке товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не контрафактным, не допускается поставка продукции, изготовленной из материалов, бывших в употреблении. |  |  |  |  |
|  | Требования к упаковке, отгрузке товара |  | Упаковка, порядок погрузки-разгрузки и транспортировки должны исключать возможность механических повреждений поставляемой продукции. Весь товар должен быть поставлен в целостной оригинальной упаковке производителя, не имеющей повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя. Требования к упаковке установлены ТР ТС 005/2011. Техническим регламентом Таможенного союза. О безопасности упаковки (утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 769). |  |  |  |  |
| 3. Требования к результатам |  |  |  |  |  |  |  |
| Товары должны быть поставлены в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Место, условия и порядок поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |
| Место и условия поставки товаров | Поставка Товара осуществляется Поставщиком в адрес акционерного общества «Пассажирская компания «Сахалин» по адресу: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, Вокзальная ул., д. 52, до склада Покупателя. |  |  |  |  |  |  |
| Условия поставки товаров | В подтверждение соответствия качества предлагаемой продукции участник должен представить при поставке Товара: - сертификаты соответствия, подтверждающие прохождение добровольной сертификации (при их наличии) или титульные листы ТУ (в случае если производитель продукции не является держателем ТУ необходимо предоставить документальное подтверждение права производителя на использование ТУ) или паспорта качества. |  |  |  |  |  |  |
| Сроки поставки товаров | В течение 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком но не позднее 01 декабря 2019 года. |  |  |  |  |  |  |

| Покупатель Генеральный директор АО «Пассажирская компания «Сахалин» ________________/Д.А.Костыренко | Поставщик ______________________ (подпись) |
| --- | --- |

Приложение № 2

к договору от «___»______ 201__ г. № ________

Расчет договорной цены

- Цена договора составляет:

___________(_________________ сумма прописью) рублей без  учета НДС,

___________(_________________ сумма прописью) рублей с  учетом НДС,

Начальная (максимальная) цена договора включает все возможные расходы Поставщика, связанные с доставкой и транспортировкой товара в адрес Покупателя, в том числе, транспортные расходы, стоимость тары, погрузки/разгрузки, сборы и другие обязательные платежи.

| №п/п | наименование товаров | Единицы измерения | Кол-во | Цена за ед, руб. без НДС | Стоимость (руб.) без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Блок модуль генератора | шт. | 3 |  |  |
| 2. | Блок модуль стабилизатора | шт. | 3 |  |  |  |  |
| 3. | Блок модуль питания | шт. | 3 |  |  |  |  |
| 4. | Блок модуль защиты | шт. | 3 |  |  |  |  |
| 5. | Блок | шт. | 3 |  |  |  |  |
| 6. | Блок регулятор напряжения | шт. | 3 |  |  |  |  |
| 7. | Блок | шт. | 3 |  |  |  |  |
| 8. | Блок управления зарядом | шт. | 3 |  |  |  |  |
| 9. | Блок контроля нагрева букс | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 10. | Блок управления вентиляцией | шт. | 5 |  |  |  |  |
| 11. | Блок реле частоты | шт. | 3 |  |  |  |  |
| 12. | Блок защиты | шт. | 3 |  |  |  |  |
| 13. | Блок регулирования напряжения генератора | шт. | 3 |  |  |  |  |
| 14. | Блок регулирования и защиты | шт. | 5 |  |  |  |  |
| 15. | Вставка плавкая | шт. | 100 |  |  |  |  |
| 16. | Вставка плавкая | шт. | 100 |  |  |  |  |
| 17. | Контактор | шт. | 3 |  |  |  |  |
| 18. | Контактор | шт. | 3 |  |  |  |  |
| 19. | Наконечник медный для кабеля | шт. | 50 |  |  |  |  |
| 20. | Наконечник медный для кабеля | шт. | 50 |  |  |  |  |
| 21. | Наконечник медный для кабеля | шт. | 50 |  |  |  |  |
| 22. | Наконечник медный для кабеля | шт. | 50 |  |  |  |  |
| 23. | .Преобразователь электро энергии | шт. | 4 |  |  |  |  |
| 24. | Преобразователь электро энергии | шт. | 4 |  |  |  |  |
| 25. | Переключатель пакетный | шт. | 50 |  |  |  |  |
| 26. | Переключатель пакетный | шт. | 50 |  |  |  |  |
| 27. | Реле постоянного тока | шт. | 20 |  |  |  |  |
| 28. | Шунт заземления | шт. | 100 |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |

| Покупатель Генеральный директор АО «Пассажирская компания «Сахалин» ________________/Д.А.Костыренко | Поставщик ______________________ (подпись) |
| --- | --- |

Приложение № 3

к договору от «___»______ 201__ г. № ________

# Заявка на поставку электрооборудования.

# В соответствии с п.1.4 Договора поставки №  _________ от "__" ____________ ____ г. предоставляем Вам данную заявку на поставку товара:

| № п/п | Наименование | Кол-во | Ед.изм. | Цена за ед. (без НДС), руб. | Сумма (без НДС), руб. | НДС___ % | Всего стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого без НДС: Сумма НДС: Всего с НДС: |  |  |  |  |  |  |  |

В течение 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком

| Покупатель Генеральный директор АО «Пассажирская компания «Сахалин» ________________/Д.А.Костыренко | Поставщик ______________________ (подпись) |
| --- | --- |

Приложение № 1

К техническому заданию

| № п/п | Наименование товара | Ед.изм. | Количество (объем) | Технические и функциональные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок модуль генератора | шт.. | 3 | МГ-05 обеспечивает регулирование напряжения и тока заряда аккумуляторной батареи, а также ограничивает максимальный ток нагрузки генератора путем изменения тока возбуждения генератора |
| 2 | Блок модуль стабилизатора | шт. | 3 | МС-02 предназначен для преобразования постоянного напряжения (115-150) В в стабилизированное постоянное напряжение 110 В для питания ламп накаливания. |
| 3 | Блок модуль питания | шт. | 3 | МП-06 преобразует постоянное входное напряжение (70-160) В в стабилизированные напряжения 24 В и имеет три выхода: "24 V" - используется для питания цепей блока БРЗ и модуля стабилизатора МС-02; "UH 24V" - гальванически независимое напряжение для питания цепей драйвера МС-02; "UК 24V" - гальванически независимое напряжение для питания цепей климатической установки вагона. |
| 4 | Блок модуль защиты | шт. | 3 | МЗ-05 обеспечивает защиту генератора в аварийных режимах при неисправностях модуля генератора МГ, при потере фазы (например, при перегорании предохранителя в цепи генератора или в цепи питания модуля МГ), защиту цепей вагона от повышенного напряжения при питании от генератора, а также защиту от чрезмерного разряда аккумуляторной батареи (РПН). |
| 5 | Блок | шт. | 3 | БЗ-38 - обеспечивает защиту: - при повышении среднего значения напряжения на цепях нагрузки выше 60 В (с выдержкой времени, величина которой обратно пропорциональна превышению заданного уровня); - при обрыве фаз генератора; - при обрыве цепи предохранителя F1; - при понижении напряжения аккумуляторной батареи ниже 41В. |
| 6 | Блок регулятор напряжения | шт. | 3 | БРН-37 - содержит измерительный делитель напряжения, выполненный на резисторах Rl— R6. Регулирует напряжение основной обмотки генератора при изменении нагрузки от нуля до максимальной и изменении скорости поезда поддерживается в пределах от 47 до 53 В путем изменения тока возбуждения. Ток возбуждения необходимой величины поддерживается регулятором напряжения генератора. |
| 7 | Блок | шт. | 3 | МТР-01 |
| 8 | Блок упраления зарядом | шт. | 3 | БУЗ ААОТ.468344.101 - Блок управления зарядом предназначен для работы в составе панелей и служит для: - автоматического управления блоками питания, обеспечивающими содержание аккумуляторной батареи в рабочем состоянии, и блоками питания, питающими нагрузку; - передачи на пульт ДСП и лицевую панель БУЗ информации о неисправности блоков питания, обрыва батареи, разряда батареи, режима заряда аккумуляторной батареи; - возможности ручного включения блоков питания (стабилизаторов тока) нагрузки; - возможности ручной установки режимов заряда аккумуляторной батареи. Потребляемый ток при напряжении электропитания 26,4 В не более 340 мА. Конструктивно блок выполнен в виде закрытого моноблока со штепсельным разъемом. Блок рассчитан для эксплуатации в условиях умеренного и холодного климата. |
| 9 | Блок контроля нагрева букс | шт.. | 2 | БКНБ-004 - предназначен для предупреждения перегрева букс до опасных пределов в результате неисправности роликового подшипника путем включения предупреждающей сигнализации, а также для автоматического выявления и сигнализации о неисправности в электрических цепях позисорных дермодатчиков.Климатическое исполнение УХЛ4 ГОСТ 15150-69. Технические характеристики - Номинальное напряжение питания постоянного тока, В - 50, 110; Максимальная нагрузочная способность, Вт- 15; Количество подключаемых позисторных термодатчиков, шт - 8-10; Габаритные размеры - 182х102х113; Масса, кг, не более - 0,65. |
| 10 | Блок управления вентиляцией | шт.. | 5 | БУВ ОТР.354.382 для системы вентиляции пассажирских вагонов. |
| 11 | Блок реле частоты | шт. | 3 | БРЧ-1 ААОТ.468243.103 Служит для переключения питания нагрузок с аккумуляторной батареи на генератор и наоборот при изменении скорости движения вагона. |
| 12 | Блок защиты | шт. | 3 | БЗ ААОТ.468243.102 Блок защиты реализует функции: - ограничение тока генератора в силовой цепи; - ограничение вращающего момента на валу генератора (ограничение максимального тока в обмотке возбуждения); - измерение и ограничение температуры обмоток генератора на предельно допустимом уровне |
| 13 | Блок регулирования напряжения генератора | шт.. | 3 | БРНГ Э10.02.07.77.000 Блок РНГ автоматически регулирует напряжение подвагонного генератора G (И1, И2). Напряжение регулируется в зависимости от скорости движения вагона и величины тока нагрузки. Регулятор напряжения обеспечивает поддержание напряжения в цепях нагрузки в пределах от 47 до 53v при изменении мощности, потребляемой от генератора в пределах от 0 до 100 % (48 – 52 вольт). Это напряжение поддерживается при разных скоростях движения агона. |
| 14 | Блок регулирования и защиты | шт.. | 5 | БРЗ-3 2Б.785 В состав блока защит входят РМН - реле максимального напряжения и РПН - реле пониженного напряжения. Блок защит выполняет следующие функции РМН: 1. Защита от повышения напряжения генератора свыше 60 вольт с задержкой 0,2 - 0,7 сек; 2. Защита от броска напряжения генератора при коммутационных перенапряжениях свыше - 125 вольт; 3. Отключение генератора при обрыве фаз или перегорании одного из предохранителей F4, F5, F6; 4. Отключение при перегорании предохранителя F1. Защита РПН предусматривает: Отключение части наиболее мощных нагрузок вагона при понижении напряжения аккумуляторной батареи ниже 41 ± 1 вольта |
| 15 | Вставка плавкая | шт. | 100 | Вставка плавкая (предохранитель) ВПБ6-39 5А предназначена для защиты электрических сетей напряжение до 600 В от перегрузок и токов короткого замыкания в аппаратуре широкого применения. Технические параметры на вставку плавкую ВПБ6-39: • Номинальный ток срабатывания .......... 5 А; • Рабочее напряжение .......... 600 В; • Омическое сопротивление предохранителя .......... 0,05...0,06 • Время срабатывания при Inom=4 .......... 1,7 сек; • Диапазон рабочих температур ......... -60…+85 °C; • Материал корпуса ......... стекло; • Габаритные размеры) ..........8х50 мм; Минимальный срок сохраняемости вставок плавких ВПБ6-39 - 20 лет. |
| 16 | Вставка плавкая | шт. | 100 | Вставка плавкая (предохранитель) ВПБ6-42 10А предназначена для защиты электрических сетей напряжение до 600 В от перегрузок и токов короткого замыкания в аппаратуре широкого применения. Технические параметры на вставку плавкую ВПБ6-42: • Номинальный ток срабатывания .......... 10 А; • Рабочее напряжение .......... 600 В; • Омическое сопротивление предохранителя .......... 0,05...0,06 • Время срабатывания при Inom=4 .......... 1,7 сек; • Диапазон рабочих температур ......... -60…+85 °C; • Материал корпуса ......... стекло; • Габаритные размеры) ..........8х50 мм; Минимальный срок сохраняемости вставок плавких ВПБ6-42 - 20 лет. |
| 17 | Контактор | шт. | 3 | ПДКС-133ДОД Для коммутации цепей 3-х фазного переменного, постоянного токов в системах электроснабжения. Характеристика: Коммутируемый ток, А ................................................ 0,2 - 100 Габариты, мм ............................................................. 117,4х68x119 Масса,кг .................................................................... 1,35 Напряжение постоянного тока в цепи управления, В ... 50 Коммутируемая цепь: постоянный ток напряжением, В .......................................................... 5-30 переменный ток частотой от 360 до 440 Гц напряжением, В ................. 20-220 переменный ток частотой от 45 до 55 Гц напряжением, В ..................... 20-380 Режим работы ........................................................... продолжительный Температура, 0 град С ............................................... -50…+50 |
| 18 | Контактор | шт. | 3 | ПДКС-233ДОД Для коммутации цепей 3-х фазного переменного, постоянного токов в системах электроснабжения. Характеристика: Коммутируемый ток, А ........................................................................ 2 - 200 Габариты, мм ...................................................................................... 147x92x148 Масса,кг ............................................................................................. 2,8 Напряжение постоянного тока в цепи управления, В ............................ 50 Коммутируемая цепь: постоянный ток напряжением, В ................................................ 5-30 переменный ток частотой от 360 до 440 Гц напряжением, В ....... 20-220 переменный ток частотой от 45 до 55 Гц напряжением, В ........... 20-380 Режим работы ..................................................................................... продолжительный Температура, 0 град С ......................................................................... -50…+50 |
| 19 | Наконечник медный для кабеля | шт. | 50 | 2,5мм |
| 20 | Наконечник медный для кабеля | шт. | 50 | Г8710 101R/5 6 мм |
| 21 | Наконечник медный для кабеля | шт. | 50 | 16 мм |
| 22 | Наконечник медный для кабеля | шт. | 50 | Г8721 104R/8 25 |
| 23 | Преобразователь электро энергии | шт. | 4 | ИН 48-54/220/2000/50 Преобразователи предназначены для питания потребителей переменного тока, представляющих собой нагрузку активного, активно-индуктивного, индуктивного, активно-емкостного, емкостного, нелинейного и двигательного характера. Основные технические характеристики Коэффициент полезного действия до 93 % Высокая перегрузочная способность Защита от перегрузок по току, коротких замыканий Возможность параллельной работы до 3 устройств Работа с нелинейной нагрузкой Широкий диапазон допускаемого входного DC напряжения Низкие требования к качеству входного напряжения |
| 24 | Преобразователь электро энергии | шт. | 4 | ИН 110/220/5000/50 Преобразователи предназначены для питания потребителей переменного тока, представляющих собой нагрузку активного, активно-индуктивного, индуктивного, активно-емкостного, емкостного, нелинейного и двигательного характера. Основные технические характеристики Коэффициент полезного действия до 93 % Высокая перегрузочная способность Защита от перегрузок по току, коротких замыканий Возможность параллельной работы до 3 устройств Работа с нелинейной нагрузкой Широкий диапазон допускаемого входного DC напряжения Низкие требования к качеству входного напряжения |
| 25 | Переключатель пакетный |  | 50 | ПП3-16/Н3 М3 - ГОСТ Р 50030.3-2012 |
| 26 | Переключатель пакетный | шт. | 50 | ПКУ-2-11-46 УЗ КЛ.1 Переключатель пакетный кулачковый 10А, 380В. |
| 27 | реле постоянного тока | шт. | 20 | РЭК59 ШРВИ 647.115.001-62 - Реле слаботочное электромагнитное, с четырьмя переключающими контактами, предназначено для коммутации электрических цепей постоянного тока частотой 50 Гц. Реле зачехлено пластмассовым корпусом. Вид климатического исполнения УХЛ2.1 по ГОСТ 15150. Исполнения от ШРВИ.647115.001 - 62 до -66 предназначены для работы на подвижном составе, рельсового транспорта и троллейбусов. |
| 28 | Шунт заземления | шт. | 100 | Многожильный медный провод сечением не менее 26мм2. Наконечники для крепления. |

Приложение № 1.3

к аукционной документации

Формы документов, предоставляемых в составе заявки участника

Форма заявки участника

На бланке участника

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
В АУКЦИОНЕ № ____ по лоту № ___

Заявка должна быть подготовлена отдельно на каждый лот и представляется в составе заявки формате MS Word

(указать наименование участника, а в случае участия нескольких лиц на стороне одного участника, наименование)

(далее – участник) полностью изучив всю аукционную документациюподает заявку на участие в аукционе № ________________ по лоту № _________________

(указать номер аукциона согласно аукционной документации и номер лота)

(далее – аукцион) на право заключения договора __________________________________________________________________

(указать предмет договора согласно аукционной документации)

Уполномоченным представителям заказчика настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в данной заявке, и обращаться к юридическим и физическим лицам, государственным органам и учреждениям, обслуживающим нас банкам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов.

Настоящая заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, предоставлять любую информацию, необходимую для проверки заявлений и сведений, содержащихся в настоящей заявке или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции участника.

Настоящим подтверждается, что участник ознакомился с условиями аукционной документации, с ними согласен и возражений не имеет.

В частности, участник, подавая настоящую заявку, согласен с тем, что:

- результаты рассмотрения заявки зависят от проверки всех данных, представленных участником, а также иных сведений, имеющихся в распоряжении заказчика;

- за любую ошибку или упущение в представленной участником заявке ответственность целиком и полностью будет лежать на участнике;

- заказчик вправе отказаться от проведения аукциона в порядке, предусмотренном аукционной документацией без объяснения причин;

- по итогам аукциона заказчик вправе заключить договоры с несколькими участниками аукциона в порядке и в случае, установленных аукционной документацией.

В случае признания участника победителем (в случае принятия решения о заключении договора с участником) участник обязуется:

- Придерживаться положений нашей заявки в течение 120 (ста двадцати) календарных дней (участник вправе указать более длительный срок действия заявки) с даты, установленной как день вскрытия заявок. Заявка будет оставаться для нас обязательной до истечения указанного периода.

- До заключения договора представить сведения о своих владельцах, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов.

- Подписать договор(ы) на условиях настоящей аукционной заявки и на условиях, объявленных в аукционной документации.

- Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором, строго в соответствии с требованиями такого договора.

- Не вносить в договор изменения, не предусмотренные условиями аукционной документации.

Участник подтверждает, что:

- товары, результаты работ, услуг, предлагаемые участником, свободны от любых прав со стороны третьих лиц, участник согласен передать все права на товары, результаты работ, услуг в случае признания победителем заказчику;

- поставляемый товар не является контрафактным (применимо если условиями закупки предусмотрена поставка товара);

- поставляемый товар является новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено техническим заданием документации (применимо если условиями закупки предусмотрена поставка товара);

- участник не находится в процессе ликвидации;

- в отношении участника не открыто конкурсное производство;

- на имущество участника не наложен арест, экономическая деятельность не приостановлена;

- у руководителей, членов коллегиального исполнительного органа и главного бухгалтера участника отсутствуют непогашенные судимости за преступления в сфере экономики, в отношении указанных лиц не применялись наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, являющихся предметом аукциона, и административные наказания в виде дисквалификации;

- сведения об участнике отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных частью 7 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- участник извещен о включении сведений об участнике в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения участника от заключения договора;

Участник подтверждает, что на момент подачи заявки совокупный размер неисполненных обязательств, принятых на себя участником по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договорам строительного подряда (указывается в зависимости от предмета закупки), заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров,  не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого участником был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 11 (указывается, если предметом договора является работы по выполнению инженерных изысканий или подготовке проектной документации) или 13 (указывается, если предметом договора является строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства) статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации (применимо если условиями закупки установлено требование о соответствии участника требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим инженерные изыскания, подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию или капитальный ремонт объектов капитального строительства).

Участник подтверждает, что в соответствии со статьей 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьей 7.1 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» в отношении __________________________________________________________________

(указать наименование участника, лиц(а), выступающих(его) на стороне участника)

включены сведения в Реестр членов саморегулируемой организации __________________________________________________________________,

(указать наименование саморегулируемой организации, ИНН)

и, одновременно, отсутствуют сведения об исключении из членов саморегулируемой организации (применимо, если условиями закупки установлено требование о соответствии участника требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим инженерные изыскания, подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию или капитальный ремонт объектов капитального строительства).

Участник подтверждает, что при подготовке заявки на участие в аукционе обеспечено соблюдение требований Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе о получении согласий и направлении уведомлений, необходимых для передачи и обработки персональных данных субъектов персональных данных, указанных в заявке, в целях проведения аукциона.

Участник  подтверждает и гарантирует подлинность всех документов, представленных в составе аукционной заявки.

Сделанные заявления и сведения, представленные в настоящей заявке, являются полными, точными и верными.

В подтверждение этого участник предоставляет необходимые документы.

Сведения об участнике:

| № п/п | Требуемая информация | Сведения об участнике |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Является ли участник производителем (лицом, изготавливающим товары, продукции, выполняющим работы, оказывающим услуги) | Да Нет |  |
| 2 | Контактные данные лица, с которым может связаться заказчик для получения дополнительной информации об участнике | ФИО: _______________________________ Должность: __________________________ Телефон: _____________________________ |  |
| 3 | Контактные данные лица, ответственного за предоставление обеспечения исполнения договора (заполняется в случае, если требование об обеспечении исполнения договора установлено в документации и участник предоставляет обеспечение в форме банковской гарантии) | ФИО: _______________________________ Должность: __________________________ Телефон: ____________________________ Адрес электронной почты: _______________ |  |
| 4 | Категория субъекта малого и среднего предпринимательства (выбрать один из предложенных вариантов) | Микропредприятие ___________________________________________ указать наименование каждого юридического лица, выступающего на стороне участника, относящегося к данной категории субъекта малого и среднего предпринимательства |  |
|  |  | Малое предприятие _________________________________________ указать наименование каждого юридического лица, выступающего на стороне участника, относящегося к данной категории субъекта малого и среднего предпринимательства |  |
|  |  | Среднее предприятие _________________________________________ указать наименование каждого юридического лица, выступающего на стороне участника, относящегося к данной категории субъекта малого и среднего предпринимательства |  |
|  |  | Не является субъектом малого и среднего предпринимательства _________________________________________ указать наименование каждого юридического лица, выступающего на стороне участника, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства При участии нескольких лиц на стороне участника сведения указываются в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника |  |
| 5. | Сведения о лицах, выступающих на стороне участника (указать сведения в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника): | 1. | Наименование и организационно-правовая форма: ______________________ (указать наименование, организационно-правовую форму каждого лица, выступающего на стороне участника (в случае участия физического лица на стороне участника указать ФИО каждого лица, выступающего на стороне участника) Адрес: _______________________________ (указать адрес каждого лица, выступающего на стороне участника) Фактическое местонахождение: ________________________________________ (указать местонахождения каждого лица, выступающего на стороне участника) Телефон: ____________________________ (указать телефон каждого лица, выступающего на стороне участника) Факс: __________________________ (указать факс каждого лица, выступающего на стороне участника) Адрес электронной почты: ________________ (указать адрес электронной почты каждого лица, выступающего на стороне участника ИНН: ________________________________ (указать ИНН каждого лица, выступающего на стороне участника) |
|  |  | 2. | …… |
|  |  | 3. | …… |
|  |  | 4. | …… |

Сведения о предоставлении товаров собственного производства, товаров российского происхождения, а также инновационных и высокотехнологичных товаров, работ, услуг:

| Наименование показателя | Общая доля |
| --- | --- |
| Доля товаров, работ, услуг, являющихся инновационными и (или) высокотехнологичными из общего объема предлагаемых товаров, работ, услуг в % | Указать долю в % |
| Доля товаров, произведенных в Российской Федерации, из общего объема закупки в % | Указать долю в % |
| Доля товаров, по которым участник является производителем, из общего объема закупки в % | Указать долю в % |

Форма технического предложения участника

Техническое предложение

Инструкция по заполнению формы технического предложения:

Техническое предложение оформляется участником отдельно по каждому лоту и предоставляется в формате MS Word

Характеристики товаров, должны быть изложены таким образом, чтобы при рассмотрении и оценке заявок не допускалось их неоднозначное толкование. Описание характеристик должно соответствовать требованиям технического задания, а также форме технического предложения. При поставке товаров в техническом предложении должны быть указаны марки, модели, наименования предлагаемого товара по каждой номенклатурной позиции.

Техническое предложение предоставляется в составе открытой части заявки на участие в закупке.

Техническое предложение

Номер закупки, номер и предмет лота ________________________________________________________________ (участник должен указать номер закупки, номер и предмет лота, соответствующие указанным в документации)

1. Подавая настоящее техническое предложение, обязуюсь:

а) поставить товары, предусмотренные настоящим техническим предложением, в полном соответствии с:

-нормативными документами, перечисленными в техническом задании документации о закупке;

-требованиями к безопасности поставляемых товаров, указанными в техническом задании документации о закупке;

-требованиями к качеству поставляемых товаров, указанными в техническом задании документации о закупке;

-требованиями к результату поставки товаров, указанными в техническом задании документации о закупке;

б)  поставить товар, в соответствии с  требованиями к упаковке и отгрузке, указанными в техническом задании документации о закупке;

в) поставить товары, в месте(ах) поставки, предусмотренном(ых) в техническом задании документации о закупке;

г) поставить товар, в соответствии с условиями  и порядком поставки товаров, указанными в техническом задании  документации о закупке.

2. Подавая настоящее техническое предложение, выражаю свое согласие с формой, порядком и сроками оплаты, указанными в техническом задании документации о закупке.

3. Подавая настоящее техническое предложение, подтверждаю, что порядок формирования предложенной цены соответствует требованиям технического задания и включает все расходы, предусмотренные в техническом задании документации о закупке.

4. Подавая настоящее техническое предложение, выражаю свое согласие с условиями и порядком поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, предусмотренными в техническом задании документации о закупке.

| Наименование предложенных товаров их количество (объем) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара, работы, услуги | Ед.изм. |  | Количество (объем) |
| Указать наименование товара, с указанием марки, модели, названия | Указать ед. изм. согласно ОКЕИ |  | Указать количество (объем) согласно единицам измерения |
| Применяемая ставка НДС | Указать применяемую участником ставку НДС в процентах |  |  |
| Характеристики предлагаемых товаров |  |  |  |
| Указать наименование товара | Технические и функциональные характеристики товара | Участник должен перечислить характеристики товаров, в соответствии с требованиями технического задания документации и приложения №1 к техническому заданию и указать их конкретные значения. |  |

Часть 2. Сроки проведения закупки, контактные данные

| № п/п | Параметры закупки | Сведения о закупке |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Сведения о заказчике | Заказчик – АО «Пассажирская компания «Сахалин». Место нахождения: 693000, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, 54-А. Почтовый адрес: 693000, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, 54-А. Адрес электронной почты: oao@pk-sakhalin.ru. Номер телефона: 8 (4242) 71-32-52 (доб.129), 71-45-54 (доб.128), 71-45-55 (доб.129). Организатор: ОАО «РЖД» в лице Хабаровского регионального отделения Центра организации закупочной деятельности – структурного подразделения ОАО «РЖД». Контактные данные: Место нахождения организатора: 680000, Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 20. Почтовый адрес организатора: 680000, Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 20. Контактные данные: Контактное лицо: ведущий специалист Медведев Александр Викторович. Адрес электронной почты: RCKZ_MedvedevAV@dvgd.ru Номер телефона: 8(4212) 38-46-92. Номер факса: 8-(4212)-91-16-54, 8-(4212)-38-42-93. |
| 2.2. | Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи заявок | Заявки подаются в порядке, указанном в пункте 3.11 аукционной документации, на универсальной электронной торговой площадке https://etp.comita.ru (далее – электронная площадка, ЭТЗП, сайт ЭТЗП). Дата начала подачи заявок – с момента опубликования извещения и аукционной документации в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – единая информационная система, ЕИС), на сайте www.rzd.ru (раздел «Тендеры») и на сайте ЭТЗП, а также на официальном сайте Заказчика www.pk-sakhalin.ru (раздел «Сотрудничество») «28» августа 2019 года. Дата окончания срока подачи заявок – 02:00 часов московского времени «16» сентября 2019 года Вскрытие аукционных заявок осуществляется по истечении срока подачи заявок 02:00 часов московского времени «16» сентября 2019 года на ЭТЗП (на странице данного открытого аукциона на сайте ЭТЗП). |
| 2.3. | Дата рассмотрения заявок участников аукциона, проведения аукциона | Рассмотрение аукционных заявок осуществляется «23» сентября 2019 года. Проведение аукциона осуществляется: 09:00 часов московского времени «26» сентября 2019 года на ЭТЗП (на странице данного аукциона на сайте ЭТЗП) в электронной форме в личном кабинете участника электронных процедур. |
| 2.4. | Порядок направления запросов на разъяснение положений аукционной документации и предоставления разъяснений положений аукционной документации | Порядок направления запросов на разъяснение положений аукционной документации и предоставления разъяснений положений аукционной документации указан в пункте 3.5 аукционной документации. Срок направления участниками запросов на разъяснение положений аукционной документации: с «28» августа 2019 г. по 09:00 часов московского времени «10» сентября 2019 г. (включительно). Дата начала срока предоставления участникам разъяснений положений аукционной документации: «28» августа 2019 г. Дата окончания срока предоставления участникам разъяснений положений аукционной документации: 09:00 часов московского времени «13» сентября 2019 г. |

В случае если в рамках лота участник предлагает  несколько видов товаров, работ, услуг, относящихся к высокотехнологичным и (или) инновационным, указывается их общая доля.