Аукционная документация открытого аукциона в электронной форме                                                           № 31895/ОАЭ-АО «ПКС»/2023/ХАБ  на право заключения договора поставки кабельной и электротехнической продукции

Содержание:

Часть 1: Условия проведения аукциона

Приложение 1.1: Техническое задание

Приложение 1.2: Проект договора

Приложение 1.3: Формы документов, предоставляемых в составе заявки участника:

Форма заявки участника

Форма технического предложения участника

Часть 2: Сроки проведения аукциона, контактные данные

Часть 3: Порядок проведения аукциона

Приложение 3.1: Рекомендуемая форма банковской гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения заявки

Приложение 3.2: Рекомендуемая форма банковской гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения договора

Приложение 3.3: Рекомендуемая форма банковской гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату аванса

Приложение 3.4: Рекомендуемая форма протокола разногласий

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии

по осуществлению конкурентных закупок

АО «Пассажирская компания «Сахалин»

_______________________

«__»__________2023 г.

Часть 1. Условия проведения аукциона

| № п/п | Параметры конкурентной закупки | Условия конкурентной закупки |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Способ проведения конкурентной закупки | Открытый аукцион в электронной форме № 31895/ОАЭ-АО «ПКС»/2023/ХАБ |
| 1.2 | Предмет конкурентной закупки | На право заключения договора поставки кабельной и электротехнической продукции. Сведения о наименовании закупаемых товаров, их количестве (объеме), ценах за единицу товара, начальной (максимальной) цене договора, расходах участника, нормативных документах, согласно которым установлены требования, технических и функциональных характеристиках товара, требования к их безопасности, качеству, упаковке, отгрузке товара, к результатам, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика, место, условия и сроки поставки товаров, форма, сроки и порядок оплаты указываются в техническом задании, являющемся приложением № 1.1 аукционной документации. |
| 1.3 | Особенности участия в закупке | Особенности участия не предусмотрены. |
| 1.4 | Антидемпинговые меры | Антидемпинговые меры не предусмотрены. |
| 1.5 | Обеспечение заявок | Обеспечение заявок не предусмотрено. |
| 1.6 | Обеспечение исполнения договора | Обеспечение исполнения договора предусмотрено. Размер обеспечения исполнения договора составляет 5 % (Пять процентов) от начальной (максимальной) цены договора без учёта НДС, что составляет 65 602,11 руб. Банковские реквизиты для внесения денежных средств: р/с 40702810908020008931 в филиале Банк ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске БИК 040813727 к/с № 30101810400000000727 Наименование получателя денежных средств: Акционерное общество «Пассажирская компания «Сахалин» (АО «ПКС») ИНН 6501243453 КПП 650101001 Назначение платежа: обеспечение исполнения договора по результатам процедуры №31895/ОАЭ-АО «ПКС»/2023/ХАБ, ОКПО ________. Адрес: индекс ______, г. ________, ул. _____________, д. __, стр. __. НДС не облагается. Способы обеспечения исполнения договора, требования к порядку предоставления обеспечения указаны в пункте 3.16 документации о закупке. В случае если участник предоставляет обеспечение исполнения договора в форме банковской гарантии, такая гарантия (проект гарантии) направляется по адресу: KupriyanovaAR@pk-sakhalin.ru, ответственным за прием банковской гарантии является Куприянова Алина Ринатовна, юрисконсульт, контактный телефон (4242) 71-32-52 (доб.129). |
| 1.7 | Приоритет товаров, установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 | Установлен приоритет товаров российского происхождения, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства. Порядок применения требований о предоставлении приоритета указан в пунктах 3.11.1 – 3.11.3, 3.11.6-3.11.13 документации о закупке. |
| 1.8 | Квалификационные требования к участникам закупки | Не предусмотрено. |
| 1.9 | Изменение количества предусмотренных договором товаров при изменении потребности | Изменение количества предусмотренных договором товаров при изменении потребности в товарах на поставку которых заключен договор, допускается в пределах 30% от начальной (максимальной) цены договора без учета НДС. |
| 1.10 | Выбор победителя | По итогам конкурентной закупки определяется один победитель. |
| 1.11 | Количество договоров и их виды | По итогам конкурентной закупки заключается один договор поставки. |
| 1.12 | Особые условия заключения и исполнения договора | Не предусмотрено. |
| 1.13 | Приложения | - Техническое задание - Проект договора - Формы документов, предоставляемых в составе заявки участника: форма заявки участника; форма технического предложения участника. |

Приложение 1.1.

к аукционной документации

Техническое задание

| 1. Наименование закупаемых товаров, их количество, цены за единицу товара и начальная (максимальная) цена договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара |  |  | Ед. изм. |  | Количество (объем) | Цена за единицу без учета НДС, руб. | Цена за единицу с учетом НДС, руб. | Всего без учета НДС, руб. | Всего с учетом НДС, руб. |
| - Кабель КГВВнг |  |  | м. |  | 560 | 1899,59 | 2279,508 | 1063770,40 | 1276524,48 |
| - Щит уличного исполнения |  |  | шт. |  | 15 | 3928,21 | 4713,852 | 58923,15 | 70707,78 |
| - Щит ЩМПг |  |  | шт. |  | 1 | 7085,69 | 8502,828 | 7085,69 | 8502,828 |
| - Провод СИП-4 |  |  | м. |  | 220 | 392,83 | 471,396 | 86422,60 | 103707,12 |
| - Наконечник кабельный штифтовой |  |  | шт. |  | 40 | 18,06 | 21,672 | 722,40 | 866,88 |
| - Клемма соединительная |  |  | шт. |  | 20 | 209,50 | 251,4 | 4190,00 | 5028 |
| - Термоусадочная трубка |  |  | м. |  | 25 | 278,79 | 334,548 | 6969,75 | 8363,7 |
| - Труба гофрированная двустенная |  |  | м. |  | 700 | 78,36 | 94,032 | 54852,00 | 65822,4 |
| - Выключатель автоматический трехполюсный |  |  | шт. |  | 2 | 4256,72 | 5108,064 | 8513,44 | 10216,128 |
| - Выключатель автоматический трехполюсный |  |  | шт. |  | 2 | 1447,48 | 1736,976 | 2894,96 | 3473,952 |
| - Выключатель автоматический трехполюсный |  |  | шт. |  | 15 | 194,73 | 233,676 | 2920,95 | 3505,14 |
| - Дин рейка |  |  | шт. |  | 4 | 32,48 | 38,976 | 129,92 | 155,904 |
| - Зажим крокодил (красный чёрный) |  |  | шт. |  | 8 | 159,37 | 191,244 | 1274,96 | 1529,952 |
| - Кабель КГ-ХЛ |  |  | м. |  | 100 | 133,72 | 160,464 | 13372,00 | 16046,4 |
| ИТОГО начальная (максимальная) цена договора (цена лота), руб. |  |  | - |  | 1712 |  |  | 1 312 042,22 | 1 574 450,66 |
| Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора (цена лота) |  |  |  |  |  | Начальная (максимальная) цена договора сформирована методом сопоставимых рыночных цен (анализом рынка), предусмотренным подпунктом 1 пункта 54 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд заказчика, и включает стоимость всех возможных расходов Поставщика, в том числе, всех видов налогов, транспортных расходов, погрузки/разгрузки на складе Покупателя. |  |  |  |
| Применяемая при расчете начальной (максимальной) цены ставка НДС |  |  |  |  |  | 20% |  |  |  |
| 2. Требования к товарам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поставка кабельной и электротехнической продукции | Нормативные документы, согласно которым установлены требования |  |  | Позиция 1 - ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кв. Общие технические условия»; Позиция 4 - ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия»; ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»; Позиция 10 - ГОСТ Р 50030.2-2010 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели»; Позиция 14 - ГОСТ 24334-2020 «Кабели силовые для нестационарной прокладки. Общие технические требования». |  |  |  |  |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | 1.Кабель КГВВНГ |  | Для неподвижной прокладки, для подключения силовых и вторичных цепей на станках и установках. Имеет устойчивость, при групповой прокладке, от распространения горения. Можно производить монтаж на воздушной линии, при обеспечении необходимых мер защиты от влияния солнечной радиации. Маркировка кабеля типа КГВВНГ 4Х50 К – кабель; Г – гибкий; В – изолирование изготовлено из ПВХ пластиката; Внг – корпус из ПВХ пластиката, с защитой от горения. Конструкция КГВВНГ 4Х50 Количество жил - 4 Сечение жилы, мм2 - 50 Многопроволочная жила из меди; Изолирование жил из ПВХ пластиката; Внутренняя оболочка из поливинилхлоридного пластиката, с защитой от горения; Корпус из поливинилхлоридного пластиката, пониженной пожароопасности. Технические характеристики Рабочее напряжение: 1000 В, при частоте 50 Гц Диаметр, мм: 35.8 Максимально-допустимая температура нагрева жил: До 70°С Минимальный радиус сгиба: Не менее 7,5 наружных диаметра Интервал рабочей температуры: От -50°С до +50°С |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.Щит уличного исполнения ЩМП-2-0 500х400х220мм У2 IP54 |  | Используются для сборки электрощитов: силовых, управления, автоматики. Позволяет производить монтаж аппаратуры как модульного, так и обычного исполнения. Сварной металлический корпус со съемной монтажной панелью. Дверца корпуса запирается на замок. Ключ замка имеет единый секрет. Корпус имеет на дверце уплотнение из двухкомпонентного герметика и пылевлагонепроницаемый замок. Материал изделия - Металл Степень защиты - IP54 Способ монтажа - Навесной Высота, мм - 500 Ширина, мм - 400 Глубина, мм - 220 Цвет: - Серый Наличие замка: Да Наличие окна: Нет Толщина материала изделия, мм: 1-1.5 Климатическое исполнение: У2 Дверь: Металлическая Масса, кг: 9.5 Комплектность: Некомплектный Возможность использования в составе многошкафных щитов: Нет Дополнительная информация: Количество вводов подробно - 11 отверстий D28 мм (снизу) |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.Щит ЩМПг |  | Щит с монтажной панелью является надежной оболочкой для сборки щитов автоматики и управление любой сложности. Возможна установка модульного и силового оборудования, а также вывод аппаратуры управления на дверь щита. Электрощиты окрашены атмосферостойкой порошковой краской. Подходит для использования вне помещений (уличн.) Да Ширина, мм 600 Высота, мм 800 Глубина, мм 250 С монтажной платой/панелью Да Степень защиты (IP) IP54 Способ монтажа Навесной Толщина пластины двери/крышки, мм 1 Толщина пластины шкафа, мм 1 Срок службы, лет 5 Номин. ток (In), А 630 Подходит для молниезащиты Да С замком Да С прозрачн. (светопрониц.) дверцой/крышкой Нет Тип дверцы Одинарный (-ая) Ударопрочность по стандарту EN 50102 Средний (класс 3) Материал корпуса Сталь Возможность расширения Нет Количество линейных кабельных вводов 3 Тип крышки (наружной) Дверь (-ца) Защитное покрытие поверхности С порошковым покрытием Номер цвета RAL 7035 Цвет Светло-серый Класс защиты I |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.Провод СИП-4 4х95 |  | Предназначен для ответвлений от ВЛ к вводу и для прокладки по стенам зданий и инженерных сооружений на номинальное напряжение до 0,6/1 кВ включительно номинальной частотой 50 Гц в атмосфере воздуха II и III, в том числе на побережьях морей, соленых озер, в промышленных районах и районах засоленных песков. Количество жил: 4 Сечение жилы, мм2:95 Напряжение, В: 1000 Материал изоляции: Полиэтилен, сшитый светостабилизированный Диапазон рабочих температур: от -60 до +50 Материал жилы: Алюминий Конструкция жилы: Многопроволочная Материал оболочки: Без оболочки Наличие защитного покрова: Нет Наличие экрана: Нет Диаметр, мм: 35 Минимальный радиус изгиба: Не менее 10 наружных диаметров провода |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.НШП 95-25 Наконечник кабельный штифтовой медный луженый по DIN |  | Предназначены для оконцевания опрессовкой медных кабелей. Материал - электротехническая медь марки М1. Покрытие - специальное олово-висмутовое, обеспечивающее защиту от коррозии и гарантирующее высокое качество соединения при любых погодно-климатических условиях. Сварной шов на участке контактного скругления под кабельную жилу делает трубную часть монолитной и гарантирует надежность опрессовки. Внутренняя поверхность трубной части наконечников имеет круговые поперечные насечки, обеспечивающие особую механическую прочность и качество электрического контакта. Используются для подключения к выводам автоматических выключателей и прочим электрическим устройствам с ограниченной шириной контактных клемм Материал изделия - Медь Сечение жилы, мм2 - 95 Напряжение, В - 35000 Масса, кг - 0.04 Способ монтажа - Опрессовка Длина, мм – 55 Ширина, мм - 20 Диаметр наружный, мм - 19.8 Диаметр внутренний, мм - 13.7 Цвет - Серый Высота, мм - 20 Нормативный документ - DIN 46230 Покрытие -Луженое |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.Клемма соединительная 1п AL 6-50мм2 |  | Универсальная клемма, подходит и для медных и для алюминиевых проводников, не требует дополнительных переходников и промежуточных соединителей. Клемма класса А, протестирована на токи КЗ. Заводская антиоксидантная смазка. Номинальный ток 160 A (медь), 145 А (алюминий). Номинальное напряжение 800 В. Количество контактов - 1 Диапазон сечений - 2.5-50 Цвет - Серый Способ монтажа: DIN-рейка Длина, мм: 49 Высота, мм: 43 Масса, кг: 0.03 Номинальный ток, А: 145/160 Напряжение, В: 690 Диапазон рабочих температур: до +80 Номинальное напряжение, В: 800 Ширина, мм: 17.8 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.Термоусадочная трубка 100/50 мм |  | Предназначена для изоляции и антикоррозионной защиты электрических соединений, бандажирования, жгутирования кабелей и проводов с повышенными требованиями к эксплуатационной надежности. Материал - специальная композиция полиолефина, не поддерживает горение. Цвет - черный. Устойчивы к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям, Рекомендованы к применению в условиях повышенных температур. Обладают высокой гибкостью и износостойкостью. Отсутствие клеевого слоя обеспечивает быстроту и легкость демонтажа. Форма поставки – рулон Ед. измерения: м Диаметр до усадки, мм: 100 Диаметр после усадки, мм: 50 Цвет: черный |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.Труба гофрированная двустенная |  | Предназначена для защиты силовых кабелей, информационных и сигнальных линий, а также линий связи от механических повреждений и агрессивного воздействия окружающей среды. Применяются в строительстве для прокладки подземных коммуникаций, в транспортной инфраструктуре при строительстве дорог, аэропортов, в жилищно-коммунальном хозяйстве, электроснабжении, телекоммуникациях. Материал изделия - ПНД Диаметр наружный, мм: 63 Диаметр внутренний, мм: 51.3 Цвет: Красный Степень защиты: IP44 Наличие протяжки: Да Диапазон рабочих температур: от -45 до +65 Длина бухты, м: 50 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.Выключатель автоматический трехполюсный ВА88-35 3Р 125А 35кА |  | Автоматический выключатель оснащен термомагнитным расцепителем на токи от 16 до 800А и электронным расцепителем на токи от 125 до 800А. Тип изделия: Выключатель автоматический в литом корпусе Номинальный ток, А: 125 Количество силовых полюсов: 3 Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898): 35 Напряжение, В: 380/690 Способ монтажа: Монтажная плата Исполнение: Стационарное Тип расцепителя: Электромагнитный, тепловой Тип дополнительного расцепителя: Независимый расцепитель, расцепитель минимального напряжения Вид привода: Электрический Высота, мм: 125 Диапазон рабочих температур: от -40 до +60 Индикация: Да Климатическое исполнение: УХЛ3 Род тока: Переменный (AC) Степень защиты: IP30 Уставка срабатывания магнитного расцепителя Im, А: 10In Ширина, мм: 112 Глубина, мм: 171 Механическая износостойкость (кол-во циклов): 7000 Частота, Гц: 50 |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.Выключатель автоматический трехполюсный 80А C ВА47-100 10кА |  | Предназначен для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих активную и индуктивную нагрузки. Рекомендуются к применению во вводно-распределительных устройствах бытовых и промышленных электроустановок. Преимущества: Два типа защиты от перегрузки и короткого замыкания. Полный комплект дополнительных устройств с возможностью простой самостоятельной установки. Независимый индикатор положения контактов. Усовершенствованная более широкая рукоятка выключателя с увеличенной площадью контакта. Насечки на контактных зажимах снижают тепловые потери и увеличивают механическую устойчивость соединения. Увеличенная коммутационная способность 10 кА позволяет устанавливать ВА47-100 в качестве вводных автоматических выключателей Номинальный ток,А: 80 Количество силовых полюсов: 3 Характеристика электромагнитного расцепителя: C Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898): 10 Количество модулей DIN: 4.5 Напряжение, В: 380 Способ монтажа: DIN-рейка с двойным фиксированным положением Номинальное напряжение, В: 400 Исполнение: Стационарное Масса, кг: 0.538 Степень защиты: IP20 Климатическое исполнение: УХЛ4 Высота, мм: 84 Род тока: Переменный (AC) Диапазон рабочих температур: от -40 до +50 Тип расцепителя: Электромагнитный, тепловой Глубина, мм: 75 Ширина, мм: 81 Рекомендованный проектный ассортимент: Да Сфера применения: Промышленное и бытовое Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: 35 |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.Выключатель автоматический трехполюсный 32А С ВА47-29 |  | Основные характеристики Тип устройства: автоматический выключатель Исполнение: модульное Номинальный ток, А: 32 Номинальное напряжение, В: 400 Тип защитной характеристики (кривая): C Количество полюсов: 3 Количество защищенных полюсов: 3 Количество модулей: 3 Номинальная отключающая способность по EN 60898: 6 Класс токоограничения: 3 Категория перенапряжения: 3 Условия эксплуатации Степень защиты: IP20 Степень загрязнения: 2 Монтаж и габариты Установочная глубина, мм: 69 |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.DIN-рейка |  | РП 35х7,5 мм Ед.измерения: шт. Упаковка: 4 шт. Длина, мм: 1000 Материал изделия: Сталь |  |  |  |  |  |
|  |  | 13.Зажим крокодил (красный чёрный) |  | Зажим ''крокодил'' 500А 200мм представляет собой электромеханическое устройство, предназначенное для оперативного соединения или разъединения контакта проводов при выполнении измерительных работ или монтажа электрических и слаботочных сетей. Состоит он из двух фигурных деталей с ''крокодильими'' зубцами, скрепленных серединами специальным штифтом и способных поворачиваться на некоторый угол вокруг оси соединения. К одной из деталей монтируется контактный провод. Сжатие ''челюстей'' обеспечивается пружиной, вставленной с другой стороны штифта. Контактная часть изделия изготавливается из стали с никелированным покрытием. В целях безопасной эксплуатации зажима, ручки имеют изоляцию, изготовленную из ПВХ. Упаковка: 2 шт |  |  |  |  |  |
|  |  | 14.Кабель |  | Предназначен для присоединения переносных и передвижных электроприемников к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение 380 В номинальной частотой до 400 Гц или постоянное напряжение 660 В. Марка - КГ-хл Количество жил - 1 Сечение жилы, мм2 - 16 Напряжение, В - 220/380 Материал оболочки - Резина шланговая холодостойкая Материал изоляции - Резина изоляционная Диапазон рабочих температур - от -60 до +50 Наличие экрана: Нет Материал жилы: Медь Форма жилы: Круглая Конструкция жилы: - Многопроволочная Наличие защитного покрова: Нет Диаметр, мм: 9.7 Номинальный ток, А: 100 Минимальный радиус изгиба: 8 наружных диаметров Температура монтажа: не ниже -40С Сфера применения: Для нестационарной прокладки |  |  |  |  |  |
|  | Требования к безопасности товара | Товар должен быть безопасным в процессе использования, хранения, транспортировки и утилизации, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Товар должен быть безопасным при хранении и использовании, не нести рисков экологической безопасности. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к качеству товара | Поставщик гарантирует, что: поставляемый в рамках Договора Товар находится в распоряжении на законном основании, свободен от каких-либо прав, не заложен и не находится под арестом; поставляемый по настоящему Договору Товар должен соответствовать стандартам, предусмотренным настоящим Техническим заданием. Гарантийный срок для Товара составляет не менее 12 (двенадцать) месяцев с даты поставки Товара (подписания товарной накладной). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к упаковке, отгрузке, маркировке, хранению товара | Товар должен быть поставлен в таре и/или упаковке, соответствующей ГОСТам, ТУ, обеспечивающей сохранность Товара от повреждений при его погрузке-разгрузке, перевозке и длительном хранении в складском помещении. Товар должен быть упакован способом, позволяющим установить отсутствие доступа к Товару при его транспортировке. Тара и/или упаковка должны быть целостными, не иметь повреждений. На таре или упаковке должны быть указаны адрес и реквизиты изготовителя. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сведения о возможности предоставить эквивалентные товары | Эквивалентный товар определяется исходя из параметров, указанных в техническом задании Эквивалентными признаются товары, технические и функциональные характеристики которых соответствуют характеристикам, изложенным в настоящем техническом задании. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Требования к результатам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Товар должен быть поставлен в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Место, условия и порядок поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место поставки товаров |  | Поставка Товара осуществляется Поставщиком на склад акционерного общества «Пассажирская компания «Сахалин» по адресу: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, д. 54-А. |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия поставки товаров |  | Товар поставляется в течение 30 календарных дней с даты заключения договора. |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки поставки товаров |  | Срок действия договора с момента его подписания до 30 декабря 2023 года, а в части взаиморасчетов – до полного выполнения обязательств Сторон. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Форма, сроки и порядок оплаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Форма оплаты |  | Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на счет контрагента. |  |  |  |  |  |  |  |
| Авансирование |  | Авансирование не предусмотрено. |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок и порядок оплаты |  | Оплата за поставленный Товар осуществляется после получения Товара и подписания товарной накладной в течение 7 (Семи) рабочих дней после получения Покупателем полного комплекта документов (счета, счета-фактуры и других документов, предусмотренных договором) путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Иные требования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не предусмотрены. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Расчет стоимости товаров за единицу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена за единицу каждого наименования товаров без учета НДС подлежит снижению от начальной пропорционально снижению начальной (максимальной) цены договора (цены лота) без учета НДС, полученному по итогам проведения аукциона. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1.2

к аукционной документации

Проект договора

г. Южно-Сахалинск							                  «___» ___________ 2023 г.

Акционерное общество «Пассажирская компания «Сахалин», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _________________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и _____________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Предмет Договора

1.1. Настоящий Договор заключен по результатам проведения аукционных процедур 
№ ________________________ (протокол от «___» _________________г. № _______________).

1.2. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить кабельную и электротехническую продукцию, именуемое в дальнейшем – Товар.

1.3. Количество, характеристики, качество, стоимость и сроки поставки Товара определяется в Техническом задании (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Цена Договора и порядок оплаты

2.1. Поставщик производит поставку Товара на общую сумму _____________ (_______________________) рублей, в том числе НДС _______________ (__________________) рублей.

Цена поставляемого Товара не подлежит изменению в одностороннем порядке.

2.2. Цена договора сформирована с учетом стоимости всех возможных расходов Поставщика и включает в себя стоимость Товара, все предусмотренные законодательством РФ налоги, сборы и обязательные платежи, транспортные расходы, в том числе расходы на погрузку и разгрузку Товара, доставку Товара на склад Покупателя.

2.3. Оплата за поставленный Товар осуществляется в течение 7 (Семи) рабочих дней после подписания товарной накладной, приемки Товара, и получения Покупателем полного комплекта документов (счета, счета-фактуры и других документов, предусмотренных договором) путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Оплата формируется из расчета фактического поставленного и полученного Покупателем объема Товара.

2.4. Поставщик предоставляет Покупателю счета-фактуры, оформленные в сроки и в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации и постановления Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость». Кроме того, Поставщик предоставляет Покупателю надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих право уполномоченных лиц Поставщика на подписание счетов-фактур.

2.5. Покупатель не несет ответственность за нарушение сроков оплаты в случае не предоставления либо предоставления не надлежащим образом оформленных документов на оплату и (или) предоставления не полного пакета документов на оплату Поставщиком.

2.6. Обязанность Покупателя по оплате поставленного Товара считается исполненной в момент списания денежных средств со счета Покупателя.

3. Обязанности Сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Поставить Покупателю Товар в порядке, количестве, комплектности и сроки, предусмотренные условиями настоящего Договора.

3.1.2. Поставить Товар, качество которого должно соответствовать установленным требованиям (ТУ, ГОСТ, ОСТ) и удостоверяться сертификатом (паспортом, актом) качества (сертификатом соответствия).

В случае отсутствия требуемых документов на поставленный Товар, Покупатель производит возврат данного Товара Поставщику. Оплата за данный Товар Покупателем не производится.

3.1.3. Предоставить по запросу Покупателю документы, подтверждающие права Поставщика на поставляемый Товар.

3.2. Покупатель обязан:

3.2.1. Оплатить Товар в порядке, размере и сроки, установленные настоящим Договором.

3.2.2. Произвести приемку Товара по количеству и качеству поступившего в его адрес от Поставщика.

4. Условия поставки

4.1. Товар подлежит поставке в сроки, указанные в пункте 1.3 настоящего Договора, по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, 54-а.

4.2. Выгрузка Товара с транспорта Поставщика осуществляется силами и за счет средств  Поставщика.

4.3. Поставщик обязан в течение одного рабочего дня с даты сдачи Товара перевозчику предоставить Покупателю информацию об отгрузке Товара по факсу 8 (4242) 71-30-89. Одновременно с этим Поставщик направляет Покупателю копии товаросопроводительных документов на отправленный Товар, заверенные печатью и подписью уполномоченного представителя Поставщика с расшифровкой фамилии, имени, отчества, должности и содержащих ссылку на дату и номер настоящего Договора.

4.4. Покупатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена.

5. Комплектность, качество и гарантии

5.1. Товар поставляется с соответствующими сертификатами, прилагаемыми к каждой партии Товара. Качество поставляемого Товара должно удостоверяться сертификатом качества и сертификатом соответствия.

5.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует условиям настоящего Договора и Технического задания.

5.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар находится у него во владении на законном основании, свободен от прав третьих лиц, не заложен, не находится под арестом, не обременен другими обязательствами, а также ввезен на таможенную территорию Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

6. Упаковка и маркировка

6.1. Поставщик обязуется поставить товар в таре и/или упаковке, соответствующей ГОСТам, ТУ, обеспечивающей сохранность товара от повреждений при его погрузке, разгрузке, перевозке и длительном хранении в складском помещении.

Товар должен быть упакован способом, позволяющим установить отсутствие доступа к товару при его транспортировке. Тара и/или упаковка должны быть целостными, не иметь повреждений.

6.2. На таре или упаковке должны быть указаны адрес и реквизиты Поставщика (Изготовителя).

6.3. Тара (упаковка) является одноразовой и возврату Поставщику не подлежит.

6.4. Маркировка Товара должна быть четкой и выполнена несмываемой краской. В зависимости от специфики товара, требующего специального обращения, на упаковку наносится дополнительная маркировка, такая как «осторожно», «верх», «не бросать», а также другие обозначения.

6.5. Поставщик несет полную ответственность за повреждение Товара в пути следования до места поставки и убытки, произошедшие вследствие ненадлежащей упаковки и маркировки, ненадлежащего размещения и крепления груза в транспортном средстве.

7. Переход права собственности и рисков

7.1. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения товара переходят от Поставщика к Покупателю с даты поступления Товара на склад Покупателя. Датой поступления Товара на склад Покупателя считается дата, проставленная Покупателем на товарной накладной унифицированной формы.

8. Приемка товара

8.1. Приемка Товара по ассортименту, количеству, качеству и комплектности производится Покупателем по транспортным и сопроводительным документам (спецификации, упаковочному листу, сертификату качества и соответствия).

В случае обнаружения несоответствия Товара указанным документам Покупатель составляет акт, являющийся основанием для предъявления претензии Поставщику. Под ненадлежащим качеством Товара подразумевается также поставка Товара, не соответствующего предоставленным сертификатам качества (соответствия).

8.2. При получении Товара без сопроводительных документов Покупатель производит его приемку по фактическому наличию, о чем составляет акт. Указанный акт является достаточным основанием для предъявления претензии Поставщику.

8.3. На основании акта Покупатель направляет в адрес Поставщика претензию (уведомление) с требованием о замене или возврате Товара ненадлежащего качества (несоответствующего требованиям настоящего Договора), соразмерным уменьшением покупной цены Товара, или допоставки требуемого количества Товара. Срок составления и направления претензии – 5 (пять) рабочих дней.

Поставщик производит замену (отгрузку) данного Товара в течение 20 дней с момента получения претензии Покупателя, либо направляет в адрес Покупателя письменные возражения с обоснованием.

8.4. Все транспортные расходы, связанные с возвратом (заменой) Товара ненадлежащего качества (не соответствующего условиям настоящего Договора), несет в полном объеме Поставщик.

9. Ответственность Сторон

9.1. 	В случае недопоставки и /или просрочки поставки Товара, а также нарушения срока замены Товара, предусмотренного пунктом 8.3 настоящего Договора, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% от стоимости несвоевременно поставленного/недопоставленного Товара за каждый день просрочки/недопоставки.

9.2. За нарушение установленных сроков оплаты поставленного и принятого Покупателем Товара Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости несвоевременно оплаченного Товара за каждый день просрочки.

9.3. В случае нарушения Поставщиком обязательств, предусмотренных п. 6.1 настоящего Договора, повлекшие получение Товара Покупателем в ненадлежащем виде, Поставщик выплачивает Покупателю штраф в размере 10% от стоимости ненадлежащего вида Товара, а также в случае необходимости производит его замену в порядке, установленном п. 8.3 настоящего Договора.

9.4. При обнаружении недостачи, ненадлежащего качества, брака Товара Покупатель вправе отказаться от оплаты счета-фактуры на сумму недостачи, ненадлежащего качества, брака. В этом случае Покупатель обязан направить Поставщику уведомление, содержащее информацию о причинах неполной оплаты очередного счета. По требованию Поставщика Покупатель предоставит ему копии документов, обосновывающих неполную оплату очередного счета.

9.5. При поставке Товара ненадлежащего качества (не соответствующего условиям настоящего Договора) Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафной неустойки в размере 10 % от стоимости бракованного Товара и замены его в порядке, определенном настоящим Договором.

9.6. В случае выявления несоответствия (некачественного) Товара Покупатель оставляет за собой право удерживать оплату Товара на сумму выявленного некачественного (несоответствующего качеству) Товара до момента его замены Поставщиком.

9.7. Перечисленные в настоящем договоре штрафные санкции могут быть взысканы Заказчиком путем:

- удержания причитающихся сумм при оплате счетов Исполнителя;

- удержания неустойки из денежных средств, перечисленных в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору;

- удержания неустойки из банковской гарантии, предоставленной Поставщиком в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору.

Если Заказчик не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Исполнитель обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Заказчика.

##### 10. Антикоррупционная оговорка

  - При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц, с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

  - В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 10.1 настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 10.1 настоящего раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пункта 10.1 настоящего раздела: 8 800 250 24 27, электронная почта antikorr@pk-sakhalin.ru.

Каналы уведомления Исполнителя о нарушениях каких-либо положений пункта 10.1 настоящего раздела: ___________________, электронная почта ______________________.

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 10.1 настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение пяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

  - Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 10.1 настоящего раздела с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны,

сообщивших о факте нарушений.

  - В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 10.1 настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 2 настоящего раздела, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

11. Налоговая оговорка

11.1. Поставщик гарантирует, что:

зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

его Исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по договору, если осуществляемая по договору деятельность является лицензируемой;

является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Покупателю;

лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

11.2. Если Поставщик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 11.1 настоящего Договора, и это повлечет:

предъявление налоговыми органами требований к Покупателю об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и (или)

предъявление третьими лицами, купившими у Покупателя товары (работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом настоящего договора, требований к Покупателю о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов,

то Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

11.3. Поставщик в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации возмещает Покупателю все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 11.2 настоящего Договора, в размере, не превышающем цену договора. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Поставщика возместить имущественные потери.

12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войны,  гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием запретительных актов государственных органов.

13. Разрешение споров

13.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

13.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке.

13.3. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, считающая, что ее права нарушены (далее заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию.

13.4 Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства РФ и (или)  условий договора. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающие изложенные в ней обстоятельства.

13.5 Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить другой стороне мотивированный письменный ответ в течение 14 (четырнадцати) дней с момента получения претензии.

13.6. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд по месту нахождения истца.

14. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор и его расторжения

14.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор должны быть согласованы с Покупателем в письменной форме и оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

14.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

14.3. Покупатель оставляет за собой право отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке в следующих случаях, признаваемых Сторонами существенными нарушениями настоящего Договора:

- однократная просрочка поставки Товара в течение одного месяца с момента, когда Товар должен был быть поставлен;

- поставка в первой партии Товара ненадлежащего качества, несоответствующего требованиям настоящего Договора;

- непредставление Поставщиком запрашиваемых Покупателем документов, подтверждающих права Поставщика на поставляемый Товар.

14.4. Покупатель, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить Поставщику письменное уведомление о расторжении договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком уведомления об его расторжении.

14.5. В случае, когда направленное Поставщику уведомление о расторжении настоящего Договора вернется к Покупателю с пометкой почты об отсутствии адресата по адресу, указанному в разделе 16 настоящего Договора, датой расторжения настоящего Договора будет считаться дата направления Покупателем Поставщику уведомления о расторжении Договора.

15. Действие Договора

15.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 30 декабря 2023 года, а в части взаиморасчетов – до полного выполнения обязательств Сторон.

16. Прочие условия

16.1. При изменении адресов, банковских реквизитов Стороны обязаны информировать об этом друг друга в письменной форме в пятидневный срок со дня таких изменений.

16.2. Вся переписка, касающихся исполнения условий настоящего Договора осуществляется Сторонами по адресам, телефонам, факсам, адресам электронной почты, указанным в разделе 17 настоящего Договора. Все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу по адресам электронной почты и/или по телефонным номерам, признаются Сторонами официальной перепиской в рамках настоящего Договора.

16.3. Датой передачи соответствующего сообщения считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты.

16.4. Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным способом лежит на получающей Стороне. Сторона, направившая сообщение, не несет ответственности за задержку доставки сообщения, если такая задержка явилась результатом неисправности систем связи, действия/бездействия провайдеров или иных форс-мажорных обстоятельств.

Ответственность за предоставление недостоверных реквизитов и, возникшие в связи с этим у Сторон последствия в части невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору и убытки, принимает на себя Сторона, предоставившая недостоверные сведения.

16.5. Стороны осуществляют электронный документооборот по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи в соответствии с порядком, определенным в приложении № 2 к настоящему Договору (при согласии Исполнителя).

16.5. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон. Все приложения к настоящему Договору, дополнительные соглашения, и изменения составляют его неотъемлемую часть.

16.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

16.7. К настоящему Договору прилагаются:

16.7.1. Техническое задание (спецификация) (приложение № 1);

16.7.2. Порядок использования электронных документов (приложение № 2)

17. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

| «Покупатель» Акционерное общество «Пассажирская компания «Сахалин» (АО «ПКС») Юридический и фактический адрес: 693000,г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, 54-А ИНН/КПП 6501243453/650101001 Расчетный счет № 40702810908020008931 в филиале Банк ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске Корреспондентский счет № 30101810400000000727 БИК 040813727 Тел. (4242) 71-31-99, 71-22-59 Факс (4242) 71-30-89 e-mail: Dialog@pk-sakhalin.ru _________________/____________/ | «Поставщик» ______________________/___________/ |
| --- | --- |

Приложение № 1 к договору поставки

от «___» _______ 2023 № _____

Техническое задание

| 1. Наименование закупаемых товаров, их количество, цены за единицу товара и начальная (максимальная) цена договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара |  |  | Ед. изм. |  | Количество (объем) | Цена за единицу без учета НДС, руб. | Цена за единицу с учетом НДС, руб. | Всего без учета НДС, руб. | Всего с учетом НДС, руб. |
| - Кабель КГВВнг |  |  | м. |  | 560 |  |  |  |  |
| - Щит уличного исполнения |  |  | шт. |  | 15 |  |  |  |  |
| - Щит ЩМПг |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| - Провод СИП-4 |  |  | м. |  | 220 |  |  |  |  |
| - Наконечник кабельный штифтовой |  |  | шт. |  | 40 |  |  |  |  |
| - Клемма соединительная |  |  | шт. |  | 20 |  |  |  |  |
| - Термоусадочная трубка |  |  | м. |  | 25 |  |  |  |  |
| - Труба гофрированная двустенная |  |  | м. |  | 700 |  |  |  |  |
| - Выключатель автоматический трехполюсный |  |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| - Выключатель автоматический трехполюсный |  |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| - Выключатель автоматический трехполюсный |  |  | шт. |  | 15 |  |  |  |  |
| - Дин рейка |  |  | шт. |  | 4 |  |  |  |  |
| - Зажим крокодил (красный чёрный) |  |  | шт. |  | 8 |  |  |  |  |
| - Кабель КГ-ХЛ |  |  | м. |  | 100 |  |  |  |  |
| ИТОГО начальная (максимальная) цена договора (цена лота), руб. |  |  | - |  | 1712 |  |  |  |  |
| Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора (цена лота) |  |  |  |  |  | Начальная (максимальная) цена договора сформирована с учетом стоимости всех возможных расходов Поставщика, в том числе всех видов налогов, транспортных расходов, погрузки/разгрузки на складе Покупателя. |  |  |  |
| Применяемая при расчете начальной (максимальной) цены ставка НДС |  |  |  |  |  | 20% |  |  |  |
| 2. Требования к товарам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поставка кабельной и электротехнической продукции | Нормативные документы, согласно которым установлены требования |  |  | Позиция 1 - ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кв. Общие технические условия»; Позиция 4 - ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия»; ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»; Позиция 10 - ГОСТ Р 50030.2-2010 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели»; Позиция 14 - ГОСТ 24334-2020 «Кабели силовые для нестационарной прокладки. Общие технические требования». |  |  |  |  |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | 1.Кабель КГВВНГ |  | Для неподвижной прокладки, для подключения силовых и вторичных цепей на станках и установках. Имеет устойчивость, при групповой прокладке, от распространения горения. Можно производить монтаж на воздушной линии, при обеспечении необходимых мер защиты от влияния солнечной радиации. Маркировка кабеля типа КГВВНГ 4Х50 К – кабель; Г – гибкий; В – изолирование изготовлено из ПВХ пластиката; Внг – корпус из ПВХ пластиката, с защитой от горения. Конструкция КГВВНГ 4Х50 Количество жил - 4 Сечение жилы, мм2 - 50 Многопроволочная жила из меди; Изолирование жил из ПВХ пластиката; Внутренняя оболочка из поливинилхлоридного пластиката, с защитой от горения; Корпус из поливинилхлоридного пластиката, пониженной пожароопасности. Технические характеристики Рабочее напряжение: 1000 В, при частоте 50 Гц Диаметр, мм: 35.8 Максимально-допустимая температура нагрева жил: До 70°С Минимальный радиус сгиба: Не менее 7,5 наружных диаметра Интервал рабочей температуры: От -50°С до +50°С |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.Щит уличного исполнения ЩМП-2-0 500х400х220мм У2 IP54 |  | Используются для сборки электрощитов: силовых, управления, автоматики. Позволяет производить монтаж аппаратуры как модульного, так и обычного исполнения. Сварной металлический корпус со съемной монтажной панелью. Дверца корпуса запирается на замок. Ключ замка имеет единый секрет. Корпус имеет на дверце уплотнение из двухкомпонентного герметика и пылевлагонепроницаемый замок. Материал изделия - Металл Степень защиты - IP54 Способ монтажа - Навесной Высота, мм - 500 Ширина, мм - 400 Глубина, мм - 220 Цвет: - Серый Наличие замка: Да Наличие окна: Нет Толщина материала изделия, мм: 1-1.5 Климатическое исполнение: У2 Дверь: Металлическая Масса, кг: 9.5 Комплектность: Некомплектный Возможность использования в составе многошкафных щитов: Нет Дополнительная информация: Количество вводов подробно - 11 отверстий D28 мм (снизу) |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.Щит ЩМПг |  | Щит с монтажной панелью является надежной оболочкой для сборки щитов автоматики и управление любой сложности. Возможна установка модульного и силового оборудования, а также вывод аппаратуры управления на дверь щита. Электрощиты окрашены атмосферостойкой порошковой краской. Подходит для использования вне помещений (уличн.) Да Ширина, мм 600 Высота, мм 800 Глубина, мм 250 С монтажной платой/панелью Да Степень защиты (IP) IP54 Способ монтажа Навесной Толщина пластины двери/крышки, мм 1 Толщина пластины шкафа, мм 1 Срок службы, лет 5 Номин. ток (In), А 630 Подходит для молниезащиты Да С замком Да С прозрачн. (светопрониц.) дверцой/крышкой Нет Тип дверцы Одинарный (-ая) Ударопрочность по стандарту EN 50102 Средний (класс 3) Материал корпуса Сталь Возможность расширения Нет Количество линейных кабельных вводов 3 Тип крышки (наружной) Дверь (-ца) Защитное покрытие поверхности С порошковым покрытием Номер цвета RAL 7035 Цвет Светло-серый Класс защиты I |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.Провод СИП-4 4х95 |  | Предназначен для ответвлений от ВЛ к вводу и для прокладки по стенам зданий и инженерных сооружений на номинальное напряжение до 0,6/1 кВ включительно номинальной частотой 50 Гц в атмосфере воздуха II и III, в том числе на побережьях морей, соленых озер, в промышленных районах и районах засоленных песков. Количество жил: 4 Сечение жилы, мм2:95 Напряжение, В: 1000 Материал изоляции: Полиэтилен, сшитый светостабилизированный Диапазон рабочих температур: от -60 до +50 Материал жилы: Алюминий Конструкция жилы: Многопроволочная Материал оболочки: Без оболочки Наличие защитного покрова: Нет Наличие экрана: Нет Диаметр, мм: 35 Минимальный радиус изгиба: Не менее 10 наружных диаметров провода |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.НШП 95-25 Наконечник кабельный штифтовой медный луженый по DIN |  | Предназначены для оконцевания опрессовкой медных кабелей. Материал - электротехническая медь марки М1. Покрытие - специальное олово-висмутовое, обеспечивающее защиту от коррозии и гарантирующее высокое качество соединения при любых погодно-климатических условиях. Сварной шов на участке контактного скругления под кабельную жилу делает трубную часть монолитной и гарантирует надежность опрессовки. Внутренняя поверхность трубной части наконечников имеет круговые поперечные насечки, обеспечивающие особую механическую прочность и качество электрического контакта. Используются для подключения к выводам автоматических выключателей и прочим электрическим устройствам с ограниченной шириной контактных клемм Материал изделия - Медь Сечение жилы, мм2 - 95 Напряжение, В - 35000 Масса, кг - 0.04 Способ монтажа - Опрессовка Длина, мм – 55 Ширина, мм - 20 Диаметр наружный, мм - 19.8 Диаметр внутренний, мм - 13.7 Цвет - Серый Высота, мм - 20 Нормативный документ - DIN 46230 Покрытие -Луженое |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.Клемма соединительная 1п AL 6-50мм2 |  | Универсальная клемма, подходит и для медных и для алюминиевых проводников, не требует дополнительных переходников и промежуточных соединителей. Клемма класса А, протестирована на токи КЗ. Заводская антиоксидантная смазка. Номинальный ток 160 A (медь), 145 А (алюминий). Номинальное напряжение 800 В. Количество контактов - 1 Диапазон сечений - 2.5-50 Цвет - Серый Способ монтажа: DIN-рейка Длина, мм: 49 Высота, мм: 43 Масса, кг: 0.03 Номинальный ток, А: 145/160 Напряжение, В: 690 Диапазон рабочих температур: до +80 Номинальное напряжение, В: 800 Ширина, мм: 17.8 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.Термоусадочная трубка 100/50 мм |  | Предназначена для изоляции и антикоррозионной защиты электрических соединений, бандажирования, жгутирования кабелей и проводов с повышенными требованиями к эксплуатационной надежности. Материал - специальная композиция полиолефина, не поддерживает горение. Цвет - черный. Устойчивы к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям, Рекомендованы к применению в условиях повышенных температур. Обладают высокой гибкостью и износостойкостью. Отсутствие клеевого слоя обеспечивает быстроту и легкость демонтажа. Форма поставки – рулон Ед. измерения: м Диаметр до усадки, мм: 100 Диаметр после усадки, мм: 50 Цвет: черный |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.Труба гофрированная двустенная |  | Предназначена для защиты силовых кабелей, информационных и сигнальных линий, а также линий связи от механических повреждений и агрессивного воздействия окружающей среды. Применяются в строительстве для прокладки подземных коммуникаций, в транспортной инфраструктуре при строительстве дорог, аэропортов, в жилищно-коммунальном хозяйстве, электроснабжении, телекоммуникациях. Материал изделия - ПНД Диаметр наружный, мм: 63 Диаметр внутренний, мм: 51.3 Цвет: Красный Степень защиты: IP44 Наличие протяжки: Да Диапазон рабочих температур: от -45 до +65 Длина бухты, м: 50 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.Выключатель автоматический трехполюсный ВА88-35 3Р 125А 35кА |  | Автоматический выключатель оснащен термомагнитным расцепителем на токи от 16 до 800А и электронным расцепителем на токи от 125 до 800А. Тип изделия: Выключатель автоматический в литом корпусе Номинальный ток, А: 125 Количество силовых полюсов: 3 Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898): 35 Напряжение, В: 380/690 Способ монтажа: Монтажная плата Исполнение: Стационарное Тип расцепителя: Электромагнитный, тепловой Тип дополнительного расцепителя: Независимый расцепитель, расцепитель минимального напряжения Вид привода: Электрический Высота, мм: 125 Диапазон рабочих температур: от -40 до +60 Индикация: Да Климатическое исполнение: УХЛ3 Род тока: Переменный (AC) Степень защиты: IP30 Уставка срабатывания магнитного расцепителя Im, А: 10In Ширина, мм: 112 Глубина, мм: 171 Механическая износостойкость (кол-во циклов): 7000 Частота, Гц: 50 |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.Выключатель автоматический трехполюсный 80А C ВА47-100 10кА |  | Предназначен для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих активную и индуктивную нагрузки. Рекомендуются к применению во вводно-распределительных устройствах бытовых и промышленных электроустановок. Преимущества: Два типа защиты от перегрузки и короткого замыкания. Полный комплект дополнительных устройств с возможностью простой самостоятельной установки. Независимый индикатор положения контактов. Усовершенствованная более широкая рукоятка выключателя с увеличенной площадью контакта. Насечки на контактных зажимах снижают тепловые потери и увеличивают механическую устойчивость соединения. Увеличенная коммутационная способность 10 кА позволяет устанавливать ВА47-100 в качестве вводных автоматических выключателей Номинальный ток,А: 80 Количество силовых полюсов: 3 Характеристика электромагнитного расцепителя: C Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898): 10 Количество модулей DIN: 4.5 Напряжение, В: 380 Способ монтажа: DIN-рейка с двойным фиксированным положением Номинальное напряжение, В: 400 Исполнение: Стационарное Масса, кг: 0.538 Степень защиты: IP20 Климатическое исполнение: УХЛ4 Высота, мм: 84 Род тока: Переменный (AC) Диапазон рабочих температур: от -40 до +50 Тип расцепителя: Электромагнитный, тепловой Глубина, мм: 75 Ширина, мм: 81 Рекомендованный проектный ассортимент: Да Сфера применения: Промышленное и бытовое Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: 35 |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.Выключатель автоматический трехполюсный 32А С ВА47-29 |  | Основные характеристики Тип устройства: автоматический выключатель Исполнение: модульное Номинальный ток, А: 32 Номинальное напряжение, В: 400 Тип защитной характеристики (кривая): C Количество полюсов: 3 Количество защищенных полюсов: 3 Количество модулей: 3 Номинальная отключающая способность по EN 60898: 6 Класс токоограничения: 3 Категория перенапряжения: 3 Условия эксплуатации Степень защиты: IP20 Степень загрязнения: 2 Монтаж и габариты Установочная глубина, мм: 69 |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.DIN-рейка |  | РП 35х7,5 мм Ед.измерения: шт. Упаковка: 4 шт. Длина, мм: 1000 Материал изделия: Сталь |  |  |  |  |  |
|  |  | 13.Зажим крокодил (красный чёрный) |  | Зажим ''крокодил'' 500А 200мм представляет собой электромеханическое устройство, предназначенное для оперативного соединения или разъединения контакта проводов при выполнении измерительных работ или монтажа электрических и слаботочных сетей. Состоит он из двух фигурных деталей с ''крокодильими'' зубцами, скрепленных серединами специальным штифтом и способных поворачиваться на некоторый угол вокруг оси соединения. К одной из деталей монтируется контактный провод. Сжатие ''челюстей'' обеспечивается пружиной, вставленной с другой стороны штифта. Контактная часть изделия изготавливается из стали с никелированным покрытием. В целях безопасной эксплуатации зажима, ручки имеют изоляцию, изготовленную из ПВХ. Упаковка: 2 шт |  |  |  |  |  |
|  |  | 14.Кабель |  | Предназначен для присоединения переносных и передвижных электроприемников к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение 380 В номинальной частотой до 400 Гц или постоянное напряжение 660 В. Марка - КГ-хл Количество жил - 1 Сечение жилы, мм2 - 16 Напряжение, В - 220/380 Материал оболочки - Резина шланговая холодостойкая Материал изоляции - Резина изоляционная Диапазон рабочих температур - от -60 до +50 Наличие экрана: Нет Материал жилы: Медь Форма жилы: Круглая Конструкция жилы: - Многопроволочная Наличие защитного покрова: Нет Диаметр, мм: 9.7 Номинальный ток, А: 100 Минимальный радиус изгиба: 8 наружных диаметров Температура монтажа: не ниже -40С Сфера применения: Для нестационарной прокладки |  |  |  |  |  |
|  | Требования к безопасности товара | Товар должен быть безопасным в процессе использования, хранения, транспортировки и утилизации, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Товар должен быть безопасным при хранении и использовании, не нести рисков экологической безопасности. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к качеству товара | Поставщик гарантирует, что: поставляемый в рамках Договора Товар находится в распоряжении на законном основании, свободен от каких-либо прав, не заложен и не находится под арестом; поставляемый по настоящему Договору Товар должен соответствовать стандартам, предусмотренным настоящим Техническим заданием. Гарантийный срок для Товара составляет не менее 12 (двенадцать) месяцев с даты поставки Товара (подписания товарной накладной). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к упаковке, отгрузке, маркировке, хранению товара | Товар должен быть поставлен в таре и/или упаковке, соответствующей ГОСТам, ТУ, обеспечивающей сохранность Товара от повреждений при его погрузке-разгрузке, перевозке и длительном хранении в складском помещении. Товар должен быть упакован способом, позволяющим установить отсутствие доступа к Товару при его транспортировке. Тара и/или упаковка должны быть целостными, не иметь повреждений. На таре или упаковке должны быть указаны адрес и реквизиты изготовителя. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сведения о возможности предоставить эквивалентные товары | Эквивалентный товар определяется исходя из параметров, указанных в техническом задании Эквивалентными признаются товары, технические и функциональные характеристики которых соответствуют характеристикам, изложенным в настоящем техническом задании. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Требования к результатам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Товар должен быть поставлен в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Место, условия и порядок поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место поставки товаров |  | Поставка Товара осуществляется Поставщиком на склад акционерного общества «Пассажирская компания «Сахалин» по адресу: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, д. 54-А. |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия поставки товаров |  | Товар поставляется в течение 30 календарных дней с даты заключения договора. |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки поставки товаров |  | Срок действия договора с момента его подписания до 30 декабря 2023 года, а в части взаиморасчетов – до полного выполнения обязательств Сторон. |  |  |  |  |  |  |  |

| Покупатель______________/_____________/ | Поставщик_______________/_____________/ |
| --- | --- |

Приложение № 2 к договору поставки

от «___» _______ 2023 № _____

Порядок использования электронных документов

- Термины и определения

  - Электронный документ - это информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, к которой для целей настоящего Порядка относятся электронные первичные документы и электронные счета-фактуры, подписанные квалифицированной электронной подписью.

  - Электронный первичный документ - первичный учетный документ, составленный в соответствии с Федеральным законом от 16.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и настоящим Договором, подписанный квалифицированной электронной подписью.

  - Электронный счет-фактура - это счет-фактура, составленный в соответствии с требованиями статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации и подписанный электронной подписью.

  - Электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

  - Квалифицированная электронная подпись - вид усиленной электронной подписи, ключ проверки которой указан в квалифицированном сертификате.

- Квалифицированный сертификат - это сертификат ключа проверки электронной подписи, выданный аккредитованным удостоверяющим центром, входящим в сеть доверенных удостоверяющих центров ФНС.

- Удостоверяющий центр - организация, осуществляющая функции по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей, а также иные функции возложенные на него законодательством.

- Стороны - участники соглашения об использовании электронных документов, совместно именуемые Стороны.

- Оператор - организация, обеспечивающая обмен открытой и конфиденциальной информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках электронного документооборота между Сторонами, удовлетворяющая требованиям ФНС России к операторам электронного документооборота.

- Направляющая сторона - Сторона, направляющая документ в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи другой Стороне.

- Получающая сторона - Сторона получающая от Направляющей стороны документ в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.

- Общие положения

  - Настоящий Порядок устанавливает общие принципы осуществления электронного документооборота между Сторонами в соответствии с:

- Гражданским кодексом Российской Федерации;

- Налоговым кодексом Российской Федерации;

- Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

- Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

- порядком выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10 ноября 2015 г. № 174н;

- настоящим Договором;

- Договором (Соглашением) с Оператором электронного документооборота.

  - Электронными документами, которыми обмениваются Стороны, являются:

- счет-фактура;

- корректировочная счет-фактура:

- универсальный передаточный документ;

- универсальный корректировочный документ;

- акт выполненных работ (оказанных услуг);

- корректировочный акт выполненных работ (оказанных услуг);

- иные документы, предусмотренные условиями настоящего Договора.

  - Электронные документы должны быть:

- сформированы по формату, утвержденному ФНС России, а при отсутствии формата, утвержденного ФНС России, по формату, согласованному Сторонами;

- эквивалентны документам на бумажных носителях, заверенным соответствующими подписями и печатями, в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка.

- Признание электронных документов равнозначными документам
на бумажном носителе

  - Электронный документ признается равнозначным аналогичному подписанному собственноручно документу на бумажном носителе и порождает для Сторон юридические последствия в виде установления, изменения и прекращения, взаимных прав и обязанностей при одновременном соблюдении следующих условий:

    - подтверждена действительность квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, с помощью которой подписан данный электронный документ, на дату подписания документа;

    - получен положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписан данный электронный документ;

    - подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его подписания;

    - квалифицированная электронная подпись, с помощью которой подписан электронный документ, используется с учетом ограничений, содержащихся в квалифицированном сертификате.

  - При соблюдении условий, приведенных в пункте 2.2. настоящего Порядка, электронный документ должен приниматься Сторонами к учету в качестве первичного учетного документа, использоваться в качестве доказательства в судебных разбирательствах, предоставляться в государственные органы по запросам последних.

  - Подписание электронного документа, бумажный аналог которого должен содержать подписи и (или) печати обеих Сторон, осуществляется путем последовательного подписания данного электронного документа каждой из Сторон.

  - Каждая из Сторон несет ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей квалифицированной электронной подписи, недопущение использования принадлежащих ей ключей без ее согласия.

  - Ведение электронного документооборота с применением электронной подписи осуществляется после проведения Сторонами тестового обмена электронными документами и ввода в промышленную эксплуатацию электронного документооборота.

- Взаимодействие с удостоверяющим центром и оператором

  - Стороны обязуются за свой счет получить квалифицированные сертификаты электронной подписи, которые можно будет использовать в течение всего срока действия настоящего Договора.

  - Условия использования средств электронной подписи и порядок ее проверки, правила обращения с ключами и квалифицированными сертификатами квалифицированной электронной подписи устанавливаются Регламентами удостоверяющего центра.

  - При обмене электронными первичными документами через Оператора, Стороны до начала осуществления обмена электронными документами должны:

- заключить Договор (Соглашение) с Оператором;

- оформить и представить Оператору заявление об участии в обмене электронными документами;

- получить у Оператора идентификатор участника, реквизиты доступа и другие необходимые данные;

- обеспечить ввод в промышленную эксплуатацию электронного документооборота.

  - В случае изменения учетных данных, содержащихся в заявлении об участии в обмене электронными документами в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, Сторона не позднее трех рабочих дней со дня соответствующего изменения представляет Оператору заявление о внесении изменений в ранее сообщенные данные.

- Прочие условия

  - В случае несоответствия производственного календаря рабочего времени одной из Сторон производственному календарю рабочего времени Российской Федерации первым рабочим днем признается рабочий день согласно производственному календарю рабочего времени Российской Федерации.

  - В случае невозможности производить обмен электронными документами (в т.ч. при неполучении извещений о получении электронного документа, при отсутствии любого вида связи с Получающей Стороной и пр.) Направляющая Сторона оформляет документы на бумажных носителях в письменном виде и Стороны считают их оригиналами.

- Разрешение споров

  - Квалифицированная электронная подпись, которой подписан электронный документ, удовлетворяющий условиям, перечисленным в пункте 3 настоящего Порядка, признается действительной до тех пор, пока решением суда не установлено иное.

| Покупатель______________/_____________/ | Поставщик_______________/_____________/ |
| --- | --- |

Приложение № 1.3

ФОРМА

к аукционной документации

Формы документов, предоставляемых в составе заявки участника

Форма заявки участника

На бланке участника

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ № ____ по лоту № ___

Заявка должна быть подготовлена отдельно на каждый лот и представляется в составе заявки в формате MS Word

| № п/п | Требуемая информация | Сведения об участнике |
| --- | --- | --- |
|  | Сведения об участнике, а также о лицах, выступающих на стороне участника Если на стороне участника выступают несколько лиц, сведения указываются в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника | Наименование участника: ______________________ ИНН: ________________________ Адрес: __________________________ Фактическое местонахождение: _____________ Адрес электронной почты: ________________ Телефон: _______________________ Контактные данные лица, ответственного за предоставление обеспечения исполнения договора (заполняется в случае, если требование об обеспечении исполнения договора установлено в документации и участник предоставляет обеспечение в форме банковской гарантии) _____________________________________ Категория субъекта малого и среднего предпринимательства (выбрать вариант) Микропредприятие Малое предприятие Среднее предприятие Не является субъектом малого и среднего предпринимательства |
|  | Указать сведения в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника | Наименование лица, выступающего на стороне участника ____________________________ ИНН: ________________________________ Адрес: _______________________ Фактическое местонахождение: ________________ Телефон: ___________________________ Адрес электронной почты: ________________ Категория субъекта малого и среднего предпринимательства (выбрать вариант) Микропредприятие Малое предприятие Среднее предприятие Не является субъектом малого и среднего предпринимательства |

Участник подтверждает, что:

- Ознакомился с условиями документации о закупке, с ними согласен и возражений не имеет;

- Сделанные заявления и сведения, представленные в настоящей заявке, являются полными, точными и верными. Участник подтверждает и гарантирует подлинность всех документов, представленных в составе заявки на участие в закупке.

Участник подтверждает, что:

- участник не находится в процессе ликвидации;

- в отношении участника не открыто конкурсное производство;

- на имущество участника не наложен арест, экономическая деятельность не приостановлена;

- сведения об участнике отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных частью 7 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Участник подтверждает, что сведения о регистрационном номере лицензии(ий), выданной(ых) участнику закупки на конкретный вид деятельности, размещены в реестре лицензий на сайте лицензирующего органа, ведущего соответствующий реестр лицензий, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:

___________________________________________________________________________________________________

(указать адреса официальных сайтов в сети «Интернет»)

(применимо, если условиями закупки установлено требование о наличии у участника разрешительных документов на право осуществления деятельности, предусмотренной документацией о закупке).

Сведения о предоставлении товаров собственного производства, товаров российского происхождения, а также инновационных и высокотехнологичных товаров:

| Наименование показателя | Общая доля | в том числе: (указать сведения о доле на каждый год, в котором выполняются работы, оказываются услуги, поставляются товары) |
| --- | --- | --- |
|  |  | на 20___ г. |
| Доля товаров, являющихся инновационными и (или) высокотехнологичными из общего объема предлагаемых товаров, работ, услуг в % | Указать долю в % | Указать долю в % |
| Доля товаров, произведенных в Российской Федерации, из общего объема закупки в % | Указать долю в % | Указать долю в % |
| Доля товаров, по которым участник является производителем, из общего объема закупки в % | Указать долю в % | Указать долю в % |

Форма технического предложения участника

Инструкция по заполнению формы технического предложения:

Техническое предложение оформляется участником и предоставляется в формате MS Word

Техническое предложение состоит из 2 частей. I часть является неизменяемой и обязательной для участников процедур закупок. II часть заполняется участником с учетом требований технического задания и характеристик предлагаемых товаров.

Характеристики товаров должны быть изложены таким образом, чтобы при рассмотрении и оценке заявок не допускалось их неоднозначное толкование. Описание характеристик должно соответствовать требованиям технического задания, а также форме технического предложения. При поставке товаров в техническом предложении должны быть указаны наименования предлагаемого товара, марка (при наличии), модель (при наличии), наименование производителя (если такое требование предусмотрено формой технического предложения) по каждой номенклатурной позиции.

Техническое предложение предоставляется в составе заявки на участие в закупке.

Техническое предложение

I часть

Номер закупки, номер и предмет лота ________________________________________________________________ (участник должен указать номер закупки, номер и предмет лота, соответствующие указанным в документации)

1. Подавая настоящее техническое предложение, обязуюсь:

а) поставить товары, предусмотренные настоящим техническим предложением, в полном соответствии с:

-нормативными документами, перечисленными в техническом задании документации о закупке;

-требованиями к безопасности поставляемых товаров, указанными в техническом задании документации о закупке;

-требованиями к качеству поставляемых товаров, указанными в техническом задании документации о закупке;

-требованиями к результату поставки товаров, указанными в техническом задании документации о закупке;

б)  поставить товар, в соответствии с  требованиями к упаковке и отгрузке, указанными в техническом задании документации о закупке;

в) поставить товары в месте(ах) поставки, предусмотренном(ых) в техническом задании документации о закупке;

г) поставить товар в соответствии с условиями и порядком поставки товаров, указанными в техническом задании документации о закупке.

2. Подавая настоящее техническое предложение, выражаю свое согласие с формой, порядком и сроками оплаты, указанными в техническом задании документации о закупке.

3. Подавая настоящее техническое предложение, подтверждаю, что:

1) порядок формирования предложенной цены соответствует требованиям технического задания и включает все расходы, предусмотренные в техническом задании документации о закупке.

2) товары свободны от любых прав со стороны третьих лиц, участник согласен передать все права на товары в случае признания победителем, заказчику;

3) поставляемый товар не является контрафактным;

4) поставляемый товар является новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено техническим заданием документации о закупке.

II часть

| 4.Наименование предложенных товаров их количество (объем) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара | Ед.изм. | Количество (объем) |  | Наименование страны происхождения товара |
| Указать наименование товара с указанием марки (при наличии), модели (при наличии) | Указать ед. изм. согласно ОКЕИ | Указать количество (объем) согласно единицам измерения |  | Указать наименование страны происхождения товара в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира, утвержденным Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 № 529-ст |
| … | … | … |  | … |
| Применяемая ставка НДС | Указать применяемую участником ставку НДС в процентах |  |  |  |
| 5.Характеристики предлагаемых товаров |  |  |  |  |
| Указать наименование товара с указанием марки (при наличии), модели (при наличии). | Технические и функциональные характеристики товара |  | Участник должен перечислить характеристики товаров в соответствии с требованиями технического задания документации и указать их конкретные значения |  |

Часть 2. Сроки проведения закупки, контактные данные

| №п/п | Параметры закупки | Сведения о закупке |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Сведения о заказчике | Заказчик – АО «Пассажирская компания «Сахалин». Место нахождения: 693000, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, 54-А. Почтовый адрес: 693000, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, 54-А. Адрес электронной почты: oao@pk-sakhalin.ru. Номер телефона: 8 (4242) 71-45-55 (доб. 128, 129). Организатор: ОАО «РЖД» в лице Дальневосточного центра организации закупок ОАО «РЖД». Контактные данные: Место нахождения организатора: 680000, Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 20. Почтовый адрес организатора: 680000, Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 20. Контактные данные: Контактное лицо: ведущий специалист по закупкам Карякина Елена Васильевна. Адрес электронной почты: RCKZ_KaryakinaEV@dvgd.ru Номер телефона: 8(4212) 91-16-50, 8-(4212)-91-16-54, 8-(4212)-38-45-54 Номер факса: 8-(4212)-91-16-54, 8-(4212)-38-42-93. |
| 2.2 | Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи заявок, вскрытие заявок | Заявки подаются в порядке, указанном в пункте 3.11 аукционной документации, на Универсальной электронной торговой площадке https://etp.comita.ru (далее – электронная площадка, ЭТЗП, сайт ЭТЗП). Дата начала подачи заявок – с момента опубликования извещения и аукционной документации в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – единая информационная система, ЕИС), на сайте https://company.rzd.ru/ (раздел «Закупки и торги»), и на сайте ЭТЗП, а также на официальном сайте Заказчика www.pk-sakhalin.ru (раздел «Сотрудничество») (далее – сайты) «23» июня 2023 года. Дата окончания срока подачи аукционных заявок – 02:00 часа московского времени «10» июля 2023 года на ЭТЗП (на странице данного открытого аукциона на сайте ЭТЗП). |
| 2.3 | Дата рассмотрения заявок участников аукциона, проведения аукциона | Рассмотрение аукционных заявок осуществляется «17» июля 2023 года. Проведение аукциона осуществляется: 09:00 часов московского времени «19» июля 2023 года на ЭТЗП (на странице данного аукциона на сайте ЭТЗП) в электронной форме в личном кабинете участника электронных процедур. |
| 2.4 | Порядок направления запросов на разъяснение положений аукционной документации и предоставления разъяснений положений аукционной документации | Порядок направления запросов на разъяснение положений аукционной документации и предоставления разъяснений положений аукционной документации указан в пункте 3.5 аукционной документации. Срок направления участниками запросов на разъяснение положений аукционной документации: с «23» июня 2023 года по 09:00 часов московского времени «04» июля 2023 года (включительно). Дата начала срока предоставления участникам разъяснений положений аукционной документации: «23» июня 2023 года. Дата окончания срока предоставления участникам разъяснений положений аукционной документации: 16:59 часов московского времени «07» июля 2023 года. |

В случае если в рамках лота участник предлагает несколько видов товаров, работ, услуг, относящихся к высокотехнологичным и (или) инновационным, указывается их общая доля.