22

Документация аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

№ 179/АЭ-ПКС/Т на право заключения договора поставки устройств коммутации и защиты электрических цепей
Содержание:

Часть 1: Условия проведения аукциона
Приложение 1.1: Техническое задание

Приложение 1.2: Проект договора

Приложение 1.3: Формы документов, предоставляемых участником:

Форма сведений об участнике;
Форма технического предложения участника;
Форма сведений о наименовании страны происхождения поставляемого товара. 
Часть 2: Сроки проведения аукциона, контактные данные

Часть 3: Порядок проведения аукциона
Приложение 3.1: Типовая форма независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения заявки
Приложение 3.2: Типовая форма независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения договора
Приложение 3.3: Рекомендуемая форма протокола разногласий к проекту договора.
УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по осуществлению закупок АО «ПКС» 
__________________ Е.Г. Кудряшов
«__» марта 2025 г.

Часть 1. Условия проведения аукциона
	№ п/п
	Параметры закупки
	Условия закупки

	1.1
	Способ проведения закупки
	Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № 179/АЭ-ПКС/Т

	1.2
	Предмет закупки
	Поставка устройств коммутации и защиты электрических цепей
Сведения о наименовании закупаемых товаров, их количестве, ценах за единицу товара, начальной (максимальной) цене договора, расходах участника, нормативных документах, согласно которым установлены требования, технических и функциональных характеристиках товара, требования к их безопасности, качеству, упаковке, отгрузке товара, к результатам, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика, место, условия и сроки поставки товаров, форма, сроки и порядок оплаты указаны в техническом задании, являющемся приложением № 1.1 к документации о закупке.

	1.3
	Антидемпинговые меры
	Антидемпинговые меры не предусмотрены.


	1.4
	Обеспечение заявок
	Обеспечение заявок не предусмотрено.



	1.5
	Обеспечение исполнения договора
	Размер обеспечения исполнения договора составляет 209 554,08 руб. (двести девять тысяч пятьсот пятьдесят четыре рубля 08 копеек.
Внесение денежных средств осуществляется по следующим платежным реквизитам:
Расчетный счет № 40702810908020008931

в филиале Банк ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске

БИК 040813727

Корреспондентский счет № 30101810400000000727

Наименование получателя денежных средств:

Акционерное общество «Пассажирская компания «Сахалин» (АО «ПКС»)

ИНН 6501243453

КПП 650101001

Назначение платежа: обеспечение исполнения договора по результатам процедуры №_____/___-_____/___, ОКПО ________. Адрес: индекс ______, г. ________, ул. _____________, д. __, стр. __. НДС не облагается.
Способы обеспечения исполнения договора, требования к порядку и сроку предоставления обеспечения, основное обязательство, исполнение которого обеспечивается, указаны в пункте 3.18 документации о закупке. Срок исполнения основного обязательства указан в пункте «Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг» раздела 4 технического задания, являющегося приложением № 1.1 к документации о закупке.
В случае если участник предоставляет обеспечение исполнения договора в форме независимой гарантии, такая гарантия (проект гарантии) направляется по адресу: StolichnovaAS@pk-sakhalin.ru, на имя начальника сектора договорной работы и правового обеспечения Столичновой Александры Сергеевны, тел. 8 (4242) 71-45-55, 8 (4242) 71-45-54 (доб.128).

	1.6
	Предоставление национального режима при осуществлении закупки
	Не установлено. 

К закупаемым товарам применимо исключение, указанное в пункте 6 постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а именно, товары являются расходными материалами к машинам и оборудованию (на основании пп. «б» п. 6 Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875).

	1.7
	Требования законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара
	Не предусмотрено.

	1.8
	Изменение количества предусмотренных договором товаров при изменении потребности
	Изменение количества предусмотренных договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен договор, допускается в пределах 30% от цены договора без учета НДС, установленной в техническом задании документации о закупке.

	1.9
	Выбор победителя
	По итогам аукциона определяется один победитель.


	1.10
	Количество договоров и их виды
	По итогам аукциона заключается 1 (один) договор поставки товаров.

	1.11
	Особые условия заключения и исполнения договора
	Не предусмотрено.


	1.12
	Приложения
	1.1. Техническое задание

1.2. Проект договора

1.3. Формы документов, предоставляемых в участником: 
Форма сведений об участнике;
Форма технического предложения участника;

Форма сведений о наименовании страны происхождения поставляемого товара.




Приложение № 1.1

к документации о закупке
Техническое задание
	1. Наименование закупаемых товаров, их количество, цены за единицу товара и начальная (максимальная) цена договора

	№ п/п
	Наименование товара
	Код товара по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД 2)
	Установлен национальный режим в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875
	Информация о способе подтверждения страны происхождения товаров
	Ед.изм.
	Количество
	Цена за единицу без учета НДС, руб.
	Всего без учета НДС, руб.
	Всего с учетом всех налогов, включая НДС, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. 
	Реле температуры Danfoss
	27.12.10.190
	Не установлен
	Способ подтверждения страны происхождения товара в Форме сведений о наименовании страны происхождения поставляемого товара, являющейся приложением № 1.3 к документации о закупке, по каждой позиции товаров.
	шт.
	3
	76 731,08
	230 193,25
	276 231,90

	2. 
	Реле температуры Danfoss
	27.12.10.190
	Не установлен
	
	шт.
	3
	76 731,08
	230 193,25
	276 231,90

	3. 
	Датчик-реле температуры 
	27.12.10.190
	Не установлен
	
	шт.
	3
	9 601,75
	28 805,25
	34 566,30

	4. 
	Датчик-реле температуры 
	27.12.10.190
	Не установлен
	
	шт.
	3
	9 601,75
	28 805,25
	34 566,30

	5. 
	Контактор
	27.12.10.190
	Не установлен
	
	шт.
	8
	42 347,20
	338 777,60
	406 533,12

	6. 
	Контактор
	27.12.10.190
	Не установлен
	
	шт.
	8
	44 758,08
	358 064,67
	429 677,60

	7. 
	Контактор
	27.12.10.190
	Не установлен
	
	шт.
	8
	31 181,31
	249 450,47
	299 340,56

	8. 
	Контактор
	27.12.10.190
	Не установлен
	
	шт.
	8
	14 861,32
	118 890,53
	142 668,64

	9. 
	Контактор
	27.12.10.190
	Не установлен
	
	шт.
	8
	42 061,63
	336 493,07
	403 791,68

	10. 
	Контактор
	27.12.10.190
	Не установлен
	
	шт.
	10
	7 383,89
	73 838,92
	88 606,70

	11. 
	Контактор
	27.12.10.190
	Не установлен
	
	шт.
	8
	26 865,00
	214 920,00
	257 904,00

	12. 
	Контактор
	27.12.10.190
	Не установлен
	
	шт.
	10
	6 169,00
	61 690,00
	74 028,00

	13. 
	Контактор
	27.12.10.190
	Не установлен
	
	шт.
	8
	34 944,40
	279 555,20
	335 466,24

	14. 
	Выключатель-разъеденитель 
	27.12.10.190
	Не установлен
	
	шт.
	2
	19 950,74
	39 901,48
	47 881,78

	15. 
	Универсальный таймер
	27.12.10.190
	Не установлен
	
	шт.
	8
	23 482,00
	187 856,00
	225 427,20

	16. 
	Контактор четырехполюсной BENEDICT
	27.12.10.190
	Не установлен
	
	шт.
	8
	24 032,23
	192 257,87
	230 709,44

	17. 
	Контактор
	27.12.10.190
	Не установлен
	
	шт.
	8
	72 047,95
	576 383,60
	691 660,32

	18. 
	Контактор
	27.12.10.190
	Не установлен
	
	шт.
	4
	59 590,55
	238 362,20
	286 034,64

	19. 
	Реле генератора
	27.12.10.190
	Не установлен
	
	шт.
	2
	10 404,89
	20 809,78
	24 971,74

	20. 
	Модульный контактор
	27.12.10.190
	Не установлен
	
	шт.
	8
	9 950,00
	79 600,00
	95 520,00

	21. 
	Реле промежуточное
	27.12.10.190
	Не установлен
	
	шт.
	50
	995,00
	49 750,00
	59 700,00

	22. 
	Реле промежуточное
	27.12.10.190
	Не установлен
	
	шт.
	50
	696,50
	34 825,00
	41 790,00

	23. 
	Реле промежуточное
	27.12.10.190
	Не установлен
	
	шт.
	30
	1 492,50
	44 775,00
	53 730,00

	24. 
	Электромеханический предохранительный выключатель с защитной блокировкой
	27.12.10.190
	Не установлен
	
	шт.
	10
	17 688,33
	76 883,30
	212 259,96

	Цена договора (лота) без учета НДС, руб.
	4 191 081,60 рублей (четыре миллиона сто девяносто одна тысяча восемьдесят один рубль 60 копеек)

	Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) с учетом всех налогов, включая НДС, руб.
	5 029 297,92 рублей (пять миллионов двадцать девять тысяч двести девяносто семь рублей 92 копейки)

	Обоснование начальной (максимальной) цены договора (цены лота), цены единицы товара, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей
	Начальная (максимальная) цена договора, цена единицы товара сформирована методом сопоставимых рыночных цен, предусмотренным подпунктом 1 пункта 54 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд заказчика с учетом стоимости всех возможных расходов поставщика и включает в себя стоимость товара, все предусмотренные законодательством РФ налоги, сборы и обязательные платежи, транспортные расходы, в том числе расходы на погрузку и разгрузку товара, расходы на упаковку товара, доставку товара на склад покупателя.

	Применяемая при расчете начальной (максимальной) цены ставка НДС
	20%

	2. Требования к товарам

	Поставка устройств коммутации и защиты электрических цепей 
	Нормативные документы, согласно которым установлены требования
	ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;
Однополюсные контакторы для напряжений аккумуляторных батарей, Каталог B60 (Типоряды C137, C163, C164, C165); 

Инструкция Ультратонкие РСВ реле (EMR или SSR) 0.1 - 0.2 - 2 - 6 A;
Руководство по эксплуатации ПТМ-2.16.00.00.000.1 РЭ. Приложение Д.

Нормативные документы, отсутствующие в свободном доступе, могут быть предоставлены участнику по запросу посредством ЭТЗП.

	
	Технические и функциональные характеристики товара
	1. Реле температуры Danfoss МВС 8100/10 С (бак ЭЧТК)
	061B820866 Danfoss MBC 8100 Реле температуры, капиллярная трубка 1 м, переключение при увеличении температуры выше 10

Основные характеристики:

Вариант упаковки
Групповая упаковка

Вес нетто
0,45 кг

Готовый к эксплуатации
Нет

Группа продуктов
Реле и термостаты

Диапазон температур [°C] [Max]
120 °C

Диапазон температур [°C] [Min]
70 °C

Диапазон температуры [°F] [макс.]
248 °F

Диапазон температуры [°F] [мин.]
158 °F

Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]
70 °C

Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]
-40 °C

Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]
158 °F

Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]
-40 °F

Дифференциал [K]
5 K

Дифференциальный тип
Фиксиров. (макс. значение)

Длина капиллярной трубки [мм]
2000 мм

Длина части капиллярной трубки [дюймы]
78 3/4 дюйма

Допустимая нагрузка
AC15 = 0,5 А, 250 В

DC13 = 12 ВТ, 125 В

Заводская настройка (диапазон измерений) [°C]
106 °C

Защитная оболочка
Да

Контакт функциональный
Однополюсный на два направления

Макс. температура датчика [°C]
220 °C

Макс. температура датчика [°F]
428 °F

Масса брутто
0,82 кг

Мин. длина гильзы датчика [дюймы]
2 9/16 дюйма

Мин. длина гильзы датчика [мм]
65 мм

Название продукта
Термостат

Оборудование
Армиров. кап. трубка

Описание продукта
Термостат

Сброс
Автоматич.

Сигнал аварии
Увеличение

Соединение под гнездо/шланг
M 18 x 1,5

Спецификация
2431-1A02000

Стандарт. эл. соед.
EN 175301-803-A

Стандарт. электр. спецификация
EN 60947-5

Степень защиты, IP
IP65

Тип
MBC 8100

Тип датчика
Выносной термобаллон

Тип заводской настройки
Спец.

Тип заправки
Поглощение

Тип электрического соединения
Pg 11

Типоразмер датчика (диаметр x длина) [дюймы]
1/2 x 2 дюйма

Типоразмер датчика (диаметр x длина) [мм]
13 x 50 мм

Электрические соед. Вн./Наруж.
Наружн.

Электрическое соединение
ШТЕКЕР DIN

В соответствии с Руководством по эксплуатации ПТМ-2.16.00.00.000.1 РЭ. Приложение Д.

	
	
	2. Реле температуры Danfoss МВС 8100/03 С (бак ЭЧТК)
	061B820766 Danfoss MBC 8100 Реле температуры, капиллярная трубка 1 м, переключение при падении температуры ниже 3 °C

Основные характеристики

Вес нетто
0.31 кг
Готовый к эксплуатации
Нет

Группа продуктов
Реле и термостаты

Диапазон температур [°C] [Max]
30 °C

Диапазон температур [°C] [Min]
-10 °C

Диапазон температуры [°F] [макс.]
86 °F

Диапазон температуры [°F] [мин.]
14 °F

Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]
70 °C

Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]
-40 °C

Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]
158 °F

Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]
-40 °F

Дифференциал [K]
3 K

Дифференциальный тип
Фиксиров. (макс. значение)

Длина капиллярной трубки [мм]
1000 мм
Длина части капиллярной трубки [дюймы]
39 37/100 дюйма

Допустимая нагрузка
AC15 = 0,5 А,

250 ВDC13 = 12 ВТ, 125 В

Европейский Товарный Номер
5702428401357

Заводская настройка (диапазон измерений) [°C]
3 °C

Контакт функциональный
Однополюсный на два направления

Макс. температура датчика [°C]
80 °C

Макс. температура датчика [°F]
176 °F

Масса брутто
0,6 кг
Мин. длина гильзы датчика [дюймы]
2 9/16 дюйма

Мин. длина гильзы датчика [мм]
65 мм
Название продукта
Термостат

Оборудование
Описание продукта

Термостат
Сброс

Падение
Соединение под гнездо/шланг

Сигнал аварии
Падение

Соединение под гнездо/шланг
M 18 x 1,5

Спецификация
1221-1A01000

Стандарт. эл. соед.
EN 175301-803-A

Стандарт. электр. спецификация
EN 60947-5

Степень защиты, IP
IP65

Тип
MBC 8100

Тип датчика
Выносной термобаллон

Тип заправки
Поглощение

Тип электрического соединения
Pg 11

Типоразмер датчика (диаметр x длина) [дюймы]
1/2 x 2 дюйма

Типоразмер датчика (диаметр x длина) [мм]
13 x 50 мм

Электрические соед. Вн./Наруж.
Наружн.

Электрическое соединение
ШТЕКЕР DIN
В соответствии с Руководством по эксплуатации ПТМ-2.16.00.00.000.1 РЭ. Приложение Д.

	
	
	3. Датчик-реле температуры
	ТАМ102-1-04-1-1 уставка 45 С

Датчик-реле температуры ТАМ 102-1-04-1-1 предназначен для контроля и регулирования температуры жидких и газообразных сред, применяемых на судах морского и речного флота, железнодорожном и автомобильном подвижных составах.

Технические характеристики

Датчик-реле температуры пригоден для эксплуатации в условиях, установленных для исполнений
Т2, ТМ2, ОМ5 

Контролируемые среды
воздух, хладоны, масла, пресная вода, а также другие среды, неагрессивные к стали, меди, медным сплавам и серебряным припоям

Степень защиты корпуса
IP64

Датчик-реле температуры относится
к невосстанавливаемым, неремонтируемым изделиям

Основная погрешность
±1,5

Зона возврата, °С:

минимальное значение 2,5

максимальное значение 6

Пределы уставок, °С
от плюс 30 до плюс 60

Разброс срабатываний датчика-реле температуры
не более 0,3 °С

Максимальное допускаемое значение температуры контролируемой среды
70 °С

Зона возврата датчиков-реле температуры направлена в сторону
повышения температуры контролируемой среды относительно уставки

Электрическое сопротивление изоляции должно быть:

между винтом заземления и соединенными друг с другом электрическими выводами не менее:

при температуре окружающего воздуха (25 ± 10) °С и относительной влажности от 30 до 80 %; -100 МОм

при температуре окружающего воздуха (70±3) °С и относительной влажности от 30 до 80 %; - 6 МОм

при температуре окружающего воздуха 55 °С и относительной влажности до 100 %; - 5 МОм

между винтом заземления и системой чувствительной не более

при температуре окружающего воздуха (25± 10) °С и относительной влажности от 30 до 80 %. - 0,1 Ом

Масса
не более 1,3 кг
В соответствии с ГОСТ 15150-69.

	
	
	4. Датчик-реле температуры
	ТАМ103-03.1.2 уставка 95 С

Датчик-реле температуры предназначен для автоматического управления холодильными и нагревательными установками, в том числе работающими на ходу.

Контролируемые среды: воздух, хладоны, масла, пресная вода, аммиак, морская вода (с защитным кожухом) и другие среды, неагрессивные к материалу термосистемы (нержавеющая сталь).

Термореле поставляется настроенным на необходимую фиксированную температуру (уставку), от -50 до +170°С.

Технические характеристики

Степень защиты корпуса
IP 65

Основная погрешность уставки
не более ± 1,5 °С

Зона возврата
от 3 до 6 °С

Давление контролируемой среды
до 4 МПа для датчиков-реле без кожуха и до 0,5 МПа для датчиков-реле с кожухом

Датчики-реле температуры рассчитаны на работу при нагрузках на контакты:

при эксплуатации в цепях постоянного тока напряжением от 24 до 220 В с индуктивностью до 2 Гн; - от 15 до 60 Вт

при эксплуатации в цепях переменного тока напряжением 127, 220 В и cosφ > 0,6;- от 0,13 до 6 А

при эксплуатации в цепях переменного тока напряжением 220, 380, 440 В и cosφ > 0,95; - от 0,13 до 6 А

при эксплуатации в цепях переменного тока напряжением 380, 440 В и cosφ > 0,6 - от 0,13 до 2,5 А

Габаритные размеры
120x38x155 мм

Масса
0,45 кг
В соответствии с ГОСТ 15150-69.

	
	
	5. Контактор
	AF30ZB-30-00RT-22 с катушкой упр. 48-130В 50/60Гц/DC ABB 1SBL276060R2200

Бренд ABB Длина 0.09 Ширина 0.08 Высота0.09

Код единицы измерения размера (ДхШхВ) MTR Модульное исполнение Нет Номинальный ток Ie при AC-1, 400 В 50 А

Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц с, В 48 В

Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц по, В130 В

Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC с 48 В

Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC по130 В

Род тока включения Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC)

Количество вспомогательных замыкающих контактов 0

Количество вспомогательных размыкающих контактов 0

Номинальный ток Ie при AC-3, 400 В 32 А

Количество замыкающих главных контактов 3

Количество размыкающих главных контактов 0

	
	
	6. Контактор
	AF26ZB-40-00RT-22 с катушкой упр. 48-130В 50/60Гц/DC ABB 1SBL236260R2200

Бренд ABB 

Длина 0.13

Ширина 0.1

Высота 0.03

Код единицы измерения размера (ДхШхВ) MTR

Модульное исполнение Нет

Номинальный ток Ie при AC-1, 400 В 45 А

Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц с, В 48 В

Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц по, В 130 В

Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC с 48 В

Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC по 130 В

Род тока включения

Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC)

Количество вспомогательных замыкающих контактов 0

Количество вспомогательных размыкающих контактов 0

Номинальный ток Ie при AC-3, 400 В 26 А

Количество замыкающих главных контактов 4

	
	
	7. Контактор
	AF16ZB-40-00RT-22 с катушкой упр. 48-130В 50/60Гц/DC ABB 1SBL176260R2200

Номинальный ток Ie при AC-1, 400 В 30 А

Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц с, В 48 В

Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц по, В 130 В

Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC с 48 В

Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC по 130 В

Род тока включения Постоянный ток (DC)

Количество вспомогательных замыкающих контактов 0

Количество вспомогательных размыкающих контактов 0

Номинальный ток Ie при AC-3, 400 В 18 А

Количество замыкающих главных контактов 4

Количество размыкающих главных контактов 0

	
	
	8. Контактор
	AF09ZB-40-00RT-22 с катушкой упр. 48-130В 50/60Гц/DC ABB 1SBL136260R2200

Номинальный ток Ie при AC-1, 400 В25 А

Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц с, В 48 В

Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц по, В 130 В

Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC с 48 В

Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC по 130 В

Род тока включения

Постоянный ток (DC)

Количество вспомогательных замыкающих контактов 0

Количество вспомогательных размыкающих контактов 0

Номинальный ток Ie при AC-3, 400 В 9 А

Количество замыкающих главных контактов 4

Количество размыкающих главных контактов 0

	
	
	9. Контактор
	AF38ZB-30-00RT-23 с катушкой упр. 100-250В 50/60Гц/DC ABB 1SBL296060R2300

Номинальный ток Ie при AC-1, 400 В 50 А

Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц с, В 100 В

Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц по, В 250 В

Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC с 100 В

Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC по 250 В

Род тока включения Постоянный ток (DC)

Количество вспомогательных замыкающих контактов 0

Количество вспомогательных размыкающих контактов 0

Номинальный ток Ie при AC-3, 400 В 38 А

Количество замыкающих главных контактов 3

Количество размыкающих главных контактов 0

	
	
	10. Контактор
	Магнитный 230 В переменного тока B7-30-01-230AC – ABB – GJL1311001R8010 – 4013614152047

Номинальный рабочий ток 20 А

Количество нормально замкнутых (НЗ) силовых контактов 1

Количество нормально разомкнутых (НО) силовых контактов 3

Количество полюсов 4 шт.

Тип напряжения (раб. напряжение) AC (перемен.)

Тип напряжения (цепь управления) AC (перемен.)

Тип подключения силовой электрич. цепи винтовое соединение

Степень защиты (IP)

IP20

	
	
	11. Контактор
	ABB AF52-30-00-13 

Контактор 3-х полюсный 53A с катушкой управления 100-250B AC/DC

	
	
	12. Контактор
	АBB AF09-30-10-13 

Контактор 3-х полюсный 9A с катушкой управления 100-250B AC/DC

	
	
	13. Контактор
	AF26ZB-40-00RT-22 представляет собой 4-полюсный контактор напряжением 690 В по стандарту IEC или 600 UL с кольцевыми выводами, управляющий двигателями мощностью до 11 кВт/400 В переменного тока (AC-3) и коммутирующий силовые цепи напряжением до 45 А (AC-1) или 45 А по стандарту UL общего назначения

	
	
	14. Выключатель-разъеденитель
	АВВ OT200E03

Назначение: использование в качестве локальных выключателей безопасности, аварийных рубильников, секционных выключателей для различной ширины силовых шин и межфазного расстояния в цепях переменного и постоянного тока промышленного и бытового назначения.

Благодаря высоким техническим характеристикам выключатели нагрузки совместимы с различными распределительными устройствами и могут быть смонтированы в любом месте электроустановки цепей переменного и постоянного тока.

Предусмотрены три варианта установки ручки управления: спереди, между полюсами или сбоку рубильника.

Характеристики:

количество полюсов - 3

номинальный ток - 200 Aмпер

номинальная частота - 50 Гц

сечение кабеля - до 95 мм2

температура эксплуатации - от -40 оС до +60 оС

степень защиты - IP20

установка - на монтажной плате

Виды ручек управления:

серия OTV для прямого монтажа - устанавливаются непосредственно на рубильник

серия OHB для управления рубильником через дверь - монтируются на двери шкафа и присоединяются к рубильнику с помощью переходников OXP_X

Трехполюсный выключатель с передним приводом, установленный на основании-двухконтактный, ручка и вал в комплект не входят, комплект клеммных болтов входит в комплект поставки

	
	
	15. Универсальный таймер
	FINDER 83.02.0.240.0000

Мультиф DPDT 10А 24-240В

Категория- реле автоматики

Тип - реле времени

Вид - электромеханическое

	
	
	16. Контактор четырехполюсный BENEDICT
	Контактор KG3-22A10 110

11kW 3~400V, катушка 110V= DC

	
	
	17. Контактор
	SCHALTBAL C163 C/110EV-R1

1-1620-213872

Контакторы исполнения C - однополюсные замыкающие контакторы

с магнитным дутьем.

Вид напряжения - постоянный ток, переменный ток

Количество и тип главных контактов - 1 замыкающий или 1 переключающий контакт

Номинальное рабочее напряжение - Un 120 В

Расчетное напряжение изоляции - Ui 150 В

Расчетное импульсное напряжение - Uimp 2,5 кВ

Степень загрязнения - PD3

Категория перенапряжений - OV3

Обычный термический длительный ток Ith:

 - замык. к-т: 80 A

 - размык. к-т: 60 A

Включ. способность, омическая, T = 1 мс - 600 A

Выключ. способность, T < 1 мс:

 - замык. к-т - 80 В пост. т.: 250 A

 - перекл. к-т - 80 В пост. т.: 150 A

Кратковременный расчетный ток Icw - 800 A / 100 мс

Отключения, нет режима реверсирования - только в одном направлении.

Главные контакты

материал контакта: 

 - замык. к-т: AgSnO2

 - размык. к-т: AgNi

присоединения / моменты затяжки - M8 / макс. 6 Нм

Вспомогательный контакт

количество и тип - 1 x S840

коммутационная способность, T = 0 мс:

 - 2,5 A при 24 В пост. тока;

 - 1,0 A при 48 В пост. тока;

 - 0,5 A при 80 В пост. Тока

присоединение, плоский штекер - 6,3 x 0,8 мм

Электромагнитный привод:

напряжение катушки Us - 24 В ... 110 В пост. Т

допуск напряжения катушки - -30 % ... +25 % Us

потребл. мощность при Us и Ta = 20 °C - 12 Вт

схема включения катушки – варистор

присоединение катушки, плоский штекер - 6,3 x 0,8 мм

Вид защиты - IP00

Механический срок службы, циклов - > 3 млн

Электрический срок службы, циклов - > 100000 (Un, Ith, T < 1 мс, цикл ≤ 6/мин)

Вибрация/ удары (EN 61373) - класс B, категория 1: 5 ... 150 Гц / 5 г (30 мс, полусинусоида)

Монтаж - вертикальный или горизонтальный, контакт наверху

Условия окружающей среды:

диапазон рабочих температур Ta: -25 °C … +70 °C

диапазон температур хранения: -40 °C … +85 °C

Вес - 550 г... 680 г
В соответствии с каталогом B60 (Типоряды C137, C163, C164, C165) (однополюсные контакторы для напряжений аккумуляторных батарей).

	
	
	18. Контактор
	SCHALTBAL C164 C/110EV-R1

1-1620-537933

Контакторы исполнения C - однополюсные замыкающие контакторы

с магнитным дутьем.

Вид напряжения - постоянный ток, переменный ток

Количество и тип главных контактов - 1 замыкающий или 1 переключающий контакт

Номинальное рабочее напряжение - Un 120 В

Расчетное напряжение изоляции - Ui 150 В

Расчетное импульсное напряжение - Uimp 2,5 кВ

Степень загрязнения - PD3

Категория перенапряжений - OV3

Обычный термический длительный ток Ith:

 - замык. к-т: 80 A

 - размык. к-т: 60 A

Включ. способность, омическая, T = 1 мс - 600 A

Выключ. способность, T < 1 мс:

 - замык. к-т - 80 В пост. т.: 250 A

 - перекл. к-т - 80 В пост. т.: 150 A

Кратковременный расчетный ток Icw - 800 A / 100 мс

Отключения, нет режима реверсирования - только в одном направлении.

Главные контакты

материал контакта: 

 - замык. к-т: AgSnO2

 - размык. к-т: AgNi

присоединения / моменты затяжки - M8 / макс. 6 Нм

Вспомогательный контакт

количество и тип - 1 x S840

коммутационная способность, T = 0 мс:

 - 2,5 A при 24 В пост. тока;

 - 1,0 A при 48 В пост. тока;

 - 0,5 A при 80 В пост. Тока

присоединение, плоский штекер - 6,3 x 0,8 мм

Электромагнитный привод:

напряжение катушки Us - 24 В ... 110 В пост. Т

допуск напряжения катушки - -30 % ... +25 % Us

потребл. мощность при Us и Ta = 20 °C - 12 Вт

схема включения катушки – варистор

присоединение катушки, плоский штекер - 6,3 x 0,8 мм

Вид защиты - IP00

Механический срок службы, циклов - > 3 млн

Электрический срок службы, циклов - > 100000 (Un, Ith, T < 1 мс, цикл ≤ 6/мин)

Вибрация/ удары (EN 61373) - класс B, категория 1: 5 ... 150 Гц / 5 г (30 мс, полусинусоида)

Монтаж - вертикальный или горизонтальный, контакт наверху

Условия окружающей среды:

диапазон рабочих температур Ta: -25 °C … +70 °C

диапазон температур хранения: -40 °C … +85 °C

Вес - 550 г... 680 г
В соответствии с каталогом B60 (Типоряды C137, C163, C164, C165) (однополюсные контакторы для напряжений аккумуляторных батарей).

	
	
	19. Реле генератора
	Hakel TL400

Номинальное рабочее напряжение/50 Гц, UN - 3х400 В

Максимально допустимое рабочее напряжение/50 Гц, Uс - 3х500 В

Ток покоя, Iс - <3х0,1 мА

Рабочая температура - -25°C - +55°C

Сечение присоединяемых проводов - 1,5 мм²

Класс защиты - IP20

Масса - 280 гр.

Монтаж - DIN-рейка 35 мм

Допустимая вибрация по IEC 654-3, гр.N2
 - 10 - 55 Гц, ампл. 0,35 мм

	
	
	20. Модульный контактор
	ABB ESB-40-40N-06 220B (2CDC103025M6801)

Контакторы ESB..N разработаны для коммутаций цепей освещения, управления системами отопления, электродвигателями и насосным оборудованием. Бесшумная работа катушки управления и отсутствие постороннего звука при эксплуатации являются отличительными особенностями нового поколения устройств. За счет применения универсальной катушки питания (АС/DC), которая не издаёт шума и вибраций при эксплуатации, возможности работы в автоматическом и в ручном режимах, а также наличия универсальных аксессуаров, модульные контакторы можно использовать в любых областях применения, где требуется соблюдение тишины, спокойствия и обеспечение комфорта для людей.

Характеристики:

Напряжение катушки: 230В

Номинальный ток: 40А

Тип контактов: 4HO

Степень защиты: IP20

Количество модулей DIN: 3

Номинальный рабочий ток: 
40 А

Номин. раб. Напряжение: 
220 В

Напряжение цепи управления: 
230.0 В

Тип напряжения (раб. напряжение): 
AC/DC (перемен. /постоян.)

Тип напряжения (цепь управления): 
AC/DC (перемен. /постоян.)

Количество нормально открытых контактов (НО): 
4

Количество нормально закрытых контактов (НЗ): 
0

Количество модулей (модульная ширина): 
3

Категория применения: 
7

Глубина установочная (встраив.): 
58 мм

Степень защиты (IP): 
IP20

	
	
	21. Реле промежуточное
	CR-P110DC2 (1SVR405601R8000)

Размеры

Ширина продукта: 12,7 мм

Чистая высота продукта: 15,7 мм

Чистая глубина/длина продукта: 29 мм

Вес нетто продукта: 0,014 кг

Технический

Функция: Вставное интерфейсное реле для печатной платы CR-P
Подфункция: Реле без встроенного светодиода

Номинальное напряжение питания управления (U· s): 110 В постоянного тока

Номинальное рабочее напряжение: 400 В переменного тока

Номинальная частота (f): 50/60 Гц

Выход: 2 переключающих контакта (SPDT)

Выходной сигнал: 250 В / 8 А

Тип терминала: Паяльные контакты

Номинальный рабочий ток AC-12 (I e): (230 В) 8 А

Номинальный рабочий ток AC-15 (I e): 

(120 В) 3 А

(230 В) 1,5 А

Номинальный рабочий ток DC-12 (I e): (24 В) 8 А

Номинальный рабочий ток DC-13 (I e):

(24 В) 2 А

(250 В) 0,1 А

Номинальное напряжение изоляции (U i): 400 В

Степень защиты: IP67

Монтажное положение: 1

Температура окружающего воздуха: Эксплуатация   -40...+85 °С

Хранение   -40...+85 °С

Максимально допустимая рабочая высота: Без снижения номинальных характеристик 2000 м
В соответствии с инструкцией Ультратонкие РСВ реле (EMR или SSR) 0.1 - 0.2 - 2 - 6 A.

	
	
	22. Реле промежуточное
	CR-P024DC2 (1SVR405601R1000)

Размеры

Ширина продукта: 12,7 мм

Чистая высота продукта: 15,7 мм

Чистая глубина/длина продукта: 29 мм

Вес нетто продукта: 0,014 кг

Технический

Функция: Вставное интерфейсное реле для печатной платы CR-P
Подфункция: Реле без встроенного светодиода

Номинальное напряжение питания управления (U· s): 24 В постоянного тока

Номинальное рабочее напряжение: 400 В переменного тока

Номинальная частота (f): 50/60 Гц

Выход:2 переключающих контакта (SPDT)

Выходной сигнал: 250 В / 8 А

Тип терминала: Паяльные контакты

Номинальный рабочий ток AC-12 (I e): (230 В) 8 А

Номинальный рабочий ток AC-15 (I e): 

(120 В) 3 А

(230 В) 1,5 А

Номинальный рабочий ток DC-12 (I e): (24 В) 8 А

Номинальный рабочий ток DC-13 (I e):

(24 В) 2 А

(250 В) 0,1 А

Номинальное напряжение изоляции (U i): 400 В

Степень защиты: IP67

Монтажное положение: 1

Температура окружающего воздуха: Эксплуатация -40...+85 °С

Хранение -40...+85 °С

Максимально допустимая рабочая высота: Без снижения номинальных характеристик 2000 м
В соответствии с инструкцией Ультратонкие РСВ реле (EMR или SSR) 0.1 - 0.2 - 2 - 6 A.

	
	
	23. Реле промежуточное
	CR-M110DC4L (1SVR405613R8100)

Размеры

Ширина продукта: 21,2 мм

Чистая высота продукта: 35,6 мм

Чистая глубина/длина продукта: 27,5 мм

Вес нетто продукта: 0,033 кг

Технический

Функция: Вставное миниатюрное интерфейсное реле CR-M
Подфункция: Реле со встроенным светодиодом

Номинальное напряжение питания управления (U· s): 110 В постоянного тока

Номинальное рабочее напряжение: 250 В переменного тока

Выход: 4 переключающих контакта (SPDT)

Выходной сигнал: 250 В / 6 А

Тип терминала: Плоские разъемы

Номинальный рабочий ток AC-12 (I e): (230 В) 6 А

Номинальный рабочий ток AC-15 (I e): 

(120 В) 1,5 А

(230 В) 1 А

Номинальный рабочий ток DC-12 (I e): (24 В) 6 А

Номинальный рабочий ток DC-13 (I e): 

(24 В) 2 А

(250 В) 0,1 А

Номинальное напряжение изоляции (U i): 250 В

Степень защиты: IP40

Монтажное положение:1

Температура окружающего воздуха: Эксплуатация -40...+70 °С

Хранение -40...+85 °С

Максимально допустимая рабочая высота: Без снижения номинальных характеристик 2000 м
В соответствии с инструкцией Ультратонкие РСВ реле (EMR или SSR) 0.1 - 0.2 - 2 - 6 A.

	
	
	24. Электромеханический предохранительный выключатель с защитной блокировкой
	STP3A-2131A110M

Направление подхода: Горизонтальный и вертикальный, можно регулировать с шагом 90°.

Рабочее напряжение соленоида

110 В переменного тока +10%, -15%

Тип блокировки ограждения

СТП3 Принцип тока покоя, блокировка защитного кожуха силой пружины. 

Переключающий элемент 

2131 Контакт замедленного действия 2 НЗ + 1 НО + 1 НЗ (контакт контроля двери)

Вспомогательный выпуск

Используется для разблокировки защитного кожуха с помощью инструмента. Для защиты от несанкционированного доступа вспомогательный расцепитель герметизирован герметизирующим лаком.

Параметры электрического подключения

Потребляемая мощность
10 Вт

Сечение соединения
0,34...1,5 мм²

Номинальное напряжение изоляции U i
250 В

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение U имп
2,5 кВ

Категория использования


DC-13
4 А 24 В

АС-15
4 А 230 В

Защита от короткого замыкания согласно IEC 60269-1.
4А гГ

Рабочее напряжение соленоида


переменного тока
110 В -15% ... +10%

Рабочий цикл соленоида
100 %

Коммутируемое напряжение


мин. при 10 мА
12 В

Коммутируемый ток


мин. при 24 В
1 мА

тепловой номинальный ток Ith
4 А

Механические параметры и окружающая среда

Скорость подхода
Макс. 20 м/мин

Направление подхода
А

Тип соединения
3 х
М20 х 1,5

Количество размыкающих контактов положения двери
1

Количество НО контактов контроля замков
1

Количество контактов с принудительным управлением для контроля блокировки
2

Сила извлечения
30 Н

Частота срабатывания
Макс. 1200 1/ч

Действующая сила
35 Н

Ориентация установки
любой

Глубина вставки
24,5 мм

Механическая жизнь
1 х 10⁶

Удерживающая сила
20 Н

Принцип переключения
Контакт переключения замедленного действия

Степень защиты
IP67

Температура окружающей среды
-20...+55 °С

Материал


Контакт
Серебряный сплав, золото 

Корпус
Армированный термопласт

Усилие запирания F макс.
2500 Н

Усилие запирания F Ж
2000 Н

	
	Требования к качеству товара
	Весь поставляемый Товар должен соответствовать характеристикам, указанным в техническом задании.

В подтверждение соответствия качества предлагаемой продукции участник должен представить при поставке Товара сертификаты соответствия, подтверждающие прохождение добровольной сертификации (при их наличии) или титульные листы ТУ (в случае если производитель продукции не является держателем ТУ необходимо предоставить документальное подтверждение права производителя на использование ТУ) или паспорта качества.

	
	Требования к упаковке, отгрузке товара
	Товар должен быть упакован с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.

	
	Сведения о возможности предоставить эквивалентные товары. Параметры эквивалентности
	Закупка расходных материалов осуществляется к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на машины и оборудование.



	3. Требования к результатам

	Товары должны быть поставлены в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям.

	4. Место, условия и порядок поставки товаров

	Место поставки товаров
	Поставка товара осуществляется поставщиком по адресу: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, д.54А, акционерное общество «Пассажирская компания «Сахалин».

	Условия поставки товаров
	Поставка товара осуществляется силами и за счет средств поставщика.

	Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
	Срок поставки – в течение 45 календарных дней с момента заключения договора.

Срок исполнения договора: декабрь 2025 года.

	5. Форма, сроки и порядок оплаты

	Форма оплаты
	Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на счет контрагента.

	Авансирование
	Авансирование не предусмотрено.

	Срок и порядок оплаты
	Оплата за поставленный товар осуществляется после подписания товарной накладной в течение 7 (семи) рабочих дней после получения покупателем товара и полного комплекта документов (счета, счета-фактуры и других документов, предусмотренных договором) путем перечисления покупателем денежных средств на расчетный счет поставщика.

	6. Иные требования

	Не предусмотрены.

	7. Расчет стоимости товаров за единицу

	Цена за единицу каждого наименования товаров без учета НДС подлежит снижению пропорционально снижению цены договора (цены лота) без учета НДС, полученному по итогам проведения аукциона (коэффициент тендерного снижения). В случае если участником в отношении различных позиций технического задания предлагаются к поставке одинаковые товары (товары одной марки, модели, с одинаковыми характеристиками), цена за единицу каждого наименования таких товаров определяется исходя из минимальной единичной расценки соответствующей позиции технического задания, сниженной на коэффициент тендерного снижения.


Приложение № 1.2

к документации о закупке
Проект договора
г. Южно-Сахалинск






                 «___» _________ 2025 г.

Акционерное общество «Пассажирская компания «Сахалин», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _________________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и _____________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Настоящий Договор заключен по результатам проведения аукционных процедур 
№ ________________________ (протокол от «___» _________________г. № _______________).

1.2. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить устройства коммутации и защиты электрических цепей, именуемые в дальнейшем – Товар.

1.3. Наименование Товара, количество, качество, стоимость и сроки поставки Товара определяется в Техническом задании (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.4. Срок поставки – в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента заключения настоящего Договора. 

2. Цена Договора и порядок оплаты

2.1. Поставщик производит поставку Товара на общую сумму _____________ (_______________________) рублей, в том числе НДС _______________ (__________________) рублей.

Цена поставляемого Товара не подлежит изменению в одностороннем порядке. 
2.2. Цена договора сформирована с учетом стоимости всех возможных расходов Поставщика и включает в себя стоимость Товара, все предусмотренные законодательством РФ налоги, сборы и обязательные платежи, транспортные расходы, в том числе расходы на погрузку и разгрузку Товара, расходы на упаковку Товара, доставку Товара на склад Покупателя.
2.3. Оплата за поставленный Товар осуществляется после подписания товарной накладной в течение 7 (семи) рабочих дней после получения Покупателем Товара и полного комплекта документов (счета, счета-фактуры и других документов, предусмотренных договором) путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Оплата формируется из расчета фактического поставленного и полученного Покупателем объема Товара.

2.4. Поставщик предоставляет Покупателю счета-фактуры, оформленные в сроки и в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации и постановления Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость». Кроме того, Поставщик предоставляет Покупателю надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих право уполномоченных лиц Поставщика на подписание счетов-фактур. 
2.5. В случае нарушения Поставщиком, являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства, сроков представления комплекта первичных документов, указанных в п. 2.3. настоящего Договора, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 2,3% от стоимости поставленных товаров, подтвержденной документами, представленными в нарушение установленного Договором срока в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления Покупателем письменного требования.
2.6. Покупатель не несет ответственность за нарушение сроков оплаты в случае не предоставления либо предоставления не надлежащим образом оформленных документов на оплату и (или) предоставления не полного пакета документов на оплату Поставщиком.

В случае нарушения Поставщиком сроков представления комплекта документов, указанных в договоре, Покупатель вправе применить увеличение срока окончательного расчета соразмерно сроку просрочки представления комплекта документов.

2.7. Обязанность Покупателя по оплате поставленного Товара считается исполненной в момент списания денежных средств со счета Покупателя.
3. Обязанности Сторон

3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. Поставить Покупателю Товар в порядке, количестве и сроки, предусмотренные условиями настоящего Договора.

3.1.2. Одновременно с поставкой Товара предоставить товарную накладную, счет-фактуру (либо УПД), заверенную Поставщиком копию сертификата качества (сертификата соответствия), в случае если Товар подлежит обязательной сертификации. 

В случае отсутствия требуемых документов на поставленный Товар, Покупатель производит возврат данного Товара Поставщику. Оплата за данный Товар Покупателем не производится.

3.1.3. Предоставить Покупателю в срок до 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом акт сверки взаиморасчетов по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября и 31 декабря текущего года.

3.2. Покупатель обязан:

3.2.1. Оплатить Товар в порядке, размере и сроки, установленные настоящим Договором.

3.2.2. Произвести приемку Товара по количеству и качеству поступившего в его адрес от Поставщика.

4. Условия поставки

4.1. Товар подлежит поставке в сроки, указанные в пункте 1.4 настоящего Договора по адресу: 
г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, 54А. 

4.2. Выгрузка Товара с транспорта Поставщика осуществляется силами и за счет Поставщика.  

4.3. Поставщик обязан в течение одного рабочего дня с даты сдачи Товара перевозчику предоставить Покупателю информацию об отгрузке Товара по факсу 8 (4242) 71-30-89. Одновременно с этим Поставщик направляет Покупателю копии товаросопроводительных документов на отправленный Товар, заверенные печатью и подписью уполномоченного представителя Поставщика с расшифровкой фамилии, имени, отчества, должности и содержащих ссылку на дату и номер настоящего Договора.

4.4. Покупатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товаров, поставка которых просрочена.

5. Комплектность, качество и гарантии

5.1. Товар, подлежащий обязательной сертификации, поставляется с соответствующими сертификатами, прилагаемыми к каждой партии Товара. Качество поставляемого Товара должно удостоверяться сертификатом (паспортом, актом) качества (сертификатом соответствия). 

5.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует условиям настоящего Договора и Технического задания (Спецификации).

5.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар находится у него во владении на законном основании, свободен от прав третьих лиц, не заложен, не находится под арестом, не обременен другими обязательствами, а также ввезен на таможенную территорию Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

6. Переход права собственности и рисков

6.1. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения товара переходят от Поставщика к Покупателю с даты поступления Товара на склад Покупателя. Датой поступления Товара на склад Покупателя считается дата, проставленная Покупателем на товарной накладной унифицированной формы.

7. Приемка товара

7.1. Приемка Товара по качеству и комплектности производится Покупателем по транспортным и сопроводительным документам (спецификации, упаковочному листу, сертификату качества и соответствия).

В случае поставки Товара ненадлежащего качества и (или) обнаружения несоответствия Товара указанным документам, Покупатель составляет акт, являющийся основанием для предъявления претензии Поставщику. Под ненадлежащим качеством Товара подразумевается также поставка Товара, не соответствующего предоставленным сертификатам качества (соответствия).

7.2. При получении Товара без сопроводительных документов Покупатель производит его приемку по фактическому наличию, о чем составляет акт. Указанный акт является достаточным основанием для предъявления претензии Поставщику.

7.3. На основании акта Покупатель направляет в адрес Поставщика претензию (уведомление) с требованием о замене или возврате Товара ненадлежащего качества (несоответствующего требованиям настоящего Договора), соразмерным уменьшением покупной цены Товара, или допоставки требуемого количества Товара. Срок составления и направления претензии – 5 (пять) рабочих дней.

Поставщик производит замену (отгрузку) данного Товара в течение 20 дней с момента получения претензии Покупателя, либо направляет в адрес Покупателя письменные возражения с обоснованием.

7.4. Все транспортные расходы, связанные с возвратом (заменой) Товара ненадлежащего качества (не соответствующего условиям настоящего Договора), несет в полном объеме Поставщик.

8. Ответственность Сторон

8.1. В случае недопоставки и /или просрочки поставки Товара, а также нарушения срока замены Товара, предусмотренного пунктом 7.3 настоящего Договора, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% от стоимости несвоевременно поставленного/ недопоставленного Товара за каждый день просрочки/ недопоставки.

8.2. За нарушение установленных сроков оплаты поставленного и принятого Покупателем Товара Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости несвоевременно оплаченного Товара за каждый день просрочки.

8.3. При обнаружении недостачи, ненадлежащего качества, брака Товара Покупатель вправе отказаться от оплаты счета-фактуры на сумму недостачи, ненадлежащего качества, брака. В этом случае Покупатель обязан направить Поставщику уведомление, содержащее информацию о причинах неполной оплаты очередного счета. По требованию Поставщика Покупатель предоставит ему копии документов, обосновывающих неполную оплату очередного счета.

8.4. При поставке Товара ненадлежащего качества (не соответствующего условиям настоящего Договора) Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафной неустойки в размере 10 % от стоимости бракованного Товара и замены его в порядке, определенном настоящим Договором.

8.5. В случае выявления несоответствия (некачественного) Товара Покупатель оставляет за собой право удерживать оплату Товара на сумму выявленного некачественного (несоответствующего качеству) Товара до момента его замены Поставщиком.

8.6. Перечисленные в настоящем договоре штрафные санкции могут быть взысканы Заказчиком путем:

- удержания причитающихся сумм при оплате счетов Поставщика;

- удержания неустойки из денежных средств, перечисленных в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору;

- удержания неустойки из банковской гарантии, предоставленной Поставщиком в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору.

Если Покупатель не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Поставщик обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Покупателя. 

9. Антикоррупционная оговорка

9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц, с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

9.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 9.1 настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 9.1 настоящего раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления Покупателя о нарушениях каких-либо положений пункта 9.1 настоящего раздела: 8 800 250 24 27, электронная почта antikorr@pk-sakhalin.ru.
Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений пункта 9.1 настоящего раздела: ___________________, электронная почта ______________________.

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 9.1 настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение пяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

9.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 9.1 настоящего раздела с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

9.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 9.1 настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 2 настоящего раздела, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

10. Налоговая оговорка

Для целей настоящей Налоговой оговорки под термином «Контрагент» понимается ___________________, являющееся Поставщиком по настоящему Договору.

10.1. В соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации:

10.1.1. Стороны заверяют друг друга об обстоятельствах, имеющих значение для заключения, исполнения и/или прекращения настоящего Договора, а именно в том, что:

каждая из Сторон является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом, правомочным в соответствии с законодательством Российской Федерации на заключение настоящего Договора. Контрагент, не являющийся юридическим лицом, подтверждает, что является правомочным на заключение настоящего Договора надлежащим образом зарегистрированным индивидуальным предпринимателем;

исполнительные органы Сторон находятся и осуществляют функции управления по месту регистрации юридического лица и в них нет дисквалифицированных лиц;

Сторонами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, получены (будут получены) все необходимые одобрения (согласия) на заключение настоящего Договора (если настоящий Договор является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, или по иным причинам требует одобрения (согласования));

лица, подписывающие настоящий Договор, действуют в пределах полномочий, определенных действующим на дату заключения настоящего Договора уставом и (или) доверенностью;

Стороны не находятся в процессе реорганизации или ликвидации и способны надлежащим образом исполнять свои обязательства по настоящему Договору;

в отношении каждой из Сторон не имеется возбужденного дела о банкротстве, отсутствуют сведения о факте подачи кредиторами Сторон или намерениях кредиторов Сторон или самих Сторон подать заявление о признании Стороны банкротом;

Стороны не являются участниками (сторонами) исполнительного, административного, гражданского, уголовного, налогового и т.д. производства (дела), которое бы повлияло на способность Стороны, в том числе, по техническим и финансовым возможностям, исполнить свои обязательства по настоящему Договору;

Стороны ведут бухгалтерский учет и составляют бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляют годовую бухгалтерскую отчетность в налоговые органы;

Стороны ведут налоговый учет и составляют налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, своевременно и в полном объеме представляют налоговую отчетность в налоговые органы;

Стороны не допускают искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражают в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

основной целью заключения и исполнения настоящего Договора не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога.

10.1.2. Контрагент заверяет о следующих обстоятельствах, имеющих значение для заключения, исполнения и/или прекращения настоящего Договора, а именно, что:

обязательства по настоящему Договору исполняются и будут исполняться Контрагентом самостоятельно и (или) с привлечением третьего лица (субподрядчика, соисполнителя и т.д.) в порядке, установленном законом и настоящим Договором; 

Контрагент располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по настоящему Договору, а в случае привлечения им третьих лиц (субподрядчиков, соисполнителей и т.д.) для исполнения настоящего Договора принимает все меры должной осмотрительности, чтобы указанные лица соответствовали данному требованию, при этом все действия по их привлечению будут оформлены Контрагентом документально; 

Контрагент располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по настоящему Договору, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность является лицензируемой;

Контрагент является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

Контрагент своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы, отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные АО «ПКС»;

при исполнении обязательств по настоящему Договору у Контрагента не имеется и не будет иметься признаков несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия к вычету сумм НДС;

лица, подписывающие от имени Контрагента первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия (доверенности);

все обязательства, исполненные в рамках настоящего Договора, будут надлежащим образом отражены в первичных документах, бухгалтерской и налоговой отчетности Контрагента и лиц, привлеченных Контрагентом для исполнения настоящего Договора.

10.2. Указанные в пункте 10.1 выше заверения об обстоятельствах имеют существенное значение для Сторон. Стороны приняли решение о заключении настоящего Договора на условиях, указанных в настоящем Договоре, с учетом вышеуказанных заверений. Стороны не заключали бы настоящий Договор или заключили бы его на иных условиях, если бы имели сведения о недостоверности вышеуказанных заверений.

10.3. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга о том, что указанные в пункте 10.1 выше заверения об обстоятельствах перестают быть достоверными вне зависимости от причин такового.

10.4. Если недостоверность одного, нескольких или всех вместе заверений Контрагента повлечет предъявление налоговыми органами требований к АО «ПКС» об уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, процентов, штрафов, отказ в праве включить НДС в состав налоговых вычетов (в том числе по причине несформированного источника для принятия к вычету) и (или) признать расходы для целей налогообложения прибыли по настоящему Договору, то Контрагент в соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации уплачивает АО «ПКС» неустойку в размере сумм всех налоговых доначислений, включая, но не ограничиваясь, суммы:

налогов, пеней, процентов, штрафов, подлежащих уплате (доплате) АО «ПКС» по требованиям налоговых органов;

НДС, по которым АО «ПКС» отказано в возмещении в результате неподтверждения налоговыми органами права включить суммы НДС по настоящему Договору в состав налоговых вычетов (в том числе по причине несформированного источника для принятия к вычету);

налога на прибыль в результате исключения расходов по настоящему Договору, по которым АО «ПКС» налоговыми органами отказано в признании права учесть их для целей налогообложения прибыли.

При этом способ оформления требований/отказов налоговых органов (информационное письмо, запрос, требование, уведомление, решение по результатам налоговой проверки, мотивированное мнение и т.д.), а также факт оспаривания или неоспаривания налоговых требований/отказов/доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде не влияет на обязанность Контрагента уплатить неустойку.

10.5. В случае если сумма фактически полученной АО «ПКС» неустойки меньше ее размера, рассчитанного согласно пункту 10.4 выше, то Контрагент, вне зависимости от оснований уплаты неустойки не в полном размере, в соответствии со статьей 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации обязуется возместить АО «ПКС» имущественные потери, размер которых определяется как разница между суммой неустойки, рассчитанной согласно пункту 10.4 выше, и суммой фактически полученной АО «ПКС» неустойки.

10.6. АО «ПКС» до обращения за выплатой неустойки обязуется уведомить Контрагента о фактах получения указанных в пункте 10.4 выше требований/отказов налоговых органов с приложением копии полученного от налогового органа документа. 

Контрагент вправе принять меры по устранению оснований для предъявления требований/отказов налоговых органов, в том числе представить уточненные налоговые декларации, урегулировать задолженность по уплате налогов и сборов, направить в налоговые органы необходимые пояснения и документы, обеспечить явку своих работников в налоговые органы, и незамедлительно проинформировать об этом АО «ПКС».

10.7. Стороны признают, что условия настоящего приложения направлены на обеспечение имущественных интересов каждой из Сторон вне зависимости от действительности, исполнимости, заключенности настоящего Договора. В связи с этим Стороны рассматривают условия настоящего приложения в качестве самостоятельного, автономного соглашения и в случае признания настоящего Договора недействительным, незаключенным, расторжения настоящего Договора, истечения срока его действия условия настоящего приложения сохраняют юридическую силу.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войны,  гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием запретительных актов государственных органов.

12. Разрешение споров

12.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

12.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке.

12.3. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, считающая, что ее права нарушены (далее заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию.

12.4. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства РФ и (или) условий договора. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающие изложенные в ней обстоятельства.

12.5. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить другой стороне мотивированный письменный ответ в течение 14 (четырнадцати) дней с момента получения претензии.

12.6. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд по месту нахождения истца.

13. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор и его расторжения

13.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор должны быть согласованы с Покупателем в письменной форме и оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

13.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

13.3. Покупатель оставляет за собой право отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке в следующих случаях, признаваемых Сторонами существенными нарушениями настоящего Договора:

- однократная просрочка поставки Товара в течение одного месяца с момента, когда Товар должен был быть поставлен;

- поставка в первой партии Товара ненадлежащего качества, несоответствующего требованиям настоящего Договора.

13.4. Покупатель, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить Поставщику письменное уведомление о расторжении договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком уведомления об его расторжении.

13.5. В случае, когда направленное Поставщику уведомление о расторжении настоящего Договора вернется к Покупателю с пометкой почты об отсутствии адресата по адресу, указанному в разделе 16 настоящего Договора, датой расторжения настоящего Договора будет считаться дата направления Покупателем Поставщику уведомления о расторжении Договора.

14. Действие Договора

14.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2025 года включительно, а в части взаиморасчетов – до полного выполнения обязательств Сторон.

15. Прочие условия

15.1. При изменении адресов, банковских реквизитов Стороны обязаны информировать об этом друг друга в письменной форме в пятидневный срок со дня таких изменений.

15.2. Вся переписка, касающихся исполнения условий настоящего Договора осуществляется Сторонами по адресам, телефонам, факсам, адресам электронной почты, указанным в разделе 16 настоящего Договора. Все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу по адресам электронной почты и/или по телефонным номерам, признаются Сторонами официальной перепиской в рамках настоящего Договора.

15.3. Датой передачи соответствующего сообщения считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты.

15.4. Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным способом лежит на получающей Стороне. Сторона, направившая сообщение, не несет ответственности за задержку доставки сообщения, если такая задержка явилась результатом неисправности систем связи, действия/бездействия провайдеров или иных форс-мажорных обстоятельств.

Ответственность за предоставление недостоверных реквизитов и, возникшие в связи с этим у Сторон последствия в части невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору и убытки, принимает на себя Сторона, предоставившая недостоверные сведения.

15.5. Стороны осуществляют электронный документооборот по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи в соответствии с порядком, определенным в приложении № 2 к настоящему Договору (при согласии Исполнителя).
15.5. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон. Все приложения к настоящему Договору, дополнительные соглашения, и изменения составляют его неотъемлемую часть.

15.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

15.7. К настоящему Договору прилагаются:
15.7.1. Техническое задание (приложение № 1);
15.7.2. Порядок использования электронных документов (приложение № 2).

16. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

	«Покупатель»

Акционерное общество «Пассажирская компания «Сахалин» (АО «ПКС»)

Юридический и фактический адрес:

693000,г. Южно-Сахалинск, 

ул. Вокзальная, 54-А

ИНН/КПП 6501243453/650101001

Расчетный счет № 40702810908020008931 в филиале Банк ВТБ (ПАО) 

в г. Хабаровске

Корреспондентский счет 

№ 30101810400000000727

БИК  040813727

Тел. (4242) 71-31-99, 71-22-59

Факс (4242) 71-30-89

e-mail: Dialog@pk-sakhalin.ru 

_________________/____________/
	«Поставщик»

_________________/____________/


Приложение № 1 к договору поставки

от «___» _______ 2025 № __________

Техническое задание

	1. Наименование закупаемых товаров, их количество, цены за единицу товара и цена договора

	№ п/п
	Наименование товара
	Код товара по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД 2)
	Установлен национальный режим в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875
	Информация о способе подтверждения страны происхождения товаров
	Ед.изм.
	Количество
	Цена за единицу без учета НДС, руб.
	Всего без учета НДС, руб.
	Всего с учетом всех налогов, включая НДС, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. 
	Реле температуры Danfoss
	27.12.10.190
	Не установлен
	Способ подтверждения страны происхождения товара в Форме сведений о наименовании страны происхождения поставляемого товара, являющейся приложением № 1.3 к документации о закупке, по каждой позиции товаров.
	шт.
	3
	
	
	

	2. 
	Реле температуры Danfoss
	27.12.10.190
	Не установлен
	
	шт.
	3
	
	
	

	3. 
	Датчик-реле температуры 
	27.12.10.190
	Не установлен
	
	шт.
	3
	
	
	

	4. 
	Датчик-реле температуры 
	27.12.10.190
	Не установлен
	
	шт.
	3
	
	
	

	5. 
	Контактор
	27.12.10.190
	Не установлен
	
	шт.
	8
	
	
	

	6. 
	Контактор
	27.12.10.190
	Не установлен
	
	шт.
	8
	
	
	

	7. 
	Контактор
	27.12.10.190
	Не установлен
	
	шт.
	8
	
	
	

	8. 
	Контактор
	27.12.10.190
	Не установлен
	
	шт.
	8
	
	
	

	9. 
	Контактор
	27.12.10.190
	Не установлен
	
	шт.
	8
	
	
	

	10. 
	Контактор
	27.12.10.190
	Не установлен
	
	шт.
	10
	
	
	

	11. 
	Контактор
	27.12.10.190
	Не установлен
	
	шт.
	8
	
	
	

	12. 
	Контактор
	27.12.10.190
	Не установлен
	
	шт.
	10
	
	
	

	13. 
	Контактор
	27.12.10.190
	Не установлен
	
	шт.
	8
	
	
	

	14. 
	Выключатель-разъеденитель 
	27.12.10.190
	Не установлен
	
	шт.
	2
	
	
	

	15. 
	Универсальный таймер
	27.12.10.190
	Не установлен
	
	шт.
	8
	
	
	

	16. 
	Контактор четырехполюсной BENEDICT
	27.12.10.190
	Не установлен
	
	шт.
	8
	
	
	

	17. 
	Контактор
	27.12.10.190
	Не установлен
	
	шт.
	8
	
	
	

	18. 
	Контактор
	27.12.10.190
	Не установлен
	
	шт.
	4
	
	
	

	19. 
	Реле генератора
	27.12.10.190
	Не установлен
	
	шт.
	2
	
	
	

	20. 
	Модульный контактор
	27.12.10.190
	Не установлен
	
	шт.
	8
	
	
	

	21. 
	Реле промежуточное
	27.12.10.190
	Не установлен
	
	шт.
	50
	
	
	

	22. 
	Реле промежуточное
	27.12.10.190
	Не установлен
	
	шт.
	50
	
	
	

	23. 
	Реле промежуточное
	27.12.10.190
	Не установлен
	
	шт.
	30
	
	
	

	24. 
	Электромеханический предохранительный выключатель с защитной блокировкой
	27.12.10.190
	Не установлен
	
	шт.
	10
	
	
	

	Цена договора без учета НДС, руб.
	

	Цена договора с учетом всех налогов, включая НДС, руб.
	

	Обоснование цены договора, цены единицы товара, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей
	Цена договора, цена единицы товара сформирована с учетом стоимости всех возможных расходов поставщика и включает в себя стоимость товара, все предусмотренные законодательством РФ налоги, сборы и обязательные платежи, транспортные расходы, в том числе расходы на погрузку и разгрузку товара, расходы на упаковку товара, доставку товара на склад покупателя.

	Применяемая при расчете цены ставка НДС
	20%

	2. Требования к товарам

	Поставка устройств коммутации и защиты электрических цепей 
	Нормативные документы, согласно которым установлены требования
	ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

Однополюсные контакторы для напряжений аккумуляторных батарей, Каталог B60 (Типоряды C137, C163, C164, C165); 

Инструкция Ультратонкие РСВ реле (EMR или SSR) 0.1 - 0.2 - 2 - 6 A;

Руководство по эксплуатации ПТМ-2.16.00.00.000.1 РЭ. Приложение Д.

Нормативные документы, отсутствующие в свободном доступе, могут быть предоставлены поставщику по запросу.

	
	Технические и функциональные характеристики товара
	1. Реле температуры Danfoss МВС 8100/10 С (бак ЭЧТК)
	061B820866 Danfoss MBC 8100 Реле температуры, капиллярная трубка 1 м, переключение при увеличении температуры выше 10

Основные характеристики:

Вариант упаковки
Групповая упаковка

Вес нетто
0,45 кг

Готовый к эксплуатации
Нет

Группа продуктов
Реле и термостаты

Диапазон температур [°C] [Max]
120 °C

Диапазон температур [°C] [Min]
70 °C

Диапазон температуры [°F] [макс.]
248 °F

Диапазон температуры [°F] [мин.]
158 °F

Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]
70 °C

Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]
-40 °C

Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]
158 °F

Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]
-40 °F

Дифференциал [K]
5 K

Дифференциальный тип
Фиксиров. (макс. значение)

Длина капиллярной трубки [мм]
2000 мм

Длина части капиллярной трубки [дюймы]
78 3/4 дюйма

Допустимая нагрузка
AC15 = 0,5 А, 250 В

DC13 = 12 ВТ, 125 В

Заводская настройка (диапазон измерений) [°C]
106 °C

Защитная оболочка
Да

Контакт функциональный
Однополюсный на два направления

Макс. температура датчика [°C]
220 °C

Макс. температура датчика [°F]
428 °F

Масса брутто
0,82 кг

Мин. длина гильзы датчика [дюймы]
2 9/16 дюйма

Мин. длина гильзы датчика [мм]
65 мм

Название продукта
Термостат

Оборудование
Армиров. кап. трубка

Описание продукта
Термостат

Сброс
Автоматич.

Сигнал аварии
Увеличение

Соединение под гнездо/шланг
M 18 x 1,5

Спецификация
2431-1A02000

Стандарт. эл. соед.
EN 175301-803-A

Стандарт. электр. спецификация
EN 60947-5

Степень защиты, IP
IP65

Тип
MBC 8100

Тип датчика
Выносной термобаллон

Тип заводской настройки
Спец.

Тип заправки
Поглощение

Тип электрического соединения
Pg 11

Типоразмер датчика (диаметр x длина) [дюймы]
1/2 x 2 дюйма

Типоразмер датчика (диаметр x длина) [мм]
13 x 50 мм

Электрические соед. Вн./Наруж.
Наружн.

Электрическое соединение
ШТЕКЕР DIN

В соответствии с Руководством по эксплуатации ПТМ-2.16.00.00.000.1 РЭ. Приложение Д.

	
	
	2. Реле температуры Danfoss МВС 8100/03 С (бак ЭЧТК)
	061B820766 Danfoss MBC 8100 Реле температуры, капиллярная трубка 1 м, переключение при падении температуры ниже 3 °C

Основные характеристики

Вес нетто
0.31 кг
Готовый к эксплуатации
Нет

Группа продуктов
Реле и термостаты

Диапазон температур [°C] [Max]
30 °C

Диапазон температур [°C] [Min]
-10 °C

Диапазон температуры [°F] [макс.]
86 °F

Диапазон температуры [°F] [мин.]
14 °F

Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]
70 °C

Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]
-40 °C

Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]
158 °F

Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]
-40 °F

Дифференциал [K]
3 K

Дифференциальный тип
Фиксиров. (макс. значение)

Длина капиллярной трубки [мм]
1000 мм
Длина части капиллярной трубки [дюймы]
39 37/100 дюйма

Допустимая нагрузка
AC15 = 0,5 А,

250 ВDC13 = 12 ВТ, 125 В

Европейский Товарный Номер
5702428401357

Заводская настройка (диапазон измерений) [°C]
3 °C

Контакт функциональный
Однополюсный на два направления

Макс. температура датчика [°C]
80 °C

Макс. температура датчика [°F]
176 °F

Масса брутто
0,6 кг
Мин. длина гильзы датчика [дюймы]
2 9/16 дюйма

Мин. длина гильзы датчика [мм]
65 мм
Название продукта
Термостат

Оборудование
Описание продукта

Термостат
Сброс

Падение
Соединение под гнездо/шланг

Сигнал аварии
Падение

Соединение под гнездо/шланг
M 18 x 1,5

Спецификация
1221-1A01000

Стандарт. эл. соед.
EN 175301-803-A

Стандарт. электр. спецификация
EN 60947-5

Степень защиты, IP
IP65

Тип
MBC 8100

Тип датчика
Выносной термобаллон

Тип заправки
Поглощение

Тип электрического соединения
Pg 11

Типоразмер датчика (диаметр x длина) [дюймы]
1/2 x 2 дюйма

Типоразмер датчика (диаметр x длина) [мм]
13 x 50 мм

Электрические соед. Вн./Наруж.
Наружн.

Электрическое соединение
ШТЕКЕР DIN
В соответствии с Руководством по эксплуатации ПТМ-2.16.00.00.000.1 РЭ. Приложение Д.

	
	
	3. Датчик-реле температуры
	ТАМ102-1-04-1-1 уставка 45 С

Датчик-реле температуры ТАМ 102-1-04-1-1 предназначен для контроля и регулирования температуры жидких и газообразных сред, применяемых на судах морского и речного флота, железнодорожном и автомобильном подвижных составах.

Технические характеристики

Датчик-реле температуры пригоден для эксплуатации в условиях, установленных для исполнений
Т2, ТМ2, ОМ5 

Контролируемые среды
воздух, хладоны, масла, пресная вода, а также другие среды, неагрессивные к стали, меди, медным сплавам и серебряным припоям

Степень защиты корпуса
IP64

Датчик-реле температуры относится
к невосстанавливаемым, неремонтируемым изделиям

Основная погрешность
±1,5

Зона возврата, °С:

минимальное значение 2,5

максимальное значение 6

Пределы уставок, °С
от плюс 30 до плюс 60

Разброс срабатываний датчика-реле температуры
не более 0,3 °С

Максимальное допускаемое значение температуры контролируемой среды
70 °С

Зона возврата датчиков-реле температуры направлена в сторону
повышения температуры контролируемой среды относительно уставки

Электрическое сопротивление изоляции должно быть:

между винтом заземления и соединенными друг с другом электрическими выводами не менее:

при температуре окружающего воздуха (25 ± 10) °С и относительной влажности от 30 до 80 %; -100 МОм

при температуре окружающего воздуха (70±3) °С и относительной влажности от 30 до 80 %; - 6 МОм

при температуре окружающего воздуха 55 °С и относительной влажности до 100 %; - 5 МОм

между винтом заземления и системой чувствительной не более

при температуре окружающего воздуха (25± 10) °С и относительной влажности от 30 до 80 %. - 0,1 Ом

Масса
не более 1,3 кг
В соответствии с ГОСТ 15150-69.

	
	
	4. Датчик-реле температуры
	ТАМ103-03.1.2 уставка 95 С

Датчик-реле температуры предназначен для автоматического управления холодильными и нагревательными установками, в том числе работающими на ходу.

Контролируемые среды: воздух, хладоны, масла, пресная вода, аммиак, морская вода (с защитным кожухом) и другие среды, неагрессивные к материалу термосистемы (нержавеющая сталь).

Термореле поставляется настроенным на необходимую фиксированную температуру (уставку), от -50 до +170°С.

Технические характеристики

Степень защиты корпуса
IP 65

Основная погрешность уставки
не более ± 1,5 °С

Зона возврата
от 3 до 6 °С

Давление контролируемой среды
до 4 МПа для датчиков-реле без кожуха и до 0,5 МПа для датчиков-реле с кожухом

Датчики-реле температуры рассчитаны на работу при нагрузках на контакты:

при эксплуатации в цепях постоянного тока напряжением от 24 до 220 В с индуктивностью до 2 Гн; - от 15 до 60 Вт

при эксплуатации в цепях переменного тока напряжением 127, 220 В и cosφ > 0,6;- от 0,13 до 6 А

при эксплуатации в цепях переменного тока напряжением 220, 380, 440 В и cosφ > 0,95; - от 0,13 до 6 А

при эксплуатации в цепях переменного тока напряжением 380, 440 В и cosφ > 0,6 - от 0,13 до 2,5 А

Габаритные размеры
120x38x155 мм

Масса
0,45 кг
В соответствии с ГОСТ 15150-69.

	
	
	5. Контактор
	AF30ZB-30-00RT-22 с катушкой упр. 48-130В 50/60Гц/DC ABB 1SBL276060R2200

Бренд ABB Длина 0.09 Ширина 0.08 Высота0.09

Код единицы измерения размера (ДхШхВ) MTR Модульное исполнение Нет Номинальный ток Ie при AC-1, 400 В 50 А

Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц с, В 48 В

Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц по, В130 В

Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC с 48 В

Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC по130 В

Род тока включения Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC)

Количество вспомогательных замыкающих контактов 0

Количество вспомогательных размыкающих контактов 0

Номинальный ток Ie при AC-3, 400 В 32 А

Количество замыкающих главных контактов 3

Количество размыкающих главных контактов 0

	
	
	6. Контактор
	AF26ZB-40-00RT-22 с катушкой упр. 48-130В 50/60Гц/DC ABB 1SBL236260R2200

Бренд ABB 

Длина 0.13

Ширина 0.1

Высота 0.03

Код единицы измерения размера (ДхШхВ) MTR

Модульное исполнение Нет

Номинальный ток Ie при AC-1, 400 В 45 А

Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц с, В 48 В

Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц по, В 130 В

Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC с 48 В

Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC по 130 В

Род тока включения

Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC)

Количество вспомогательных замыкающих контактов 0

Количество вспомогательных размыкающих контактов 0

Номинальный ток Ie при AC-3, 400 В 26 А

Количество замыкающих главных контактов 4

	
	
	7. Контактор
	AF16ZB-40-00RT-22 с катушкой упр. 48-130В 50/60Гц/DC ABB 1SBL176260R2200

Номинальный ток Ie при AC-1, 400 В 30 А

Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц с, В 48 В

Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц по, В 130 В

Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC с 48 В

Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC по 130 В

Род тока включения Постоянный ток (DC)

Количество вспомогательных замыкающих контактов 0

Количество вспомогательных размыкающих контактов 0

Номинальный ток Ie при AC-3, 400 В 18 А

Количество замыкающих главных контактов 4

Количество размыкающих главных контактов 0

	
	
	8. Контактор
	AF09ZB-40-00RT-22 с катушкой упр. 48-130В 50/60Гц/DC ABB 1SBL136260R2200

Номинальный ток Ie при AC-1, 400 В25 А

Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц с, В 48 В

Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц по, В 130 В

Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC с 48 В

Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC по 130 В

Род тока включения

Постоянный ток (DC)

Количество вспомогательных замыкающих контактов 0

Количество вспомогательных размыкающих контактов 0

Номинальный ток Ie при AC-3, 400 В 9 А

Количество замыкающих главных контактов 4

Количество размыкающих главных контактов 0

	
	
	9. Контактор
	AF38ZB-30-00RT-23 с катушкой упр. 100-250В 50/60Гц/DC ABB 1SBL296060R2300

Номинальный ток Ie при AC-1, 400 В 50 А

Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц с, В 100 В

Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц по, В 250 В

Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC с 100 В

Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC по 250 В

Род тока включения Постоянный ток (DC)

Количество вспомогательных замыкающих контактов 0

Количество вспомогательных размыкающих контактов 0

Номинальный ток Ie при AC-3, 400 В 38 А

Количество замыкающих главных контактов 3

Количество размыкающих главных контактов 0

	
	
	10. Контактор
	Магнитный 230 В переменного тока B7-30-01-230AC – ABB – GJL1311001R8010 – 4013614152047

Номинальный рабочий ток 20 А

Количество нормально замкнутых (НЗ) силовых контактов 1

Количество нормально разомкнутых (НО) силовых контактов 3

Количество полюсов 4 шт.

Тип напряжения (раб. напряжение) AC (перемен.)

Тип напряжения (цепь управления) AC (перемен.)

Тип подключения силовой электрич. цепи винтовое соединение

Степень защиты (IP)

IP20

	
	
	11. Контактор
	ABB AF52-30-00-13 

Контактор 3-х полюсный 53A с катушкой управления 100-250B AC/DC

	
	
	12. Контактор
	АBB AF09-30-10-13 

Контактор 3-х полюсный 9A с катушкой управления 100-250B AC/DC

	
	
	13. Контактор
	AF26ZB-40-00RT-22 представляет собой 4-полюсный контактор напряжением 690 В по стандарту IEC или 600 UL с кольцевыми выводами, управляющий двигателями мощностью до 11 кВт/400 В переменного тока (AC-3) и коммутирующий силовые цепи напряжением до 45 А (AC-1) или 45 А по стандарту UL общего назначения

	
	
	14. Выключатель-разъеденитель
	АВВ OT200E03

Назначение: использование в качестве локальных выключателей безопасности, аварийных рубильников, секционных выключателей для различной ширины силовых шин и межфазного расстояния в цепях переменного и постоянного тока промышленного и бытового назначения.

Благодаря высоким техническим характеристикам выключатели нагрузки совместимы с различными распределительными устройствами и могут быть смонтированы в любом месте электроустановки цепей переменного и постоянного тока.

Предусмотрены три варианта установки ручки управления: спереди, между полюсами или сбоку рубильника.

Характеристики:

количество полюсов - 3

номинальный ток - 200 Aмпер

номинальная частота - 50 Гц

сечение кабеля - до 95 мм2

температура эксплуатации - от -40 оС до +60 оС

степень защиты - IP20

установка - на монтажной плате

Виды ручек управления:

серия OTV для прямого монтажа - устанавливаются непосредственно на рубильник

серия OHB для управления рубильником через дверь - монтируются на двери шкафа и присоединяются к рубильнику с помощью переходников OXP_X

Трехполюсный выключатель с передним приводом, установленный на основании-двухконтактный, ручка и вал в комплект не входят, комплект клеммных болтов входит в комплект поставки

	
	
	15. Универсальный таймер
	FINDER 83.02.0.240.0000

Мультиф DPDT 10А 24-240В

Категория- реле автоматики

Тип - реле времени

Вид - электромеханическое

	
	
	16. Контактор четырехполюсный BENEDICT
	Контактор KG3-22A10 110

11kW 3~400V, катушка 110V= DC

	
	
	17. Контактор
	SCHALTBAL C163 C/110EV-R1

1-1620-213872

Контакторы исполнения C - однополюсные замыкающие контакторы

с магнитным дутьем.

Вид напряжения - постоянный ток, переменный ток

Количество и тип главных контактов - 1 замыкающий или 1 переключающий контакт

Номинальное рабочее напряжение - Un 120 В

Расчетное напряжение изоляции - Ui 150 В

Расчетное импульсное напряжение - Uimp 2,5 кВ

Степень загрязнения - PD3

Категория перенапряжений - OV3

Обычный термический длительный ток Ith:

 - замык. к-т: 80 A

 - размык. к-т: 60 A

Включ. способность, омическая, T = 1 мс - 600 A

Выключ. способность, T < 1 мс:

 - замык. к-т - 80 В пост. т.: 250 A

 - перекл. к-т - 80 В пост. т.: 150 A

Кратковременный расчетный ток Icw - 800 A / 100 мс

Отключения, нет режима реверсирования - только в одном направлении.

Главные контакты

материал контакта: 

 - замык. к-т: AgSnO2

 - размык. к-т: AgNi

присоединения / моменты затяжки - M8 / макс. 6 Нм

Вспомогательный контакт

количество и тип - 1 x S840

коммутационная способность, T = 0 мс:

 - 2,5 A при 24 В пост. тока;

 - 1,0 A при 48 В пост. тока;

 - 0,5 A при 80 В пост. Тока

присоединение, плоский штекер - 6,3 x 0,8 мм

Электромагнитный привод:

напряжение катушки Us - 24 В ... 110 В пост. Т

допуск напряжения катушки - -30 % ... +25 % Us

потребл. мощность при Us и Ta = 20 °C - 12 Вт

схема включения катушки – варистор

присоединение катушки, плоский штекер - 6,3 x 0,8 мм

Вид защиты - IP00

Механический срок службы, циклов - > 3 млн

Электрический срок службы, циклов - > 100000 (Un, Ith, T < 1 мс, цикл ≤ 6/мин)

Вибрация/ удары (EN 61373) - класс B, категория 1: 5 ... 150 Гц / 5 г (30 мс, полусинусоида)

Монтаж - вертикальный или горизонтальный, контакт наверху

Условия окружающей среды:

диапазон рабочих температур Ta: -25 °C … +70 °C

диапазон температур хранения: -40 °C … +85 °C

Вес - 550 г... 680 г
В соответствии с каталогом B60 (Типоряды C137, C163, C164, C165) (однополюсные контакторы для напряжений аккумуляторных батарей).

	
	
	18. Контактор
	SCHALTBAL C164 C/110EV-R1

1-1620-537933

Контакторы исполнения C - однополюсные замыкающие контакторы

с магнитным дутьем.

Вид напряжения - постоянный ток, переменный ток

Количество и тип главных контактов - 1 замыкающий или 1 переключающий контакт

Номинальное рабочее напряжение - Un 120 В

Расчетное напряжение изоляции - Ui 150 В

Расчетное импульсное напряжение - Uimp 2,5 кВ

Степень загрязнения - PD3

Категория перенапряжений - OV3

Обычный термический длительный ток Ith:

 - замык. к-т: 80 A

 - размык. к-т: 60 A

Включ. способность, омическая, T = 1 мс - 600 A

Выключ. способность, T < 1 мс:

 - замык. к-т - 80 В пост. т.: 250 A

 - перекл. к-т - 80 В пост. т.: 150 A

Кратковременный расчетный ток Icw - 800 A / 100 мс

Отключения, нет режима реверсирования - только в одном направлении.

Главные контакты

материал контакта: 

 - замык. к-т: AgSnO2

 - размык. к-т: AgNi

присоединения / моменты затяжки - M8 / макс. 6 Нм

Вспомогательный контакт

количество и тип - 1 x S840

коммутационная способность, T = 0 мс:

 - 2,5 A при 24 В пост. тока;

 - 1,0 A при 48 В пост. тока;

 - 0,5 A при 80 В пост. Тока

присоединение, плоский штекер - 6,3 x 0,8 мм

Электромагнитный привод:

напряжение катушки Us - 24 В ... 110 В пост. Т

допуск напряжения катушки - -30 % ... +25 % Us

потребл. мощность при Us и Ta = 20 °C - 12 Вт

схема включения катушки – варистор

присоединение катушки, плоский штекер - 6,3 x 0,8 мм

Вид защиты - IP00

Механический срок службы, циклов - > 3 млн

Электрический срок службы, циклов - > 100000 (Un, Ith, T < 1 мс, цикл ≤ 6/мин)

Вибрация/ удары (EN 61373) - класс B, категория 1: 5 ... 150 Гц / 5 г (30 мс, полусинусоида)

Монтаж - вертикальный или горизонтальный, контакт наверху

Условия окружающей среды:

диапазон рабочих температур Ta: -25 °C … +70 °C

диапазон температур хранения: -40 °C … +85 °C

Вес - 550 г... 680 г
В соответствии с каталогом B60 (Типоряды C137, C163, C164, C165) (однополюсные контакторы для напряжений аккумуляторных батарей).

	
	
	19. Реле генератора
	Hakel TL400

Номинальное рабочее напряжение/50 Гц, UN - 3х400 В

Максимально допустимое рабочее напряжение/50 Гц, Uс - 3х500 В

Ток покоя, Iс - <3х0,1 мА

Рабочая температура - -25°C - +55°C

Сечение присоединяемых проводов - 1,5 мм²

Класс защиты - IP20

Масса - 280 гр.

Монтаж - DIN-рейка 35 мм

Допустимая вибрация по IEC 654-3, гр.N2
 - 10 - 55 Гц, ампл. 0,35 мм

	
	
	20. Модульный контактор
	ABB ESB-40-40N-06 220B (2CDC103025M6801)

Контакторы ESB..N разработаны для коммутаций цепей освещения, управления системами отопления, электродвигателями и насосным оборудованием. Бесшумная работа катушки управления и отсутствие постороннего звука при эксплуатации являются отличительными особенностями нового поколения устройств. За счет применения универсальной катушки питания (АС/DC), которая не издаёт шума и вибраций при эксплуатации, возможности работы в автоматическом и в ручном режимах, а также наличия универсальных аксессуаров, модульные контакторы можно использовать в любых областях применения, где требуется соблюдение тишины, спокойствия и обеспечение комфорта для людей.

Характеристики:

Напряжение катушки: 230В

Номинальный ток: 40А

Тип контактов: 4HO

Степень защиты: IP20

Количество модулей DIN: 3

Номинальный рабочий ток: 
40 А

Номин. раб. Напряжение: 
220 В

Напряжение цепи управления: 
230.0 В

Тип напряжения (раб. напряжение): 
AC/DC (перемен. /постоян.)

Тип напряжения (цепь управления): 
AC/DC (перемен. /постоян.)

Количество нормально открытых контактов (НО): 
4

Количество нормально закрытых контактов (НЗ): 
0

Количество модулей (модульная ширина): 
3

Категория применения: 
7

Глубина установочная (встраив.): 
58 мм

Степень защиты (IP): 
IP20

	
	
	21. Реле промежуточное
	CR-P110DC2 (1SVR405601R8000)

Размеры

Ширина продукта: 12,7 мм

Чистая высота продукта: 15,7 мм

Чистая глубина/длина продукта: 29 мм

Вес нетто продукта: 0,014 кг

Технический

Функция: Вставное интерфейсное реле для печатной платы CR-P
Подфункция: Реле без встроенного светодиода

Номинальное напряжение питания управления (U· s): 110 В постоянного тока

Номинальное рабочее напряжение: 400 В переменного тока

Номинальная частота (f): 50/60 Гц

Выход: 2 переключающих контакта (SPDT)

Выходной сигнал: 250 В / 8 А

Тип терминала: Паяльные контакты

Номинальный рабочий ток AC-12 (I e): (230 В) 8 А

Номинальный рабочий ток AC-15 (I e): 

(120 В) 3 А

(230 В) 1,5 А

Номинальный рабочий ток DC-12 (I e): (24 В) 8 А

Номинальный рабочий ток DC-13 (I e):

(24 В) 2 А

(250 В) 0,1 А

Номинальное напряжение изоляции (U i): 400 В

Степень защиты: IP67

Монтажное положение: 1

Температура окружающего воздуха: Эксплуатация   -40...+85 °С

Хранение   -40...+85 °С

Максимально допустимая рабочая высота: Без снижения номинальных характеристик 2000 м
В соответствии с инструкцией Ультратонкие РСВ реле (EMR или SSR) 0.1 - 0.2 - 2 - 6 A.

	
	
	22. Реле промежуточное
	CR-P024DC2 (1SVR405601R1000)

Размеры

Ширина продукта: 12,7 мм

Чистая высота продукта: 15,7 мм

Чистая глубина/длина продукта: 29 мм

Вес нетто продукта: 0,014 кг

Технический

Функция: Вставное интерфейсное реле для печатной платы CR-P
Подфункция: Реле без встроенного светодиода

Номинальное напряжение питания управления (U· s): 24 В постоянного тока

Номинальное рабочее напряжение: 400 В переменного тока

Номинальная частота (f): 50/60 Гц

Выход:2 переключающих контакта (SPDT)

Выходной сигнал: 250 В / 8 А

Тип терминала: Паяльные контакты

Номинальный рабочий ток AC-12 (I e): (230 В) 8 А

Номинальный рабочий ток AC-15 (I e): 

(120 В) 3 А

(230 В) 1,5 А

Номинальный рабочий ток DC-12 (I e): (24 В) 8 А

Номинальный рабочий ток DC-13 (I e):

(24 В) 2 А

(250 В) 0,1 А

Номинальное напряжение изоляции (U i): 400 В

Степень защиты: IP67

Монтажное положение: 1

Температура окружающего воздуха: Эксплуатация -40...+85 °С

Хранение -40...+85 °С

Максимально допустимая рабочая высота: Без снижения номинальных характеристик 2000 м
В соответствии с инструкцией Ультратонкие РСВ реле (EMR или SSR) 0.1 - 0.2 - 2 - 6 A.

	
	
	23. Реле промежуточное
	CR-M110DC4L (1SVR405613R8100)

Размеры

Ширина продукта: 21,2 мм

Чистая высота продукта: 35,6 мм

Чистая глубина/длина продукта: 27,5 мм

Вес нетто продукта: 0,033 кг

Технический

Функция: Вставное миниатюрное интерфейсное реле CR-M
Подфункция: Реле со встроенным светодиодом

Номинальное напряжение питания управления (U· s): 110 В постоянного тока

Номинальное рабочее напряжение: 250 В переменного тока

Выход: 4 переключающих контакта (SPDT)

Выходной сигнал: 250 В / 6 А

Тип терминала: Плоские разъемы

Номинальный рабочий ток AC-12 (I e): (230 В) 6 А

Номинальный рабочий ток AC-15 (I e): 

(120 В) 1,5 А

(230 В) 1 А

Номинальный рабочий ток DC-12 (I e): (24 В) 6 А

Номинальный рабочий ток DC-13 (I e): 

(24 В) 2 А

(250 В) 0,1 А

Номинальное напряжение изоляции (U i): 250 В

Степень защиты: IP40

Монтажное положение:1

Температура окружающего воздуха: Эксплуатация -40...+70 °С

Хранение -40...+85 °С

Максимально допустимая рабочая высота: Без снижения номинальных характеристик 2000 м
В соответствии с инструкцией Ультратонкие РСВ реле (EMR или SSR) 0.1 - 0.2 - 2 - 6 A.

	
	
	24. Электромеханический предохранительный выключатель с защитной блокировкой
	STP3A-2131A110M

Направление подхода: Горизонтальный и вертикальный, можно регулировать с шагом 90°.

Рабочее напряжение соленоида

110 В переменного тока +10%, -15%

Тип блокировки ограждения

СТП3 Принцип тока покоя, блокировка защитного кожуха силой пружины. 

Переключающий элемент 

2131 Контакт замедленного действия 2 НЗ + 1 НО + 1 НЗ (контакт контроля двери)

Вспомогательный выпуск

Используется для разблокировки защитного кожуха с помощью инструмента. Для защиты от несанкционированного доступа вспомогательный расцепитель герметизирован герметизирующим лаком.

Параметры электрического подключения

Потребляемая мощность
10 Вт

Сечение соединения
0,34...1,5 мм²

Номинальное напряжение изоляции U i
250 В

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение U имп
2,5 кВ

Категория использования


DC-13
4 А 24 В

АС-15
4 А 230 В

Защита от короткого замыкания согласно IEC 60269-1.
4А гГ

Рабочее напряжение соленоида


переменного тока
110 В -15% ... +10%

Рабочий цикл соленоида
100 %

Коммутируемое напряжение


мин. при 10 мА
12 В

Коммутируемый ток


мин. при 24 В
1 мА

тепловой номинальный ток Ith
4 А

Механические параметры и окружающая среда

Скорость подхода
Макс. 20 м/мин

Направление подхода
А

Тип соединения
3 х
М20 х 1,5

Количество размыкающих контактов положения двери
1

Количество НО контактов контроля замков
1

Количество контактов с принудительным управлением для контроля блокировки
2

Сила извлечения
30 Н

Частота срабатывания
Макс. 1200 1/ч

Действующая сила
35 Н

Ориентация установки
любой

Глубина вставки
24,5 мм

Механическая жизнь
1 х 10⁶

Удерживающая сила
20 Н

Принцип переключения
Контакт переключения замедленного действия

Степень защиты
IP67

Температура окружающей среды
-20...+55 °С

Материал


Контакт
Серебряный сплав, золото 

Корпус
Армированный термопласт

Усилие запирания F макс.
2500 Н

Усилие запирания F Ж
2000 Н

	
	Требования к качеству товара
	Весь поставляемый Товар должен соответствовать характеристикам, указанным в техническом задании.

В подтверждение соответствия качества предлагаемой продукции участник должен представить при поставке Товара сертификаты соответствия, подтверждающие прохождение добровольной сертификации (при их наличии) или титульные листы ТУ (в случае если производитель продукции не является держателем ТУ необходимо предоставить документальное подтверждение права производителя на использование ТУ) или паспорта качества.

	
	Требования к упаковке, отгрузке товара
	Товар должен быть упакован с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.

	3. Требования к результатам

	Товары должны быть поставлены в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям.

	4. Место, условия и порядок поставки товаров

	Место поставки товаров
	Поставка товара осуществляется поставщиком по адресу: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, д.54А, акционерное общество «Пассажирская компания «Сахалин».

	Условия поставки товаров
	Поставка товара осуществляется силами и за счет средств поставщика.

	Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
	Срок поставки – в течение 45 календарных дней с момента заключения договора.

Срок исполнения договора: декабрь 2025 года.


	Покупатель______________/_____________/
	Поставщик_______________/_____________/


Приложение № 2 к договору поставки

от «___» _______ 2025 № __________

Порядок электронного документооборота

1. Общие положения

1. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:

1) электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию;

2) квалифицированная электронная подпись – вид усиленной электронной подписи, ключ проверки которой указан в квалифицированном сертификате, для создания и проверки которой используются средства электронной подписи, имеющие подтверждение соответствия требованиям, установленным Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

3) квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи – сертификат ключа проверки электронной подписи, соответствующий требованиям, установленным Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ и иными принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, созданный  аккредитованным удостоверяющим центром либо федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере использования электронной подписи, и являющейся в связи с этим официальным документом;

4) удостоверяющий центр – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель либо государственный орган или орган местного самоуправления, осуществляющий функции по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей, а также иные функции возложенные на него законодательством;

5) машиночитаемая доверенность (МЧД) – доверенность, выданная в электронной форме от имени юридического лица, подписанная квалифицированной электронной подписью юридического лица, с указанием в качестве владельца квалифицированного сертификата лица, уполномоченного действовать без доверенности; или квалифицированной электронной подписью лица, которому выдана доверенность с правом передоверия; или квалифицированной электронной подписью нотариуса в случае, если доверенность, в том числе доверенность, выданная в порядке передоверия, удостоверена нотариусом.

6) оператор электронного документооборота – организация, обеспечивающая обмен открытой и конфиденциальной информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках электронного документооборота между Сторонами, удовлетворяющая требованиям ФНС России к операторам электронного документооборота;

7) электронный документ – это документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах;

8) электронный первичный документ – первичный учетный документ в электронной форме, составленный в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и подписанный электронной подписью, отвечающей требованиям Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

9) электронный счет-фактура – это счет-фактура в электронной форме, составленный в соответствии с требованиями статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации и подписанный электронной подписью;

10) направляющая сторона – Сторона, направляющая электронный документ по телекоммуникационным каналам связи другой Стороне;

11) получающая сторона – Сторона, получающая от направляющей стороны электронный документ по телекоммуникационным каналам связи. 
2. При осуществлении электронного документооборота Стороны руководствуются:
Гражданским кодексом Российской Федерации;

Налоговым кодексом Российской Федерации;

Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

порядком выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 5 февраля 2021 г. № 14н;

договором с оператором электронного документооборота.

3. Электронными документами, которыми обмениваются Стороны, являются: 

-акт выполненных работ (оказанных услуг); 

-счет-фактура;

-корректировочный акт выполненных работ (оказанных услуг);

-корректировочный счет-фактура;

- иные документы, предусмотренные условиями настоящего Договора.

2. Порядок обмена электронными документами

4. Для обмена электронными первичными документами Стороны до начала осуществления обмена электронными документами должны в установленном законодательством порядке:

1) получить квалифицированные сертификаты электронной подписи;

2) заключить договор с Оператором;

3) обеспечить выпуск МЧД (формат Минцифры версии 003):

- в случае выдачи МЧД, подписанной лицом, уполномоченным действовать без доверенности, обеспечить ее загрузку на Цифровую платформу распределенного реестра ФНС (https://m4d.nalog.gov.ru/emchd);

- в случае выдачи МЧД в порядке передоверия обеспечить единоразовую передачу получающей стороне файла МЧД, выпущенной в порядке передоверия в формате .xml, и файла открепленной подписи доверенности в формате .sig. 

С учетом соблюдения требований к защите персональных данных передача файла МЧД возможна с использованием корпоративной электронной почты после его архивации архиватором 7-Zip или WinRAR и защиты архива паролем. Требования к паролю: длина не менее 8 символов, одновременно включает цифры, буквы в различных регистрах и специализированные символы. Пароль должен доводиться до получателя почтового сообщения любым иным удобным способом (в телефонном сообщении, по SMS и т.п.).

Файл с визуализацией XML файлов МЧД в формате .pdf, файл МЧД в формате .xml и файл открепленной подписи доверенности в формате .sig, сформированных в АС Сервис ЭП, можно также выгрузить из системы в соответствии с п. 4.12 руководства пользователя АС Сервис ЭП. Модуль МЧД.

5. Электронные первичные документы и электронные счета-фактуры, которыми обмениваются Стороны, должны быть сформированы по формату, утвержденному ФНС России, действующему на дату выставления документа. В случае, если действует более одного формата одновременно, то применяется формат, согласованный Сторонами.

Иные электронные документы (в том числе первичные), которыми обмениваются Стороны, формируются по согласованному Сторонами формату и подписываются электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

6. Электронный документ признается равнозначным аналогичному подписанному собственноручной подписью документу на бумажном носителе при одновременном соблюдении следующих условий:

1) подтверждена действительность квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, с помощью которой подписан данный электронный документ, на дату его подписания;

2) получен положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписан данный электронный документ;

3) подтверждено отсутствие изменений, внесенных в электронный документ после его подписания;

4) квалифицированная электронная подпись, с помощью которой подписан электронный документ, используется с учетом ограничений, содержащихся в квалифицированном сертификате.
7. При соблюдении условий, приведенных в пункте 6 настоящего Порядка, электронный документ должен приниматься Сторонами к учету в качестве первичного учетного документа. Согласно части 4 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. 
№ 63-ФЗ, одной электронной подписью могут быть подписаны несколько связанных между собой электронных документов (пакет электронных документов). При подписании электронной подписью пакета электронных документов каждый из электронных документов, входящих в этот пакет, считается подписанным электронной подписью того вида, которой подписан пакет электронных документов. Применение данного положения применяется по соглашению Сторон. 

Исключение составляют случаи, когда в состав пакета электронных документов лицом, подписавшим пакет, включены электронные документы, созданные иными лицами (органами, организациями) и подписанные ими тем видом электронной подписи, который установлен законодательством Российской Федерации для подписания таких документов. В этих случаях электронный документ, входящий в пакет, считается подписанным лицом, первоначально создавшим такой электронный документ, тем видом электронной подписи, которым этот документ был подписан при создании, вне зависимости от того, каким видом электронной подписи подписан пакет электронных документов.

8. Подписание электронного документа, бумажный аналог которого должен содержать подписи и (или) печати обеих Сторон, осуществляется путем последовательного подписания данного электронного документа каждой из Сторон. 

9. Каждая из Сторон несет ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей квалифицированной электронной подписи, недопущение использования принадлежащих ей ключей без ее согласия, а также за подписание документов лицами, имеющими необходимые полномочия и МЧД, своевременно предоставленные другой стороне.

10. В случае невозможности производить обмен электронными документами (в т.ч. при неполучении извещений о получении электронного документа, при отсутствии любого вида связи получающей стороной и пр.) направляющая сторона оформляет документы на бумажных носителях в письменном виде, кроме документов, оформляемых в отношении товаров, подлежащих прослеживаемости или маркировке.

11. Квалифицированная электронная подпись, которой подписан электронный документ, удовлетворяющий условиям, перечисленным в пункте 6 настоящего Порядка, признается действительной до тех пор, пока решением суда не установлено иное.

12. Проверка действительности сертификата электронной подписи производится в соответствии с регламентом удостоверяющего центра.
	Покупатель______________/_____________/
	Поставщик_______________/_____________/


Приложение № 1.3

к документации о закупке
Формы документов, предоставляемых участником
Форма сведений об участнике
На бланке участника

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ЗАКУПКИ
№ _______

Форма сведений об участнике должна быть подготовлена отдельно и представлена во второй части заявки в формате MS Word
Сведения об участнике – юридическом лице, а также о лицах, выступающих на стороне участника (указываются сведения в отношении каждого юридического лица, выступающего на стороне участника).
Таблица включается в форму сведений об участнике, если участником закупки является юридическое лицо.
	№ п/п
	Сведения об участнике/лице, выступающем на стороне участника

	1.
	Наименование, фирменное наименование (при наличии) участника
	указать организационно-правовую форму, наименование, фирменное наименование (при наличии) участника

	
	ИНН 
	указать ИНН участника или аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица)

	
	Адрес участника
Фактическое местонахождение 

участника
	указать юридический адрес участника
указать адрес фактического местонахождения участника (заполняется по усмотрению участника)

	
	ИНН (при наличии) учредителей участника
	Указать ИНН учредителей или аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица)

	
	ИНН (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа участника
	Указать ИНН членов коллегиального исполнительного органа или аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица)

	
	ИНН (при наличии) лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника
	Указать ИНН лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа или аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица)

	
	Контактный телефон
Адрес электронной почты участника
	указать телефон участника (заполняется по усмотрению участника)
указать адрес электронной почты участника (заполняется по усмотрению участника)

	
	Контактные данные лица, с которым может связаться заказчик для получения дополнительной информации об участнике
	указать ФИО, должность, контактный номер телефона, адрес электронной почты (заполняется по усмотрению участника)

	
	Контактные данные лица, ответственного за предоставление обеспечения исполнения договора
	указать ФИО, должность, контактный номер телефона, адрес электронной почты (заполняется по усмотрению участника в случае, если требование об обеспечении исполнения договора установлено в документации о закупке и участник предоставляет обеспечение в форме независимой гарантии)

	2.
	Наименование, фирменное наименование (при наличии) юридического лица, выступающего на стороне участника
	указать организационно-правовую форму, наименование, фирменное наименование (при наличии) лица, выступающего на стороне участника

	
	ИНН
	указать ИНН лица, выступающего на стороне участника или аналог идентификационного номера налогоплательщика

	
	Адрес юридического лица, выступающего на стороне участника 
Фактическое местонахождение юридического лица, выступающего на стороне участника
	указать юридический адрес лица, выступающего на стороне участника
указать адрес фактического местонахождения лица, выступающего на стороне участника (заполняется по усмотрению участника)

	
	ИНН (при наличии) учредителей юридического лица, выступающего на стороне участника
	Указать ИНН учредителей или аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица)

	
	ИНН (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа юридического лица, выступающего на стороне участника
	Указать ИНН членов коллегиального исполнительного органа или аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица)

	
	ИНН (при наличии) лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, выступающего на стороне участника
	Указать ИНН лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа или аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица)

	
	Контактный телефон юридического лица, выступающего на стороне участника
Адрес электронной почты лица, выступающего на стороне участника
	указать контактный телефон лица, выступающего на стороне участника(заполняется по усмотрению участника) 
указать адрес электронной почты лица, выступающего на стороне участника (заполняется по усмотрению участника)

	3.
	………
	

	4.
	……….
	


Сведения об участнике физическом лице (индивидуальном предпринимателе), а также о лицах, выступающих на стороне участника (указываются сведения в отношении каждого физического лица (индивидуального предпринимателя), выступающего на стороне участника).
Таблица включается в форму сведений об участнике, если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя либо применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».
	№ п/п
	Сведения об участнике/лице, выступающем на стороне участника

	1.
	Фамилия, имя, отчество (при наличии) участника физического лица (индивидуального предпринимателя) 
	указать фамилию, имя, отчество (при наличии) участника

	
	Паспортные данные участника физического лица (индивидуального предпринимателя)
	серия_____ № ________ дата выдачи: _________ наименование органа, выдавшего документ _____________ указать паспортные данные участника

	
	ИНН
	указать ИНН участника

	
	Адрес места жительства физического лица (индивидуального предпринимателя)
	указать адрес места жительства участника

	
	Контактный телефон 
Адрес электронной почты участника
	Указать номер телефона участника (заполняется по усмотрению участника)
указать адрес электронной почты участника (заполняется по усмотрению участника)

	
	Контактные данные лица, с которым может связаться заказчик для получения дополнительной информации об участнике
	указать ФИО, должность, контактный номер телефона, адрес электронной почты (заполняется по усмотрению участника)

	
	Контактные данные лица, ответственного за предоставление обеспечения исполнения договора
	указать ФИО, должность, контактный номер телефона, адрес электронной почты (заполняется по усмотрению участника в случае, если требование об обеспечении исполнения договора установлено в документации о закупке и участник предоставляет обеспечение в форме независимой гарантии)

	2.
	Фамилия, имя, отчество (при наличии) участника физического лица (индивидуального предпринимателя) выступающего на стороне участника 
	указать фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, выступающего на стороне участника

	
	Паспортные данные участника физического лица (индивидуального предпринимателя) выступающего на стороне участника 
	серия_____ № ________ дата выдачи: _________ наименование органа, выдавшего документ

указать паспортные данные лица, выступающего на стороне участника

	
	ИНН
	указать ИНН лица, выступающего на стороне участника

	
	Адрес места жительства физического лица (индивидуального предпринимателя), выступающего на стороне участника 
	указать адрес места жительства лица, выступающего на стороне участника

	
	Контактный телефон (при наличии)
Адрес электронной почты
	указать номер телефона лица, выступающего на стороне участника (заполняется по усмотрению участника)
указать адрес электронной почты лица, выступающего на стороне участника (заполняется по усмотрению участника)

	3.
	
	

	4.
	
	


Сведения
 о предоставлении товаров собственного производства, товаров российского происхождения, а также инновационных и высокотехнологичных товаров
:

	Наименование показателя
	Общая доля

	в том числе: 

	
	
	на 2025 г.

	Доля товаров, являющихся инновационными и (или) высокотехнологичными из общего объема предлагаемых товаров, в %

	Указать долю в %
	Указать долю в %

	Доля товаров, произведенных в Российской Федерации, из общего объема закупки, в %
	Указать долю в %
	Указать долю в %

	Доля товаров, по которым участник является производителем, из общего объема закупки, в %
	Указать долю в %
	Указать долю в %


Форма технического предложения участника
Инструкция по заполнению формы технического предложения:

В техническом предложении не допускается указание наименования участника (в том числе в наименовании файла), а также ценового предложения.

Техническое предложение оформляется участником отдельно и предоставляется в составе первой части заявки на участие в закупке в формате MS Word
Техническое предложение заполняется участником с учетом требований технического задания и характеристик предлагаемых товаров.
Характеристики товаров должны быть изложены таким образом, чтобы при рассмотрении заявок не допускалось их неоднозначное толкование. Описание характеристик должно соответствовать требованиям технического задания, а также форме технического предложения. При поставке товаров в техническом предложении должны быть указаны наименования предлагаемого товара, марка (при наличии), модель (при наличии), наименование производителя (если такое требование предусмотрено формой технического предложения) по каждой номенклатурной позиции.
Техническое предложение

Номер и предмет закупки ________________________________________________________________ (участник должен указать номер и предмет закупки, соответствующие указанным в документации о закупке)

	1. Наименование
 товара, их количество 

	Наименование товара
	Код товара по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД 2)
	Ед.изм.
	Количество
	Производитель

	Указать наименование товара с указанием марки (при наличии), модели (при наличии)
	Указать код согласно ОК 034-2014 (КПЕС 2008) с точностью до класса, подкласса, группы, подгруппы, вида, категории или подкатегории закупаемого товара
	Указать ед. изм. согласно ОКЕИ
	Указать количество согласно единицам измерения
	Участник должен указать организационно-правовую форму, наименование производителя и его ИНН


	Применяемая участником ставка НДС
	Указать применяемую участником ставку НДС в процентах

	2. Характеристики предлагаемых товаров


	Указать наименование товара с указанием марки (при наличии), модели (при наличии).


	Технические и функциональные характеристики товара
	Участник должен перечислить характеристики товаров в соответствии с требованиями технического задания документации и указать их конкретные значения в соответствии с требованиями технического задания документации о закупке.


Форма сведений о наименовании страны происхождения поставляемого товара

представляется в формате MS Word
Обращаем внимание участников закупки, что представленные сведения о наименовании страны происхождения товара должны быть достоверными
Сведения о наименовании страны происхождения поставляемого товара
	Наименование товара
	Ед.изм.
	Количество
	Наименование страны происхождения товара

	Указать наименование товара, с указанием марки (при наличии), модели (при наличии)
	Указать ед. изм. согласно ОКЕИ
	Указать количество согласно единицам измерения
	Указать наименование страны происхождения товара в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира, утвержденным Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 № 529-ст

	
	
	
	

	
	
	
	


Часть 2. Сроки проведения аукциона, контактные данные
	№п/п
	Параметры закупки
	Сведения о закупке

	2.1
	Сведения о заказчике
	Заказчик – Акционерное общество «Пассажирская компания «Сахалин».

Место нахождения: 693000, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, 54-А.

Почтовый адрес: 693000, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, 54-А.

Адрес электронной почты: oao@pk-sakhalin.ru.

Номер телефона/факса: 8 (4242) 71-31-99/71-30-89.

Контактные данные:

Контактное лицо: Столичнова Александра Сергеевна
Адрес электронной почты: StolichnovaAS@pk-sakhalin.ru.
Номер телефона: 8 (4242) 71-45-54, 71-45-55 (доб.128).

	2.2
	Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи заявок
	Заявки (части заявок) подаются в порядке, указанном в пункте 3.14 документации о закупке, на электронной площадке «РТС-тендер» (на странице данного аукциона на сайте https://www.rts-tender.ru) (далее – электронная площадка, ЭТЗП, сайт ЭТЗП). 
Дата начала подачи заявок – с момента опубликования извещения и документации о закупке в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – единая информационная система, ЕИС), на сайте Заказчика
www.pk-sakhalin.ru (раздел «Сотрудничество») (далее – сайты) «31» марта 2025 года.
Дата окончания срока подачи заявок – 02:00 часов московского времени «16» апреля 2025 года.

	2.3
	Дата рассмотрения заявок участников аукциона, проведения аукциона 
	Рассмотрение первых частей заявок осуществляется «18» апреля 2025 года.
Дата и время начала аукциона (дата сопоставления ценовых предложений) 09:00 часов московского времени «21» апреля 2025 года.
Рассмотрения вторых частей заявок осуществляется «22» апреля 2025 года.
Подведение итогов аукциона осуществляется «22» апреля 2025 года.

	2.4
	Порядок направления запросов на разъяснение положений документации о закупке и предоставления разъяснений положений документации о закупке

	Порядок направления запросов на разъяснение положений документации о закупке и предоставления разъяснений положений документации о закупке указан в пункте 3.5 документации о закупке.

Срок направления участниками запросов на разъяснение положений документации о закупке: с «31» марта 2025 г. по «10» апреля 2025 г. (включительно).

Дата начала срока предоставления участникам разъяснений положений документации о закупке: «31» марта 2025 г.

Дата окончания срока предоставления участникам разъяснений положений документации о закупке: 15:59 часов московского времени «15» апреля 2025 г.


� Текст курсивом излагается в целях инструктирования участника о порядке заполнения формы сведений об участнике закупки и не отражается в заполненной форме при подаче заявки на участие в конкретной закупке


� Информация может быть представлена участником дополнительно.


� При отсутствии сведений доля товаров собственного производства, товаров российского происхождения, а также инновационных и высокотехнологичных товаров считается равной нулю. 


� Информация указывается с точностью до двух знаков после запятой.


� В случае если в рамках лота участник предлагает несколько видов товаров, относящихся к высокотехнологичным и (или) инновационным, указывается их общая доля.


� Если объем информации большой, то сведения, содержащиеся в данном пункте таблицы, участник может указать в приложении, при условии указания в данном разделе технического предложения следующей формулировки: «Наименование, количество товаров указаны в приложении № __ к техническому предложению».


� Если производителем товара является иностранное лицо, указать организационно-правовую форму, наименование и страну нахождения головного офиса.


� Если объем информации большой, то сведения, содержащиеся в данном пункте таблицы, участник может указать в приложении, при условии указания в данном разделе технического предложения следующей формулировки: «Характеристики товаров указаны в приложении № __ к техническому предложению»





