68

Документация аукциона в электронной форме 
№33234/ОАЭ-АО «ПКС»/2025/ХАБ на право заключения договора выполнения проектно-изыскательских работ по ремонту административного здания 
(далее – документация о закупке)
Содержание:

Часть 1: Условия проведения аукциона
Приложение 1.1: Техническое задание
Приложение 1.2: Проект договора

Приложение 1.3: Формы документов, предоставляемых участником:

Форма заявки участника
Форма технического предложения участника

Часть 2: Сроки проведения аукциона, контактные данные

Часть 3: Порядок проведения аукциона
Приложение 3.1: Рекомендуемая форма банковской гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения заявки
Приложение 3.2: Рекомендуемая форма банковской гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения договора
Приложение 3.3: Рекомендуемая форма банковской гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату аванса
Приложение 3.4: Рекомендуемая форма протокола разногласий
УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии

по осуществлению закупок АО «ПКС»
__________________ /Е.Г. Кудряшов 
«____»__________2025 г.

Часть 1. Условия проведения аукциона
	№ п/п
	Параметры закупки
	Условия закупки

	1.1
	Способ проведения закупки
	Аукцион в электронной форме № 33234/ОАЭ-АО «ПКС»/2025/ХАБ (далее – аукцион, закупка)

	1.2
	Предмет закупки
	Выполнение проектно-изыскательских работ по ремонту административного здания 
Сведения о наименовании закупаемых работ, их объеме, ценах за единицу работы, начальной (максимальной) цене договора, расходах участника, нормативных документах, согласно которым установлены требования, технических и функциональных характеристиках работы, требования к их безопасности, качеству, к результатам, иные требования, связанные с определением соответствия выполняемой работы потребностям заказчика, место, условия и сроки выполнения работ, форма, сроки и порядок оплаты указаны в техническом задании, являющемся приложением № 1.1 документации о закупке.


	1.3
	Особенности участия в закупке
	Особенности участия не предусмотрены


	1.4
	Антидемпинговые меры
	Антидемпинговые меры предусмотрены.

Демпинговой ценой при проведении аукциона считается цена, сниженная по отношению к цене договора без учета НДС, установленной в техническом задании, на 25% и более.

При проведении аукциона применяются следующие антидемпинговые меры:
Требование о предоставлении участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем размер, установленный в документации о закупке в 1,5 раза.


	1.5
	Обеспечение заявок
	Обеспечение заявок не предусмотрено.



	1.6
	Обеспечение исполнения договора
	Размер обеспечения исполнения договора составляет 479 166,35 руб. (четыреста семьдесят девять тысяч сто шестьдесят шесть рубля 35 копеек). 

Внесение денежных средств осуществляется по следующим платежным реквизитам: 

Банковские реквизиты для внесения денежных средств:

р/с 40702810908020008931

в филиале Банк ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске

БИК 040813727

к/с № 30101810400000000727

Наименование получателя денежных средств:

Акционерное общество «Пассажирская компания «Сахалин» (АО «ПКС»)

ИНН 6501243453

КПП 650101001

Назначение платежа: обеспечение исполнения договора по конкурсу №_____/___-_____/___, ОКПО ________. Адрес: индекс ______, г. ________, ул. _____________, д. __, стр. __. НДС не облагается .

В случае если участник предоставляет обеспечение исполнения договора в форме банковской гарантии, такая гарантия (проект гарантии) направляется по адресу: StolichnovaAS@pk-sakhalin.ru, на имя начальника сектора договорной работы и правового обеспечения Столичновой Александры Сергеевны, 
тел. 8 (4242) 71-45-55, 8 (4242) 71-45-54 (доб.128). 

Способы обеспечения исполнения договора, требования к порядку и сроку предоставления такого обеспечения, основное обязательство, исполнение которого обеспечивается, указаны в пункте 3.17 документации о закупке. 
Срок исполнения основного обязательства указан в пункте «Сроки выполнения работ» раздела 4 технического задания, являющегося приложением № 1.1 документации о закупке.

	1.7
	Предоставление национального режима при осуществлении закупки 
	Не установлено. 

Осуществляется закупка работ, не указанных в приложении № 1 и приложении № 2 к постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».



	1.8
	Квалификационные требования к участникам закупки
	1.8.1. Участник должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, к лицам, осуществляющим инженерные изыскания и подготовку проектной документации.
Участник считается соответствующим данному требованию при соблюдении следующих условий:

1) участник закупки является членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования; 

2) наличие у саморегулируемой организации, членом которой является участник, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированного в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

3) совокупный размер неисполненных обязательств, принятых на себя участником по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого участником был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 11
.
Если участие в закупке принимает несколько лиц на стороне одного участника, соответствие данному требованию подтверждается в отношении лиц, которые в соответствии с договором простого товарищества (договором о совместной деятельности) осуществляют указанную деятельность. 

При распределении в договоре простого товарищества (договоре о совместной деятельности) обязанностей и вкладов товарищей таким образом, что исполнителями работ, при выполнении которых участник должен соответствовать установленным настоящим пунктом требованиям, выступают несколько лиц, соответствие данному требованию подтверждается в отношении таких лиц, при этом размер взноса в компенсационный фонд рассматривается в совокупности в отношении таких лиц.

В случае отсутствия распределения обязанностей, вкладов и указания на исполнителей работ в договоре простого товарищества (договоре о совместной деятельности), соответствие данному требованию подтверждается в отношении всех лиц, выступающих на стороне одного участника. При этом размер взноса в компенсационный фонд рассматривается в совокупности в отношении всех лиц, выступающих на стороне участника.
В подтверждение соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, участник в составе заявки предоставляет:

- подтверждение совокупного размера обязательств по договорам в декларативной форме в составе заявки участника, оформленной согласно Форме заявки участника, представленной в приложении № 1.3 документации о закупке.

Сведения о фактическом членстве в саморегулируемой организации, а также о соответствии участника установленному требованию проверяются заказчиком в Едином реестре членов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах на официальном сайте Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.


	1.9
	Изменение предусмотренного договором объема работ при изменении потребности
	Изменение количества предусмотренного договором объема работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен договор, допускается в пределах 30% от цены договора без учета НДС, установленной в техническом задании документации о закупке.

	1.10
	Выбор победителя
	По итогам закупки определяется один победитель.


	1.11
	Количество договоров и их виды
	По итогам закупки заключается один договор выполнения работ.

	1.12
	Особые условия заключения и исполнения договора
	Участник при заключении договора обязан в декларативной форме подтвердить, что совокупный размер обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договорам строительного подряда (указывается в зависимости от предмета закупки), заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого участником внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 11 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

	1.13
	Приложения
	1.1. Техническое задание

1.2. Проект договора

1.3. Формы документов, предоставляемых участником: 
Форма заявки участника

Форма технического предложения участника


Приложение 1.1.
к документации о закупке
Техническое задание

	1. Наименование закупаемых работ, их объем, цены за единицу работы и начальная (максимальная) цена договора

	№ п/п
	Наименование работы

	Код работы по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД 2)
	Установлен национальный режим в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875
	Ед. изм.
	Объем
	Цена за единицу без учета НДС, руб.
	Всего без учета НДС, руб.
	Всего с учетом всех налогов, включая НДС, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Выполнение проектно-изыскательских работ по ремонту административного здания 
	71.12.12.190
	Не установлен
	усл. ед.
	1
	9 583 327,00
	9 583 327,00
	11 499 992,40

	Цена договора без учета НДС, руб.
	9 583 327,00 рублей (девять миллионов пятьсот восемьдесят три тысячи триста двадцать семь рублей 00 копеек)

	Начальная (максимальная) цена договора, с учетом всех налогов, включая НДС, руб.
	11 499 992,40 рублей (одиннадцать миллионов четыреста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто два рубля 40 копеек)

	Обоснование начальной (максимальной) цены договора, цены единицы работы, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей
	Начальная (максимальная) цена договора, цена единицы работы сформирована методом сопоставления рыночных цен пункта 54 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд заказчика, и включает в себя стоимость работы, все предусмотренные законодательством РФ налоги, сборы и обязательные платежи, расходы на материалы, расходы на оплату труда работников, расходы на эксплуатацию автотранспортного средства и механизмов, транспортные расходы. 

	Применяемая при расчете начальной (максимальной) цены ставка НДС
	20%

	2. Требования к работам 

	Выполнение проектно-изыскательских работ по ремонту административного здания
	Нормативные документы, согласно которым установлены требования
	Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;

Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации»;

Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр «Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства»;

Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр «Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства»;
Приказ Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства»;
Постановление Правительства Сахалинской области от 03.07.2020 № 301 «Об утверждении Порядка обращения с отходами строительства и сноса на территории Сахалинской области»;

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 19.10.2022 № 2618-па «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск».

	
	Технические и функциональные характеристики работы
	1. Общие данные
1.1. Наименование и местонахождение объекта:

«Капитальный ремонт нежилого здания по адресу г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, 54», адрес: г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, 54.

1.2. Вид ремонта: Капитальный ремонт.

1.3. Назначение здания: нежилое;

1.4. Особые условия ремонта: капитальный ремонт здания без эксплуатации здания на срок проведения работ. 

1.5. Стадийность и этапность проектирования и выполнения работ: 

Этап 1. Обследование объекта;

Этап 2. Эскизный проект;
Этап 3. Рабочая документация.

1.6. Требования к составу, объему и оформлению документации:
Этап 1. Обследование объекта

- Отчет комплексного обследования здания;

- Обмерочные чертежи здания.

Этап 2. Эскизный проект

- Общие данные;

- Планировочные решения;

- Планы расположения мебели и оборудования;

- Дизайн-проект планировочных решений;

- Сведения об отделочных материалах и инженерных решениях.

Этап 3. Рабочая документация

Рабочая документация должна быть разработана в соответствии с действующими законодательными и нормативными документами Российской Федерации. В составе рабочей документации должны быть разработаны все чертежи и необходимые узлы строительных конструкций, в объёме, необходимом для реализации проектных решений при капитальном ремонте здания.

Предварительный состав Рабочей документации (окончательный состав рабочей документации может быть изменен по согласованию с Заказчиком):

Состав рабочей документации 

₋
Схема демонтажа существующих конструкций (СД).

₋
Архитектурно-строительные решения (АС). 

₋
Система электроснабжения, электроосвещения. Силовое электрооборудование (ЭОМ).

₋
Водоснабжение и канализация (ВК).

₋
Отопление, вентиляция, дымоудаление Кондиционирование (ОВ).

₋
Индивидуальный тепловой пункт: тепломеханические решения (ТП); автоматизация тепломеханических решений (АТМ); узел учета тепловой энергии (УТ).

₋
Системы связи (СС).

₋
Системы видеонаблюдения (СВН).

₋
Охранно-пожарная сигнализация (ОПС).

₋
Системы контроля и управления доступом (СКУД).

₋
Автоматизация комплексная (АК).

₋
Технологические решения (ТХ)

₋
Ведомости объемов работ» в формате программы Excel (ВОР)

₋
Организация доступа инвалидов (ОДИ)

₋
Проект организации капитального ремонта (ПОКР)

₋
Сметная документация (СМ)

1.7. Идентификационные признаки здания. Особые условия строительства.

Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которых влияют на их безопасность: не относится.

Принадлежность к опасным производственным объектам: – не относится.

Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: – имеются.

Уровень ответственности: – нормальный по п. 7 статьи 4 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» Федерального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009.

Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться капитальный ремонт и эксплуатация здания или сооружения: сейсмичность района строительства принята по карте «А», ОСР-2015 СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах», картам ДСР-07 ИМГиГ ДВО РАН – 8 баллов. Сейсмичность площадки – 8 баллов. 

Климатический район – II, подрайон – IIг. нормативное значение веса снегового покрова – 4,0 кПа (VIII район) по прил. К, таблица К.1, нормативное значение ветрового давления – 0,73 кПа² (VI район) по "СП 20.13330.2016. Свод правил. Нагрузки и воздействия.

Расчетная температура наружного воздуха (наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) – минус 22°С.

2. Основные требования к проектным решениям

2.1. Основные технико-экономические показатели:

Здание прямоугольное в плане габаритами 23,6х18,5м.

Количество этажей – 7

Этажность – 6

2.2. Основные требования к обследованию здания:

Цель обследования: выполнение комплексного обследования технического состояния здания и сбор исходных данных, достаточных для разработки технической документации на капитальный ремонт объекта.

Требование к объему и содержанию документации:

•
Ознакомление с объектом обследования. Сбор и анализ документации по объекту.

•
Проведение подробного визуального обследования конструкций.

•
Обмеры геометрических параметров конструкций.

•
Определение положения несущих конструкций. Описание Инструментальное определение параметров дефектов и повреждений конструкции, в случае их обнаружения (длина, толщина, глубина, местоположение на планах и разрезах).

•
Лабораторные обследования.

•
Анализ причин появления дефектов и повреждений в конструкциях (камеральные работы).

•
Составление акта (заключения) с выводами по результатам обследования.

•
Основные требования к результату (отчету) обследования:

•
В отчете должны быть определены категории технического состояния обследуемых конструкций.

•
Санитарно-эпидемиологическое состояние здания и отдельных помещений (в т.ч. в соответствие о пригодности (непригодности) для проведения капитального ремонта).

•
Рекомендации и предложения по составу и объему работ по капитальному ремонту.

•
Обследование и описание текущего состояния всех инженерных систем здания.

•
Предоставление поэтажных планов с указанием всех несущих стен и перегородок в формате dwg и pdf.

Документацию выполнить в соответствии с требованиями действующих законодательных актов, нормативных и методических документов, технологических потребностей и норм проектирования.

2.3. Основные требования к эскизному проекту и дизайн-проекту
Разработать планировочные решения с расстановкой мебели и оборудования в соответствии с назначением помещений для каждого этажа здания с учетом предварительного задания Заказчика.

Определить предварительное местонахождение и габариты необходимых мест для расположения инженерных систем здания: водоснабжения, водоотведения, вентиляции, кондиционирования и т.д. для учета в планировочных решениях.

Определить и согласовать с Заказчиком материалы отделки, цветовые решения мебели и интерьера.

Сформировать и согласовать карточки технических решений по инженерным системам с отражением в них предлагаемых материалов, оборудования и технологии.

Дизайн-проект.

Разработать дизайн-проект интерьера. За основу принять передаваемые в качестве исходных данных «Предварительные решения по дизайн-проекту интерьера».

На основе исходных данных подобрать аналоги и согласовать окончательные стилистические направления.

На основе выбранного направления создать 2 варианта концепции оформления пространства следующих помещений: 

вестибюль 1 этажа; 

зала планерных совещаний; 

комнаты приема пищи; 

гардеробной резерва проводников; 

лестничной клетки; 

поэтажного коридора; 

кабинета директора; 

типового кабинета; 

санитарных узлов; 

комнаты отдыха поездных бригад;

класса технического обучения резерва проводников; 

лаундж зоны; 

переговорочной комнаты; 

конференц-зала 6 этажа.

Разработать трехмерные фотореалистичные изображения, включающие цветовую гамму, освещение и функциональную расстановку мебели и оборудования (с прорисовкой деталей – дверных ручек, фактур и т.д.) не менее 2 ракурсов на каждое вышеуказанное помещение.

Разработать концептуальное предложение по размещению графических элементов, цветовой схемы этажа, навигационных элементов.

Качество финальных изображений должно соответствовать примеру на следующих рисунках:


[image: image1]

[image: image2]

[image: image3]

[image: image4]
2.4. Основные требования к архитектурно-планировочным решениям и технологии

Архитектурно-строительные решения. Основные требования.

Планировочные решения принять в соответствии с предварительным заданием Заказчика на планировку и эскизным проектом.

Планировку помещений выполнить с расстановкой мебели и оборудования.

Разработать задание на расположение точек подключения к электрическим и слаботочным сетям с учетом расположения оборудования и технологии. Согласовать точки подключения с Заказчиком.

Планировочные решения принять в соответствии с требованиями действующих законодательных актов и нормативных документов.

Подвал

Предусмотреть следующие типы помещений:

•
Тепловой узел;

•
Водомерный узел;

•
ВРУ;

•
Помещение уборочного инвентаря;

•
Складское помещение резерва проводников;

•
Складское помещение производственно-технического отдела.

Площади помещений принять в соответствии с нормативными требованиями.

Первый этаж

Предусмотреть следующие типы помещений:

•
Вестибюль;

•
Пост охраны – 1 чел;

•
Серверный узел;

•
Лифтовой холл;

•
Кабинет нарядчика, старшего нарядчика поездных бригад – 2 чел;

•
Зал планерных совещаний (брифинговая) – 20 чел;

•
Комната приема пищи (кухня) – 10 чел;

•
Гардеробная резерва проводников – на 130 чел (двойные шкафы);

•
Сан.узел.

Площади помещений принять в соответствии с нормативами, согласовать с Заказчиком.

Второй этаж

Предусмотреть следующие типы помещений:

•
Коридор, лифтовой холл;

•
Сан.узел;

•
Комната отдыха поездных бригад на 4 чел (предусмотреть отдельный сан. узел с душевой, 4 кровати, стол со стульями, диван, обеденная зона);

•
Кабинет начальника сектора по управлению персоналом – 1 чел;

•
Кабинет сектора по управлению персоналом – 4 чел;

•
Кабинет начальника резерва проводников – 1 чел;

•
Кабинет инструктора поездных бригад – 1 чел;

•
Кабинет группы контроля – 3 чел;

•
Кабинет инженера по безопасности и аудитора – 2 чел;

•
Класс технического обучения резерва проводников – 40 чел.

Площади помещений принять в соответствии с нормативами, согласовать с Заказчиком.

Третий этаж

Предусмотреть следующие типы помещений:

•
Коридор, лифтовой холл;

•
Приемная;

•
Сан.узел;

•
Кабинет генерального директора (в кабинете дополнительно предусмотреть комнату отдыха с душевой и сан. узлом) -1 чел;

•
Кабинет главного бухгалтера – 1 чел;

•
Кабинет заместителя генерального директора по экономике и финансам – 1 чел;

•
Кабинет главного инженера – 1 чел;

•
Кабинет первого заместителя генерального директора – 1 чел;

•
Кабинет заместителя генерального директора по безопасности – 1 чел;

•
Переговорная (брифинговая) – на 20 чел.

Площади помещений принять в соответствии с нормативами, согласовать с Заказчиком.

Четвертый этаж

Предусмотреть следующие типы помещений:

•
Коридор, лифтовой холл;

•
Сан.узел;

•
Кабинет производственно-технического отдела – 4 чел;

•
Кабинет производственно-технического отдела – 2 чел;

•
Кабинет производственно-технического отдела – 2 чел;

•
Кабинет начальника производственно-технического отдела – 1 чел;

•
Кабинет материально-технического снабжения – 2 чел;

•
Кабинет финансово-экономического отдела – 4 чел;

•
Кабинет финансово-экономического отдела – 4 чел;

•
Кабинет начальника финансово-экономического отдела – 1 чел;

•
Сектор договорной работы и правового обеспечения – 4 чел.

Площади помещений принять в соответствии с нормативами, согласовать с Заказчиком.

Пятый этаж

Предусмотреть следующие типы помещений:

•
Коридор, лифтовой холл;

•
Сан.узел;

•
Кабинет группы учета и контроля – 4 чел;

•
Кабинет бухгалтерии – 2 чел;

•
Кабинет бухгалтерии – 3 чел;

•
Кабинет бухгалтерии – 3 чел;

•
Кабинет пассажирского отдела – 7 чел;

•
Кабинет начальника пассажирского отдела – 1 чел;

•
Кабинет заместителя главного бухгалтера – 1 чел.

Площади помещений принять в соответствии с нормативами, согласовать с Заказчиком.

Шестой этаж

Предусмотреть следующие типы помещений:

•
Коридор, лифтовой холл;
•
Сан.узел;
•
Подсобное помещение;
•
Конференц-зал со сценой на 70 чел (максимально правильная форма помещения);
•
Буфетная зона;
•
Переоборудовать выход на кровлю (изменить направление лестницы) Выход на кровлю должен выходить на восточную сторону.

Эксплуатируемая кровля

По результату обследования здания принять решение о необходимости ремонта и замены кровельного пирога.

Требования по оснащению оборудованием помещений:

1. Офисная мебель

Рабочие столы (прямые, угловые, регулируемые по высоте);

Офисные кресла (эргономичные, с поддержкой поясницы, для руководителей и сотрудников);

Шкафы и стеллажи (для документов, архивов, личных вещей);

Модульные перегородки (для зонирования open-space);

Диваны и кресла (для зон отдыха и ресепшен).
2. Оргтехника и IT-оборудование

Телефоны и IP-аппараты (проводные и беспроводные).
3. Оснащение для переговорных комнат

Интерактивные доски и флипчарты

Проекторы и экраны

Акустические системы

4. Дополнительное оборудование

Системы климат-контроля (кондиционеры);
Системы безопасности (камеры, СКУД, сейфы);
Энергосберегающее освещение (LED-панели, датчики движения).
5. Класс технической учебы

Учебная мебель:

Парты или столы для слушателей (регулируемые, с отсеками для ПК);

Стулья;

Стол преподавателя (с местом для ноутбука и демонстрационных материалов);

Доска-флипчарт (магнитная маркерная или комбинированная);

Шкафы для хранения учебных материалов.
Техническое оборудование:

Интерактивная панель (с поддержкой касаний и ПО для презентаций);

Проектор + экран (альтернатива интерактивной доске).
Специализированные тренажёры и стенды:

Действующие макеты оборудования (например, железнодорожных систем);

Электрические стенды (для отработки навыков подключения/ремонта);

Виртуальные тренажёры (ПО с имитацией рабочих процессов).
Дополнительные материалы:

Плакаты/схемы по технике безопасности и работе с оборудованием

Оргтехника и сопутствующие элементы:

Система хранения (стеллажи для раздаточных материалов)

Розетки и удлинители у каждого рабочего места.

6. Комнаты приема пищи

Мебель

Обеденные столы (круглые/прямоугольные, устойчивые к влаге и температуре);

Стулья/табуреты (удобные, с моющейся обивкой или пластиковые):

Диван/мягкая зона (если позволяет пространство);

Кухонный гарнитур;

Вешалки для верхней одежды (при размещении у входа).

Техника для приготовления и подогрева пищи

Микроволновая печь (2–3 шт. в зависимости от количества сотрудников);

Варочная панель;

Электрический чайник (объемный или несколько небольших);

Кофемашина/кофеварка (капсульная или рожковая);

Холодильник (вместительный, с морозильной камерой при необходимости).

Кухонная утварь и посуда

Наборы столовых приборов (ложки, вилки, ножи);

Тарелки, кружки, стаканы (керамические/нержавеющие/безопасный пластик);

Кастрюли и сковороды;

Разделочные доски.

7. Коридорная зона 2-5 этаж:

Мягкая мебель

Диваны и кресла (удобные, с эргономичной поддержкой, в корпоративных цветах);

Пуфы и банкетки (модульные или с функцией хранения);

Журнальные столики (низкие, круглые/овальные, устойчивые).

Оснащение для комфортного отдыха

Телевизор/Smart-панель (с подключением к интернету и корпоративному медиа-контенту);

Книжный шкаф/стеллаж (с литературой и журналами);

Зона для напитков и перекусов

Кофемашина/чайник (автоматическая или капсульная);

Кулер с водой.

Декор и атмосфера

Фотозона (корпоративная символика, мотивирующие постеры).
2.5. Инженерное оборудование
Общие требования

Обеспечение здания водоснабжением, теплоснабжением, электроснабжением – централизованное.

Электроснабжение

Проводку электрических и слаботочных сетей выполнить в стенах скрытым способом, горизонтальная проводка – открытым способом под навесным потолком.

Указать привязки розеток и выключателей в разделе ЭОМ, на планах силовых и осветительных сетей.

В разделе электроснабжение составить кабельный журнал.

Разработать вводно-распределительный узел.

Подробные решения принять на основании разработанной и согласованной карточки технических решений (КТР).

Водоснабжение

Применить стояковую разводку сети водоснабжения. Стояки водоснабжения расположить в санузлах.

Стояки с набором высоты выполнить переменного диаметра в зависимости от водопотребления.

Горячее водоснабжение предусмотреть по закрытой схеме от общедомового индивидуального водоподогревателя подключенного к системе отопления по двухступенчатой схеме, установленного в ИТП. Тип теплообменника – пластинчатый.

Подробные решения принять на основании разработанной и согласованной карточки технических решений (КТР).

Отопление

По результату обследования здания принять решение о необходимости изменения существующей системы теплоснабжения.

Подробные решения принять на основании разработанной и согласованной карточки технических решений (КТР).

Вентиляция

Естественная с выбросом через вентиляционные блоки на кровлю.

Подробные решения принять на основании разработанной и согласованной карточки технических решений (КТР)

Кондиционирование

Предусмотреть универсальные сплит-системы объекта.

Подробные решения принять на основании разработанной и согласованной карточки технических решений (КТР).

Слаботочные сети

Предусмотреть проводное интернет-подключение для каждого рабочего места.

Предусмотреть подключение к IP - телефонии

Обеспечить покрытием сети Wi-Fi переговорные комнаты, конференц-зал, комнату отдыха поездных бригад, зал планерных совещаний.

Система контроля и управления доступом (СКУД)

Предусмотреть турникет на основном входе для исключения несанкционированного проникновения посторонних лиц. Эвакуационные и запасные выходы снабдить магнитным замком со сканером лица.

Турникет снабдить сканером лица для организации пропуска сотрудников и ведения учета рабочего времени.

Фиксацию событий прохода через турникет и эвакуационные и запасные выходы.

Провести сопряжение с системой противопожарной сигнализации здания

Открытие и блокировку дверей, оборудованных СКУД, с рабочего места оператора системы (охранника)

Обеспечить автономную работу считывателя в каждой точке доступа при отказе связи с сервером СКУД в течение заданного времени, с сохранением протокола событий в автономной памяти;

Обеспечить возможность резервного копирования (дублирования) общей базы данных пользователей и архива событий;

Возможность архивирования базы и просмотра архива в автономном режиме;

Сохранение настроек и базы данных идентификационных признаков при отключении электропитания;

В системе должно быть предусмотрено наличие 2 (двух) автоматизированных рабочих мест (на посту охраны и в кабинете руководителя.

Внутреннее видеонаблюдение

Предусмотреть видеонаблюдение следующих помещений:

Все этажи: коридор, лифтовой холл.

1 этаж: зона вестибюля, зал планерных совещаний (брифинговая), комната приема пищи (кухня).

2 этаж: класс технического обучения резерва проводников.

3 этаж: приемная, переговорная (брифинговая).

6 этаж: конференц-зал со сценой, буфетная зона.

Автоматическая система пожарной сигнализации и оповещения.

Предусмотреть в соответствии с действующими законодательными и нормативными документами Российской Федерации.

2.6. Требования к разработке сметной документации

Сметную документацию необходимо разработать, руководствуясь требованиями технических условий и действующих нормативных документов, в том числе:

• Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;
• Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации»;

• Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр «Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства»;

• Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр «Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства»;
• Приказ Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства».
Требования к подготовке сметной документации по объекту:

1) Ведомости объемов работ выполнить с приведением:

• наименований работ;

• единиц измерения работ;

• количества работ;

• ссылок на чертежи;

• ссылок на спецификации;

• расчета объемов работ;

• расхода материальных ресурсов (с приведением формул расчета);

• иных данных, необходимых для определения сметной стоимости строительства объекта.

2) Стоимость строительства объекта определять ресурсно-индексным методом в ФСНБ 2022.

3) Сметные цены и индексы изменения сметной стоимости строительства применить актуальные на момент определения сметной стоимости, размещенные в ФГИС ЦС.

4) Подготовить таблицу конъюнктурного анализа цен и коммерческие предложения (от трех поставщиков) на материалы и оборудование (в случае их отсутствия в нормативной базе) для включения соответствующей информации в локальный сметный расчет. Коммерческие предложения на материалы и оборудование (должны быть получены в период, не превышающий 6 месяцев до момента определения сметной стоимости) должны быть сброшюрованы отдельной книгой и согласованы Техническим заказчиком.

5) В сводный сметный расчёт стоимости строительства объекта включить затраты на вывоз и утилизацию строительного мусора;

6) Сметная документация передается по накладной в четырех экземплярах на бумажном носителе в сброшюрованном виде и в одном экземпляре на электронном носителе в виде файлов форматов программ «Гранд-смета», «MS Excel».

7) Сметная документация предоставляется Заказчику после прохождения экспертизы.

3. Дополнительные требования
3.1. Согласование проектных решений с Заказчиком и требования по сопровождению документации
1.
Эскизные архитектурно-планировочные решения, расстановка мебели и оборудования.

2.
Дизайн-проект и материалы отделки.

3.
Согласованию подлежат основные принимаемые решения в отношении конструкций, материалов во всех разделах технической документации. На первом этапе работ Подрядчик разрабатывает карточки технических решений, на основании которых Заказчик выполняет согласование применяемых материалов, решений, оборудования.

4.
Сопровождать согласования всех решений с ресурсоснабжающими организациями на этапе разработки проектной документации.

5.
Сопровождать согласование со всеми необходимыми государственными органами.

6.
Сопровождать прохождение экспертизы сметной стоимости.

3.2. Количество экземпляров технической документации, передаваемой Заказчику. Дополнительные требования к составу документации.

- 1 экз. Технической документации на бумажном носителе в цветном виде;

- 1 экз. Технической документации в электронном виде.

В электронном виде файлы должны быть в многостраничном виде в полном соответствии разделам документации и содержанию книг в формате *.pdf с возможностью чтения программой Adobe Acrobat. Наименование файлов должно соответствовать названию Раздела документации в кратком виде. Ориентация (книжная или альбомная) страниц (листов) электронной версии должна быть горизонтальной, то есть удобной для прочтения без дополнительного поворота страниц, формат страниц должен соответствовать формату бумажной версии. Соответствие бумажной и электронной версии документации обеспечивает разработчик (генеральный проектировщик).

Дополнительные требования к электронной версии документации:


в состав электронной версии в отдельной папке включить текстовые части всех разделов проектной документации в редактируемых файлах в формате Word и Excel.


чертежи графической части должны быть предоставлены в исходном формате и дополнительно в редактируемом формате *.dwg программы AutoCAD, а также.pdf.

Передача и хранение документации проектируемого объекта до окончания строительства выполняется в облачном хранилище, например, на Яндекс-Диске, организованном Подрядчиком с предоставлением доступа Заказчику для ознакомления с возможностью скачивания документации. Для хранения информации создаются основные папки по принципу «Проектная документация», «Рабочая документация», «3-D модель» с подпапками по разделам и по мере необходимости. Название папкам и разделам присваивается в кратком виде, например «ПД № 5.1-ИОС1.ЭС)_изм.2»; «РД № 7.7-КЖ1.1-2.

В облачном хранилище необходимо размещать и хранить только актуальную документацию на текущее время. Актуализацию выполнять путем внесения изменений в файлы разделов в соответствии с национальными стандартами. Замененные, неактуальные файлы в облачном хранилище не сохранять.

3.3. Оформление чертежей и составление спецификаций

Все спецификации и ведомости объемов работ предоставить в формате Excel.

	
	Требования к безопасности работы
	Выполняемые работы должны отвечать требованиям, обеспечивающим безопасность жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды. Подрядчик должен обеспечить соблюдение своим персоналом правил техники безопасности, промышленной, пожарной и электробезопасности, а также мероприятий по охране труда, окружающей среды и санитарно-гигиенических норм.

	
	Требования к качеству работы
	Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, капитальный ремонт которого будет осуществлен на основе выполненных проектных работ.

	3. Требования к результатам

	Работы должны быть выполнены в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям.

	4. Место, условия и порядок выполнения работ 

	Место выполнения работ 
	Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, 54 (кадастровый номер 65:01:0703001:3143).

	Условия выполнения работ 
	Выполнение работ должно осуществляться в полном объёме, в установленные техническим заданием и договором срок.

После заключения договора Подрядчик обязан:

- провести обмерные работы;

- согласовать с Заказчиком концепцию оформления и наполнения помещений;

- подготовить несколько вариантов эскизов дизайнов помещений (не менее двух вариантов дизайна) и предоставить на согласование Заказчику.

В случае несогласования эскизов Заказчиком, Подрядчик в течение 5 рабочих дней готовит новые варианты дизайна помещений и так далее до момента согласования.

После предварительного согласования итогового варианта дизайна Заказчиком, Подрядчик готовит рабочую документацию по дизайн-проекту помещений и направляет Заказчику на согласование.

В случае выявления недостатков по дизайн-проекту помещений по итогам рассмотрения Заказчик уведомляет о них Подрядчика.

Организовать получение заключения экспертизы сметной документации.

	Сроки выполнения работ 
	Срок выполнения работ с момента заключения договора по 20 ноября 2025 года.
Срок исполнения договора: декабрь 2025 года включительно. 

	5. Форма, сроки и порядок оплаты

	Форма оплаты
	Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на счет контрагента.

	Авансирование
	Авансирование не предусмотрено.

	Срок и порядок оплаты
	Оплата выполненных работ производится заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке выполненной работы по договору (отдельному этапу договора).

	6. Иные требования

	Не предусмотрены.



	7. Расчет стоимости работ за единицу

	Цена за единицу каждого наименования работ без учета НДС, подлежит снижению пропорционально снижению цены договора без учета НДС, полученному по итогам проведения аукциона (коэффициент тендерного снижения). 


Приложение 1.2

к документации о закупке
Проект договора на выполнение работ №______________
г. Южно-Сахалинск                                                                                 «___»_________ 202_ г.

Акционерное общество «Пассажирская компания «Сахалин», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Костыренко Дмитрия Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

______________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий Договор заключен по результатам проведения аукционных процедур №_________ (протокол от «___» _______ 20__ г. № _____).

1.2. Подрядчик обязуется в установленный договором срок по поручению Заказчика выполнить проектно-изыскательские работы по ремонту административного здания, расположенного по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, д.54 (далее – Работы), а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его в соответствии с условиями настоящего договора.

1.3. Содержание, объем, условия и порядок выполнения Работ указаны в Техническом задании (Приложении № 1 к настоящему договору). 
1.4. Срок выполнения работ по настоящему договору: с момента заключения настоящего договора по 20 ноября 2025 года включительно. 
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена договора составляет ________(______________) рублей __ копеек, в том числе НДС ________(______________) рублей __ копеек (или НДС не облагается на основании____________). 

Цена является твердой и изменению не подлежит. 

2.2. Цена договора включает в себя стоимость работы, все предусмотренные законодательством РФ налоги, сборы и обязательные платежи, расходы на материалы, расходы на оплату труда работников, расходы на эксплуатацию автотранспортного средства и механизмов, транспортные расходы.

2.3. Оплата выполненных Работ производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, получения Заказчиком технической документации и полного комплекта документов (счета, счета-фактуры и других документов, предусмотренных договором). 
2.4. В случае нарушения Подрядчиком, являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства, сроков представления комплекта первичных документов, указанных в п. 3.1. настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 2,3% от стоимости выполненной Работы, подтвержденной документами, представленными в нарушение установленного Договором срока в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления Заказчиком письменного требования
.
2.5. Подрядчик предоставляет Заказчику счета-фактуры, оформленные в сроки и в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации и постановления Правительства РФ от 26.12.2011 №1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость». Кроме того, Подрядчик предоставляет Заказчику надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих право уполномоченных лиц Подрядчика на подписание счетов-фактур
. 
2.6. Заказчик не несет ответственность за нарушение сроков оплаты в случае не предоставления либо предоставления ненадлежащим образом оформленных документов на оплату и (или) предоставления неполного пакета документов на оплату Подрядчиком.

2.7. В случае нарушения Подрядчиком сроков представления комплекта документов, указанных в договоре, Заказчик вправе применить увеличение срока окончательного расчета соразмерно сроку просрочки представления комплекта документов.

2.8. Обязанность Заказчика по оплате выполненных Работ считается исполненной в момент списания денежных средств со счета Заказчика.
3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ. 
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 
3.1. Не позднее 5 (пяти) дней после окончания выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику подписанный со своей стороны акт выполненных работ в двух экземплярах, техническую документацию в количестве и форме в соответствии с требованиями, установленными в Техническом задании (Приложении № 1 к настоящему договору), а также другие документы, предусмотренные настоящим договором.
3.2. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения от Подрядчика акта направляет Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ от приемки Работ с перечнем недостатков. Мотивированный отказ от приемки Работ может являться основанием для уменьшения суммы, подлежащей оплате.

3.3. Акты выполненных работ, счета-фактуры, счета и другие документы, связанные с исполнением настоящего договора, направляются Подрядчиком по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, д. 54-А.

3.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ он вправе по своему выбору потребовать:

безвозмездного устранения недостатков,

соразмерного уменьшения цены настоящего договора,

указав требование и сроки его выполнения в мотивированном отказе, либо расторгнуть настоящий договор с применением последствий, указанных в пункте 8.5 настоящего договора. Невыполнение требования Заказчика, предъявленного в соответствии с настоящим пунктом в установленный срок, также может служить основанием для расторжения настоящего договора и применения последствий, указанных в пункте 8.5 настоящего договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнить Работы в соответствии с требованиями настоящего договора, законодательства Российской Федерации, требованиями, обычно предъявляемыми к данному виду Работ в предусмотренные настоящим договором сроки.
4.1.2. Выполнить Работы надлежащего качества в соответствии с требованиями, установленными настоящим договором и приложениями к нему. 

4.1.3. Выполнить Работы с привлечением квалифицированного персонала.
4.1.4. Иметь все необходимые разрешения, предусмотренные законодательством Российской Федерации для выполнения Работ по настоящему договору.

4.1.5. Информировать Заказчика об обстоятельствах, которые создают невозможность выполнения Работ, путем направления письменного уведомления по адресам, указанным в настоящем договоре, а также предпринять все возможные и необходимые для устранения таких обстоятельств меры. 
4.1.6. Обеспечить при производстве Работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды.
4.1.7. По требованию Заказчика устранять недостатки, выявленные при проверке качества выполняемых Работ, а также исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего договора и не представляют собой вмешательство в деятельность Подрядчика.
4.1.8. Предоставлять Заказчику в срок до 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом акт сверки взаиморасчетов по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября и 31 декабря текущего года.
4.2. Подрядчик вправе: 

4.2.1. Выполнять Работы своими силами и/или привлекать за свой счет для выполнения Работ третьих лиц по согласованию с Заказчиком. Все исполненное третьими лицами принимается Заказчиком как исполненное Подрядчиком.
4.3. Заказчик обязан: 

4.3.1. Принять и оплатить Работы в установленный срок в соответствии с условиями настоящего договора.
4.3.2. Предоставить Подрядчику доступ к объекту – административному зданию, в отношении которого выполняются Работы, в том числе предоставить доступ на территорию персонала Подрядчика, обеспечить проезд транспорта. 
4.3.3. Предоставить Подрядчику необходимую для выполнения Работ документацию.
4.3.4. Определить работника, ответственного за предоставление доступа к объекту и необходимой документации. 

4.3.5. Информировать Подрядчика о претензиях к качеству выполняемых Работ.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. В любое время проверять качество и срок выполнения работ, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика. 

4.5. Обо всех изменениях сведений, указанных в разделе 11 настоящего Договора, стороны обязуются известить друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их изменения. 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия своих работников, а также привлекаемых им к выполнению Работ третьих лиц как за собственные действия.

5.2. В случае нарушения сроков выполнения Работ и (или) срока устранения недостатков результата выполненных Работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,01% от цены договора за каждый день просрочки, но не более 10,0% от цены договора.

5.3. В случае нарушения сроков оплаты выполненных Работ Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,001% от цены договора за каждый день просрочки, но не более 10,0 % от цены договора.
5.4. В случае выявления в течение гарантийного срока невозможности использовать результат Работ в связи с его ненадлежащим качеством Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1,0% от цены договора.

В случае возникновения при этом у Заказчика каких-либо убытков Подрядчик возмещает такие убытки Заказчику в полном объеме сверх установленного штрафа. 

5.5. Перечисленные в настоящем договоре штрафные санкции и убытки могут быть взысканы Заказчиком путем: 

- удержания причитающихся сумм при оплате счетов Подрядчика;

- удержания неустойки из денежных средств, перечисленных в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору;

- удержания неустойки из банковской гарантии, предоставленной Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору. 
Если Заказчик не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций и убытков, Подрядчик обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Заказчика. 

5.6. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.7. Уплата Подрядчиком неустойки, штрафа и возмещение убытков не освобождают Подрядчика от выполнения обязательств в натуре по настоящему договору. 
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.
6.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке.

6.3. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, считающая, что ее права нарушены (далее заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию.

6.4. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства РФ и (или) условий Договора. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающие изложенные в ней обстоятельства.

6.5. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить другой стороне мотивированный письменный ответ в течение 20 (двадцати) дней с момента получения претензии.

6.6. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Сахалинской области.
7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие- либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

7.2.  В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 7.1 настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 7.1 настоящего раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления АО «ПКС» о нарушениях каких-либо положений пункта 7.1 настоящего раздела: 8 800 250 24 27, электронной почте antikorr@pk-sakhalin.ru.
Каналы уведомления Подрядчика о нарушениях каких-либо положений пункта 7.1 настоящего раздела: 
, электронная почта

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 7.1 настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение пяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

7.3.  Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 7.1 настоящего раздела с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

7.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 7.1 настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 7.2 настоящего раздела, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее, чем за 30 - (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР И 

ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

8.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются сторонами дополнительными соглашениями к настоящему договору.

8.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий договор (отказаться от исполнения настоящего договора) по основаниям, в порядке и с применением последствий, предусмотренных настоящим договором и законодательством Российской Федерации. При этом Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке.

8.3. Расторжение настоящего договора в одностороннем порядке (отказ от исполнения настоящего договора) осуществляется путем направления одной стороной письменного уведомления об этом другой стороне не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего договора. 

Настоящий договор считается прекращенным с даты, указанной в уведомлении.

8.4. В случае расторжения настоящего договора (отказа от исполнения настоящего договора) по причине невозможности исполнения настоящего договора, возникшей по вине Заказчика или по причине, за которые ни одна из сторон не отвечает, оплате подлежат фактически понесенные, документально подтвержденные Подрядчиком расходы до даты получения Подрядчиком уведомления. 

8.5. В случае расторжения настоящего договора (отказа от исполнения настоящего договора) по причинам, связанным с ненадлежащим выполнением Подрядчиком условий настоящего договора, несоответствием результатов Работ требованиям настоящего договора, Подрядчик не вправе требовать оплаты, а также обязан вернуть полученные по настоящему договору денежные средства и возместить убытки Заказчика в течение 7 (семи) календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.

8.6. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае совершения персоналом Подрядчика или привлеченными им для выполнения Работ по настоящему договору третьими лицами противоправных действий, без возмещения Подрядчику расходов, понесенных в связи с досрочным расторжением договора. 
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2025 года, а в части взаиморасчетов – до полного выполнения обязательств Сторон.

9.2. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. При изменении адресов, банковских реквизитов, органов управления Стороны обязаны информировать об этом друг друга в письменной форме в пятидневный срок со дня таких изменений.

10.2. Вся переписка, касающихся исполнения условий настоящего Договора осуществляется Сторонами по адресам, телефонам, факсам, адресам электронной почты, указанным в разделе 11 настоящего Договора. 

Все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу по адресам электронной почты и/или по телефонным номерам, признаются Сторонами официальной перепиской в рамках настоящего Договора.

10.3. Датой передачи соответствующего сообщения считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты.

10.4. Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным способом лежит на получающей Стороне. Сторона, направившая сообщение, не несет ответственности за задержку доставки сообщения, если такая задержка явилась результатом неисправности систем связи, действия/бездействия провайдеров или иных форс-мажорных обстоятельств.

Ответственность за предоставление недостоверных реквизитов и возникшие в связи с этим у Сторон последствия в части невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору и убытки, принимает на себя Сторона, предоставившая недостоверные сведения.

10.5. Стороны осуществляют электронный документооборот по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи в соответствии с порядком, определенным в приложении № 2 к настоящему Договору
. 

10.6. Стороны согласовали применение Налоговой оговорки, приведенной в приложении № 3 к настоящему Договору.

10.7. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон. Все приложения к настоящему Договору, дополнительные соглашения, и изменения составляют его неотъемлемую часть.

10.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

10.9. К настоящему Договору прилагаются:

- Техническое задание (Приложение № 1);

- Порядок электронного документооборота (приложение № 2);

- Налоговая оговорка (приложение № 3).

Все приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.
11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	«Заказчик»:

Акционерное общество «Пассажирская компания «Сахалин» (АО «ПКС»)

Юридический адрес: 693000,

г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, 54-А

ИНН/КПП 6501243453/650101001

Расчетный счет № 40702810908020008931

в филиале Банк ВТБ (ПАО) 

в г. Хабаровске

Корреспондентский счет 

№ 30101810400000000727

БИК  040813727

Тел. (4242) 71-31-99, 71-22-59

Факс (4242) 71-30-89

e-mail: Dialog@pk-sakhalin.ru
Генеральный директор 

____________________/Д.А. Костыренко/

	«Подрядчик»:

_________________/______________/


Приложение № 1 к договору 
от «____»__________2025 г.
№ ______________________
Техническое задание

	1. Наименование закупаемых работ, их объем, цены за единицу работы и цена договора

	№ п/п
	Наименование работы

	Код работы по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД 2)
	Установлен национальный режим в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875
	Ед. изм.
	Объем
	Цена за единицу без учета НДС, руб.
	Всего без учета НДС, руб.
	Всего с учетом всех налогов, включая НДС, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Выполнение проектно-изыскательских работ по ремонту административного здания 
	71.12.12.190
	Не установлен
	усл. ед.
	1
	
	
	

	Цена договора без учета НДС, руб.
	

	Цена договора, с учетом всех налогов, включая НДС, руб.
	

	Обоснование цены договора, цены единицы работы, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей
	Цена договора, цена единицы работы включает в себя стоимость работы, все предусмотренные законодательством РФ налоги, сборы и обязательные платежи, расходы на материалы, расходы на оплату труда работников, расходы на эксплуатацию автотранспортного средства и механизмов, транспортные расходы. 

	Применяемая при расчете цены ставка НДС
	20%

	2. Требования к работам 

	Выполнение проектно-изыскательских работ по ремонту административного здания
	Нормативные документы, согласно которым установлены требования
	Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;

Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации»;

Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр «Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства»;

Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр «Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства»;
Приказ Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства»;

Постановление Правительства Сахалинской области от 03.07.2020 № 301 «Об утверждении Порядка обращения с отходами строительства и сноса на территории Сахалинской области»;

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 19.10.2022 № 2618-па «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск».

	
	Технические и функциональные характеристики работы
	1. Общие данные

1.1. Наименование и местонахождение объекта:

«Капитальный ремонт нежилого здания по адресу г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, 54», адрес: г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, 54.

1.2. Вид ремонта: Капитальный ремонт.

1.3. Назначение здания: нежилое;

1.4. Особые условия ремонта: капитальный ремонт здания без эксплуатации здания на срок проведения работ. 

1.5. Стадийность и этапность проектирования и выполнения работ: 

Этап 1. Обследование объекта;

Этап 2. Эскизный проект;

Этап 3. Рабочая документация.

1.6. Требования к составу, объему и оформлению документации:

Этап 1. Обследование объекта

- Отчет комплексного обследования здания;

- Обмерочные чертежи здания.

Этап 2. Эскизный проект

- Общие данные;

- Планировочные решения;

- Планы расположения мебели и оборудования;

- Дизайн-проект планировочных решений;

- Сведения об отделочных материалах и инженерных решениях.

Этап 3. Рабочая документация

Рабочая документация должна быть разработана в соответствии с действующими законодательными и нормативными документами Российской Федерации. В составе рабочей документации должны быть разработаны все чертежи и необходимые узлы строительных конструкций, в объёме, необходимом для реализации проектных решений при капитальном ремонте здания.

Предварительный состав Рабочей документации (окончательный состав рабочей документации может быть изменен по согласованию с Заказчиком):

Состав рабочей документации 

₋
Схема демонтажа существующих конструкций (СД).

₋
Архитектурно-строительные решения (АС). 

₋
Система электроснабжения, электроосвещения. Силовое электрооборудование (ЭОМ).

₋
Водоснабжение и канализация (ВК).

₋
Отопление, вентиляция, дымоудаление Кондиционирование (ОВ).

₋
Индивидуальный тепловой пункт: тепломеханические решения (ТП); автоматизация тепломеханических решений (АТМ); узел учета тепловой энергии (УТ).

₋
Системы связи (СС).

₋
Системы видеонаблюдения (СВН).

₋
Охранно-пожарная сигнализация (ОПС).

₋
Системы контроля и управления доступом (СКУД).

₋
Автоматизация комплексная (АК).

₋
Технологические решения (ТХ)

₋
Ведомости объемов работ» в формате программы Excel (ВОР)

₋
Организация доступа инвалидов (ОДИ)

₋
Проект организации капитального ремонта (ПОКР)

₋
Сметная документация (СМ)

1.7. Идентификационные признаки здания. Особые условия строительства.

Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которых влияют на их безопасность: не относится.

Принадлежность к опасным производственным объектам: – не относится.

Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: – имеются.

Уровень ответственности: – нормальный по п. 7 статьи 4 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» Федерального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009.

Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться капитальный ремонт и эксплуатация здания или сооружения: сейсмичность района строительства принята по карте «А», ОСР-2015 СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах», картам ДСР-07 ИМГиГ ДВО РАН – 8 баллов. Сейсмичность площадки – 8 баллов. 

Климатический район – II, подрайон – IIг. нормативное значение веса снегового покрова – 4,0 кПа (VIII район) по прил. К, таблица К.1, нормативное значение ветрового давления – 0,73 кПа² (VI район) по "СП 20.13330.2016. Свод правил. Нагрузки и воздействия.

Расчетная температура наружного воздуха (наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) – минус 22°С.

2. Основные требования к проектным решениям

2.1. Основные технико-экономические показатели:

Здание прямоугольное в плане габаритами 23,6х18,5м.

Количество этажей – 7

Этажность – 6

2.2. Основные требования к обследованию здания:

Цель обследования: выполнение комплексного обследования технического состояния здания и сбор исходных данных, достаточных для разработки технической документации на капитальный ремонт объекта.

Требование к объему и содержанию документации:

•
Ознакомление с объектом обследования. Сбор и анализ документации по объекту.

•
Проведение подробного визуального обследования конструкций.

•
Обмеры геометрических параметров конструкций.

•
Определение положения несущих конструкций. Описание Инструментальное определение параметров дефектов и повреждений конструкции, в случае их обнаружения (длина, толщина, глубина, местоположение на планах и разрезах).

•
Лабораторные обследования.

•
Анализ причин появления дефектов и повреждений в конструкциях (камеральные работы).

•
Составление акта (заключения) с выводами по результатам обследования.

•
Основные требования к результату (отчету) обследования:

•
В отчете должны быть определены категории технического состояния обследуемых конструкций.

•
Санитарно-эпидемиологическое состояние здания и отдельных помещений (в т.ч. в соответствие о пригодности (непригодности) для проведения капитального ремонта).

•
Рекомендации и предложения по составу и объему работ по капитальному ремонту.

•
Обследование и описание текущего состояния всех инженерных систем здания.

•
Предоставление поэтажных планов с указанием всех несущих стен и перегородок в формате dwg и pdf.

Документацию выполнить в соответствии с требованиями действующих законодательных актов, нормативных и методических документов, технологических потребностей и норм проектирования.

2.3. Основные требования к эскизному проекту и дизайн-проекту

Разработать планировочные решения с расстановкой мебели и оборудования в соответствии с назначением помещений для каждого этажа здания с учетом предварительного задания Заказчика.

Определить предварительное местонахождение и габариты необходимых мест для расположения инженерных систем здания: водоснабжения, водоотведения, вентиляции, кондиционирования и т.д. для учета в планировочных решениях.

Определить и согласовать с Заказчиком материалы отделки, цветовые решения мебели и интерьера.

Сформировать и согласовать карточки технических решений по инженерным системам с отражением в них предлагаемых материалов, оборудования и технологии.

Дизайн-проект.

Разработать дизайн-проект интерьера. За основу принять передаваемые в качестве исходных данных «Предварительные решения по дизайн-проекту интерьера».

На основе исходных данных подобрать аналоги и согласовать окончательные стилистические направления.

На основе выбранного направления создать 2 варианта концепции оформления пространства следующих помещений: 

вестибюль 1 этажа; 

зала планерных совещаний; 

комнаты приема пищи; 

гардеробной резерва проводников; 

лестничной клетки; 

поэтажного коридора; 

кабинета директора; 

типового кабинета; 

санитарных узлов; 

комнаты отдыха поездных бригад;

класса технического обучения резерва проводников; 

лаундж зоны; 

переговорочной комнаты; 

конференц-зала 6 этажа.

Разработать трехмерные фотореалистичные изображения, включающие цветовую гамму, освещение и функциональную расстановку мебели и оборудования (с прорисовкой деталей – дверных ручек, фактур и т.д.) не менее 2 ракурсов на каждое вышеуказанное помещение.

Разработать концептуальное предложение по размещению графических элементов, цветовой схемы этажа, навигационных элементов.

Качество финальных изображений должно соответствовать примеру на следующих рисунках:


[image: image5]

[image: image6]

[image: image7]

[image: image8]
2.4. Основные требования к архитектурно-планировочным решениям и технологии

Архитектурно-строительные решения. Основные требования.

Планировочные решения принять в соответствии с предварительным заданием Заказчика на планировку и эскизным проектом.

Планировку помещений выполнить с расстановкой мебели и оборудования.

Разработать задание на расположение точек подключения к электрическим и слаботочным сетям с учетом расположения оборудования и технологии. Согласовать точки подключения с Заказчиком.

Планировочные решения принять в соответствии с требованиями действующих законодательных актов и нормативных документов.

Подвал

Предусмотреть следующие типы помещений:

•
Тепловой узел;

•
Водомерный узел;

•
ВРУ;

•
Помещение уборочного инвентаря;

•
Складское помещение резерва проводников;

•
Складское помещение производственно-технического отдела.

Площади помещений принять в соответствии с нормативными требованиями.

Первый этаж

Предусмотреть следующие типы помещений:

•
Вестибюль;

•
Пост охраны – 1 чел;

•
Серверный узел;

•
Лифтовой холл;

•
Кабинет нарядчика, старшего нарядчика поездных бригад – 2 чел;

•
Зал планерных совещаний (брифинговая) – 20 чел;

•
Комната приема пищи (кухня) – 10 чел;

•
Гардеробная резерва проводников – на 130 чел (двойные шкафы);

•
Сан.узел.

Площади помещений принять в соответствии с нормативами, согласовать с Заказчиком.

Второй этаж

Предусмотреть следующие типы помещений:

•
Коридор, лифтовой холл;

•
Сан.узел;

•
Комната отдыха поездных бригад на 4 чел (предусмотреть отдельный сан. узел с душевой, 4 кровати, стол со стульями, диван, обеденная зона);

•
Кабинет начальника сектора по управлению персоналом – 1 чел;

•
Кабинет сектора по управлению персоналом – 4 чел;

•
Кабинет начальника резерва проводников – 1 чел;

•
Кабинет инструктора поездных бригад – 1 чел;

•
Кабинет группы контроля – 3 чел;

•
Кабинет инженера по безопасности и аудитора – 2 чел;

•
Класс технического обучения резерва проводников – 40 чел.

Площади помещений принять в соответствии с нормативами, согласовать с Заказчиком.

Третий этаж

Предусмотреть следующие типы помещений:

•
Коридор, лифтовой холл;

•
Приемная;

•
Сан.узел;

•
Кабинет генерального директора (в кабинете дополнительно предусмотреть комнату отдыха с душевой и сан. узлом) -1 чел;

•
Кабинет главного бухгалтера – 1 чел;

•
Кабинет заместителя генерального директора по экономике и финансам – 1 чел;

•
Кабинет главного инженера – 1 чел;

•
Кабинет первого заместителя генерального директора – 1 чел;

•
Кабинет заместителя генерального директора по безопасности – 1 чел;

•
Переговорная (брифинговая) – на 20 чел.

Площади помещений принять в соответствии с нормативами, согласовать с Заказчиком.

Четвертый этаж

Предусмотреть следующие типы помещений:

•
Коридор, лифтовой холл;

•
Сан.узел;

•
Кабинет производственно-технического отдела – 4 чел;

•
Кабинет производственно-технического отдела – 2 чел;

•
Кабинет производственно-технического отдела – 2 чел;

•
Кабинет начальника производственно-технического отдела – 1 чел;

•
Кабинет материально-технического снабжения – 2 чел;

•
Кабинет финансово-экономического отдела – 4 чел;

•
Кабинет финансово-экономического отдела – 4 чел;

•
Кабинет начальника финансово-экономического отдела – 1 чел;

•
Сектор договорной работы и правового обеспечения – 4 чел.

Площади помещений принять в соответствии с нормативами, согласовать с Заказчиком.

Пятый этаж

Предусмотреть следующие типы помещений:

•
Коридор, лифтовой холл;

•
Сан.узел;

•
Кабинет группы учета и контроля – 4 чел;

•
Кабинет бухгалтерии – 2 чел;

•
Кабинет бухгалтерии – 3 чел;

•
Кабинет бухгалтерии – 3 чел;

•
Кабинет пассажирского отдела – 7 чел;

•
Кабинет начальника пассажирского отдела – 1 чел;

•
Кабинет заместителя главного бухгалтера – 1 чел.

Площади помещений принять в соответствии с нормативами, согласовать с Заказчиком.

Шестой этаж

Предусмотреть следующие типы помещений:

•
Коридор, лифтовой холл;

•
Сан.узел;

•
Подсобное помещение;

•
Конференц-зал со сценой на 70 чел (максимально правильная форма помещения);

•
Буфетная зона;

•
Переоборудовать выход на кровлю (изменить направление лестницы) Выход на кровлю должен выходить на восточную сторону.

Эксплуатируемая кровля

По результату обследования здания принять решение о необходимости ремонта и замены кровельного пирога.

Требования по оснащению оборудованием помещений:

1. Офисная мебель

Рабочие столы (прямые, угловые, регулируемые по высоте);

Офисные кресла (эргономичные, с поддержкой поясницы, для руководителей и сотрудников);

Шкафы и стеллажи (для документов, архивов, личных вещей);

Модульные перегородки (для зонирования open-space);

Диваны и кресла (для зон отдыха и ресепшен).

2. Оргтехника и IT-оборудование

Телефоны и IP-аппараты (проводные и беспроводные).

3. Оснащение для переговорных комнат

Интерактивные доски и флипчарты

Проекторы и экраны

Акустические системы

4. Дополнительное оборудование

Системы климат-контроля (кондиционеры);

Системы безопасности (камеры, СКУД, сейфы);

Энергосберегающее освещение (LED-панели, датчики движения).

5. Класс технической учебы

Учебная мебель:

Парты или столы для слушателей (регулируемые, с отсеками для ПК);

Стулья;

Стол преподавателя (с местом для ноутбука и демонстрационных материалов);

Доска-флипчарт (магнитная маркерная или комбинированная);

Шкафы для хранения учебных материалов.

Техническое оборудование:

Интерактивная панель (с поддержкой касаний и ПО для презентаций);

Проектор + экран (альтернатива интерактивной доске).

Специализированные тренажёры и стенды:

Действующие макеты оборудования (например, железнодорожных систем);

Электрические стенды (для отработки навыков подключения/ремонта);

Виртуальные тренажёры (ПО с имитацией рабочих процессов).

Дополнительные материалы:

Плакаты/схемы по технике безопасности и работе с оборудованием

Оргтехника и сопутствующие элементы:

Система хранения (стеллажи для раздаточных материалов)

Розетки и удлинители у каждого рабочего места.

6. Комнаты приема пищи

Мебель

Обеденные столы (круглые/прямоугольные, устойчивые к влаге и температуре);

Стулья/табуреты (удобные, с моющейся обивкой или пластиковые):

Диван/мягкая зона (если позволяет пространство);

Кухонный гарнитур;

Вешалки для верхней одежды (при размещении у входа).

Техника для приготовления и подогрева пищи

Микроволновая печь (2–3 шт. в зависимости от количества сотрудников);

Варочная панель;

Электрический чайник (объемный или несколько небольших);

Кофемашина/кофеварка (капсульная или рожковая);

Холодильник (вместительный, с морозильной камерой при необходимости).

Кухонная утварь и посуда

Наборы столовых приборов (ложки, вилки, ножи);

Тарелки, кружки, стаканы (керамические/нержавеющие/безопасный пластик);

Кастрюли и сковороды;

Разделочные доски.

7. Коридорная зона 2-5 этаж:

Мягкая мебель

Диваны и кресла (удобные, с эргономичной поддержкой, в корпоративных цветах);

Пуфы и банкетки (модульные или с функцией хранения);

Журнальные столики (низкие, круглые/овальные, устойчивые).

Оснащение для комфортного отдыха

Телевизор/Smart-панель (с подключением к интернету и корпоративному медиа-контенту);

Книжный шкаф/стеллаж (с литературой и журналами);

Зона для напитков и перекусов

Кофемашина/чайник (автоматическая или капсульная);

Кулер с водой.

Декор и атмосфера

Фотозона (корпоративная символика, мотивирующие постеры).

2.5. Инженерное оборудование

Общие требования

Обеспечение здания водоснабжением, теплоснабжением, электроснабжением – централизованное.

Электроснабжение

Проводку электрических и слаботочных сетей выполнить в стенах скрытым способом, горизонтальная проводка – открытым способом под навесным потолком.

Указать привязки розеток и выключателей в разделе ЭОМ, на планах силовых и осветительных сетей.

В разделе электроснабжение составить кабельный журнал.

Разработать вводно-распределительный узел.

Подробные решения принять на основании разработанной и согласованной карточки технических решений (КТР).

Водоснабжение

Применить стояковую разводку сети водоснабжения. Стояки водоснабжения расположить в санузлах.

Стояки с набором высоты выполнить переменного диаметра в зависимости от водопотребления.

Горячее водоснабжение предусмотреть по закрытой схеме от общедомового индивидуального водоподогревателя подключенного к системе отопления по двухступенчатой схеме, установленного в ИТП. Тип теплообменника – пластинчатый.

Подробные решения принять на основании разработанной и согласованной карточки технических решений (КТР).

Отопление

По результату обследования здания принять решение о необходимости изменения существующей системы теплоснабжения.

Подробные решения принять на основании разработанной и согласованной карточки технических решений (КТР).

Вентиляция

Естественная с выбросом через вентиляционные блоки на кровлю.

Подробные решения принять на основании разработанной и согласованной карточки технических решений (КТР)

Кондиционирование

Предусмотреть центральное кондиционирование объекта.

Подробные решения принять на основании разработанной и согласованной карточки технических решений (КТР).

Слаботочные сети

Предусмотреть проводное интернет-подключение для каждого рабочего места.

Предусмотреть подключение к IP - телефонии

Обеспечить покрытием сети Wi-Fi переговорные комнаты, конференц-зал, комнату отдыха поездных бригад, зал планерных совещаний.

Система контроля и управления доступом (СКУД)

Предусмотреть турникет на основном входе для исключения несанкционированного проникновения посторонних лиц. Эвакуационные и запасные выходы снабдить магнитным замком со сканером лица.

Турникет снабдить сканером лица для организации пропуска сотрудников и ведения учета рабочего времени.

Фиксацию событий прохода через турникет и эвакуационные и запасные выходы.

Провести сопряжение с системой противопожарной сигнализации здания

Открытие и блокировку дверей, оборудованных СКУД, с рабочего места оператора системы (охранника)

Обеспечить автономную работу считывателя в каждой точке доступа при отказе связи с сервером СКУД в течение заданного времени, с сохранением протокола событий в автономной памяти;

Обеспечить возможность резервного копирования (дублирования) общей базы данных пользователей и архива событий;

Возможность архивирования базы и просмотра архива в автономном режиме;

Сохранение настроек и базы данных идентификационных признаков при отключении электропитания;

В системе должно быть предусмотрено наличие 2 (двух) автоматизированных рабочих мест (на посту охраны и в кабинете руководителя.

Внутреннее видеонаблюдение

Предусмотреть видеонаблюдение следующих помещений:

Все этажи: коридор, лифтовой холл.

1 этаж: зона вестибюля, зал планерных совещаний (брифинговая), комната приема пищи (кухня).

2 этаж: класс технического обучения резерва проводников.

3 этаж: приемная, переговорная (брифинговая).

6 этаж: конференц-зал со сценой, буфетная зона.

Автоматическая система пожарной сигнализации и оповещения.

Предусмотреть в соответствии с действующими законодательными и нормативными документами Российской Федерации.

2.6. Требования к разработке сметной документации

Сметную документацию необходимо разработать, руководствуясь требованиями технических условий и действующих нормативных документов, в том числе:

• Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;

• Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации»;

• Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр «Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства»;

• Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр «Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства»;

• Приказ Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства».

Требования к подготовке сметной документации по объекту:

1) Ведомости объемов работ выполнить с приведением:

• наименований работ;

• единиц измерения работ;

• количества работ;

• ссылок на чертежи;

• ссылок на спецификации;

• расчета объемов работ;

• расхода материальных ресурсов (с приведением формул расчета);

• иных данных, необходимых для определения сметной стоимости строительства объекта.

2) Стоимость строительства объекта определять ресурсно-индексным методом в ФСНБ 2022.

3) Сметные цены и индексы изменения сметной стоимости строительства применить актуальные на момент определения сметной стоимости, размещенные в ФГИС ЦС.

4) Подготовить таблицу конъюнктурного анализа цен и коммерческие предложения (от трех поставщиков) на материалы и оборудование (в случае их отсутствия в нормативной базе) для включения соответствующей информации в локальный сметный расчет. Коммерческие предложения на материалы и оборудование (должны быть получены в период, не превышающий 6 месяцев до момента определения сметной стоимости) должны быть сброшюрованы отдельной книгой и согласованы Техническим заказчиком.

5) В сводный сметный расчёт стоимости строительства объекта включить затраты на вывоз и утилизацию строительного мусора;

6) Сметная документация передается по накладной в четырех экземплярах на бумажном носителе в сброшюрованном виде и в одном экземпляре на электронном носителе в виде файлов форматов программ «Гранд-смета», «MS Excel».

7) Сметная документация предоставляется Заказчику после прохождения экспертизы.

3. Дополнительные требования

3.1. Согласование проектных решений с Заказчиком и требования по сопровождению документации

1.
Эскизные архитектурно-планировочные решения, расстановка мебели и оборудования.

2.
Дизайн-проект и материалы отделки.

3.
Согласованию подлежат основные принимаемые решения в отношении конструкций, материалов во всех разделах технической документации. На первом этапе работ Подрядчик разрабатывает карточки технических решений, на основании которых Заказчик выполняет согласование применяемых материалов, решений, оборудования.

4.
Сопровождать согласования всех решений с ресурсоснабжающими организациями на этапе разработки проектной документации.

5.
Сопровождать согласование со всеми необходимыми государственными органами.

6.
Сопровождать прохождение экспертизы сметной стоимости.

3.2. Количество экземпляров технической документации, передаваемой Заказчику. Дополнительные требования к составу документации.

- 1 экз. Технической документации на бумажном носителе в цветном виде;

- 1 экз. Технической документации в электронном виде.

В электронном виде файлы должны быть в многостраничном виде в полном соответствии разделам документации и содержанию книг в формате *.pdf с возможностью чтения программой Adobe Acrobat. Наименование файлов должно соответствовать названию Раздела документации в кратком виде. Ориентация (книжная или альбомная) страниц (листов) электронной версии должна быть горизонтальной, то есть удобной для прочтения без дополнительного поворота страниц, формат страниц должен соответствовать формату бумажной версии. Соответствие бумажной и электронной версии документации обеспечивает разработчик (генеральный проектировщик).

Дополнительные требования к электронной версии документации:


в состав электронной версии в отдельной папке включить текстовые части всех разделов проектной документации в редактируемых файлах в формате Word и Excel.


чертежи графической части должны быть предоставлены в исходном формате и дополнительно в редактируемом формате *.dwg программы AutoCAD, а также.pdf.

Передача и хранение документации проектируемого объекта до окончания строительства выполняется в облачном хранилище, например, на Яндекс-Диске, организованном Подрядчиком с предоставлением доступа Заказчику для ознакомления с возможностью скачивания документации. Для хранения информации создаются основные папки по принципу «Проектная документация», «Рабочая документация», «3-D модель» с подпапками по разделам и по мере необходимости. Название папкам и разделам присваивается в кратком виде, например «ПД № 5.1-ИОС1.ЭС)_изм.2»; «РД № 7.7-КЖ1.1-2.

В облачном хранилище необходимо размещать и хранить только актуальную документацию на текущее время. Актуализацию выполнять путем внесения изменений в файлы разделов в соответствии с национальными стандартами. Замененные, неактуальные файлы в облачном хранилище не сохранять.

3.3. Оформление чертежей и составление спецификаций

Все спецификации и ведомости объемов работ предоставить в формате Excel.

	
	Требования к безопасности работы
	Выполняемые работы должны отвечать требованиям, обеспечивающим безопасность жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды. Подрядчик должен обеспечить соблюдение своим персоналом правил техники безопасности, промышленной, пожарной и электробезопасности, а также мероприятий по охране труда, окружающей среды и санитарно-гигиенических норм.


	
	Требования к качеству работы
	Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, капитальный ремонт которого будет осуществлен на основе выполненных проектных работ.


	3. Требования к результатам

	Работы должны быть выполнены в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям.


	4. Место, условия и порядок выполнения работ 

	Место выполнения работ


	Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, 54 (кадастровый номер 65:01:0703001:3143).

	Условия выполнения работ 
	Выполнение работ должно осуществляться в полном объёме, в установленные техническим заданием и договором срок.

После заключения договора Подрядчик обязан:

- провести обмерные работы;

- согласовать с Заказчиком концепцию оформления и наполнения помещений;

- подготовить несколько вариантов эскизов дизайнов помещений (не менее двух вариантов дизайна) и предоставить на согласование Заказчику.

В случае несогласования эскизов Заказчиком, Подрядчик в течение 5 рабочих дней готовит новые варианты дизайна помещений и так далее до момента согласования.

После предварительного согласования итогового варианта дизайна Заказчиком, Подрядчик готовит рабочую документацию по дизайн-проекту помещений и направляет Заказчику на согласование.

В случае выявления недостатков по дизайн-проекту помещений по итогам рассмотрения Заказчик уведомляет о них Подрядчика.

Организовать получение заключения экспертизы сметной документации.

	Сроки выполнения работ 
	Срок выполнения работ с момента заключения договора по 20 ноября 2025 года.
Срок исполнения договора: декабрь 2025 года включительно. 


	от Заказчика 
	от Подрядчика 

	Генеральный директор АО «ПКС»

____________________/Д.А. Костыренко

М.п.
	


Приложение № 2 к договору 
от «___»______ 20___ г. №_______________

Порядок электронного документооборота

1. Общие положения

1. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:

1) электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию;

2) квалифицированная электронная подпись – вид усиленной электронной подписи, ключ проверки которой указан в квалифицированном сертификате, для создания и проверки которой используются средства электронной подписи, имеющие подтверждение соответствия требованиям, установленным Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

3) квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи – сертификат ключа проверки электронной подписи, соответствующий требованиям, установленным Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ и иными принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, созданный  аккредитованным удостоверяющим центром либо федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере использования электронной подписи, и являющейся в связи с этим официальным документом;

4) удостоверяющий центр – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель либо государственный орган или орган местного самоуправления, осуществляющий функции по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей, а также иные функции возложенные на него законодательством;

5) машиночитаемая доверенность (МЧД) – доверенность, выданная в электронной форме от имени юридического лица, подписанная квалифицированной электронной подписью юридического лица, с указанием в качестве владельца квалифицированного сертификата лица, уполномоченного действовать без доверенности; или квалифицированной электронной подписью лица, которому выдана доверенность с правом передоверия; или квалифицированной электронной подписью нотариуса в случае, если доверенность, в том числе доверенность, выданная в порядке передоверия, удостоверена нотариусом.

6) оператор электронного документооборота – организация, обеспечивающая обмен открытой и конфиденциальной информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках электронного документооборота между Сторонами, удовлетворяющая требованиям ФНС России к операторам электронного документооборота;

7) электронный документ – это документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах;

8) электронный первичный документ – первичный учетный документ в электронной форме, составленный в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и подписанный электронной подписью, отвечающей требованиям Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

9) электронный счет-фактура – это счет-фактура в электронной форме, составленный в соответствии с требованиями статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации и подписанный электронной подписью;

10) направляющая сторона – Сторона, направляющая электронный документ по телекоммуникационным каналам связи другой Стороне;

11) получающая сторона – Сторона, получающая от направляющей стороны электронный документ по телекоммуникационным каналам связи. 
2. При осуществлении электронного документооборота Стороны руководствуются:
Гражданским кодексом Российской Федерации;

Налоговым кодексом Российской Федерации;

Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

порядком выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 5 февраля 2021 г. № 14н;

договором с оператором электронного документооборота.

2. Электронными документами, которыми обмениваются Стороны, являются:

– товарная накладная формы ТОРГ-12; 

-акт выполненных работ (оказанных услуг);

-счет-фактура;

- корректировочная товарная накладная формы ТОРГ-12;

-корректировочный акт выполненных работ (оказанных услуг);

-корректировочный счет-фактура;

- универсальный передаточный документ;

- корректировочный универсальный передаточный документ;

- иные документы, предусмотренные условиями настоящего Договора
.

2. Порядок обмена электронными документами

4. Для обмена электронными первичными документами Стороны до начала осуществления обмена электронными документами должны в установленном законодательством порядке:

1) получить квалифицированные сертификаты электронной подписи;

2) заключить договор с Оператором;

3) обеспечить выпуск МЧД (формат Минцифры версии 003):

- в случае выдачи МЧД, подписанной лицом, уполномоченным действовать без доверенности, обеспечить ее загрузку на Цифровую платформу распределенного реестра ФНС (https://m4d.nalog.gov.ru/emchd);

- в случае выдачи МЧД в порядке передоверия обеспечить единоразовую передачу получающей стороне файла МЧД, выпущенной в порядке передоверия в формате .xml, и файла открепленной подписи доверенности в формате .sig. 

С учетом соблюдения требований к защите персональных данных передача файла МЧД возможна с использованием корпоративной электронной почты после его архивации архиватором 7-Zip или WinRAR и защиты архива паролем. Требования к паролю: длина не менее 8 символов, одновременно включает цифры, буквы в различных регистрах и специализированные символы. Пароль должен доводиться до получателя почтового сообщения любым иным удобным способом (в телефонном сообщении, по SMS и т.п.).

Файл с визуализацией XML файлов МЧД в формате .pdf, файл МЧД в формате .xml и файл открепленной подписи доверенности в формате .sig, сформированных в АС Сервис ЭП, можно также выгрузить из системы в соответствии с п. 4.12 руководства пользователя АС Сервис ЭП. Модуль МЧД.

5. Электронные первичные документы и электронные счета-фактуры, которыми обмениваются Стороны, должны быть сформированы по формату, утвержденному ФНС России, действующему на дату выставления документа. В случае, если действует более одного формата одновременно, то применяется формат, согласованный Сторонами.

Иные электронные документы (в том числе первичные), которыми обмениваются Стороны, формируются по согласованному Сторонами формату и подписываются электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

6. Электронный документ признается равнозначным аналогичному подписанному собственноручной подписью документу на бумажном носителе при одновременном соблюдении следующих условий:

1) подтверждена действительность квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, с помощью которой подписан данный электронный документ, на дату его подписания;

2) получен положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписан данный электронный документ;

3) подтверждено отсутствие изменений, внесенных в электронный документ после его подписания;

4) квалифицированная электронная подпись, с помощью которой подписан электронный документ, используется с учетом ограничений, содержащихся в квалифицированном сертификате.
7. При соблюдении условий, приведенных в пункте 6 настоящего Порядка, электронный документ должен приниматься Сторонами к учету в качестве первичного учетного документа. Согласно части 4 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. 
№ 63-ФЗ, одной электронной подписью могут быть подписаны несколько связанных между собой электронных документов (пакет электронных документов). При подписании электронной подписью пакета электронных документов каждый из электронных документов, входящих в этот пакет, считается подписанным электронной подписью того вида, которой подписан пакет электронных документов. Применение данного положения применяется по соглашению Сторон. 

Исключение составляют случаи, когда в состав пакета электронных документов лицом, подписавшим пакет, включены электронные документы, созданные иными лицами (органами, организациями) и подписанные ими тем видом электронной подписи, который установлен законодательством Российской Федерации для подписания таких документов. В этих случаях электронный документ, входящий в пакет, считается подписанным лицом, первоначально создавшим такой электронный документ, тем видом электронной подписи, которым этот документ был подписан при создании, вне зависимости от того, каким видом электронной подписи подписан пакет электронных документов.

8. Подписание электронного документа, бумажный аналог которого должен содержать подписи и (или) печати обеих Сторон, осуществляется путем последовательного подписания данного электронного документа каждой из Сторон. 

9. Каждая из Сторон несет ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей квалифицированной электронной подписи, недопущение использования принадлежащих ей ключей без ее согласия, а также за подписание документов лицами, имеющими необходимые полномочия и МЧД, своевременно предоставленные другой стороне.

10. В случае невозможности производить обмен электронными документами (в т.ч. при неполучении извещений о получении электронного документа, при отсутствии любого вида связи получающей стороной и пр.) направляющая сторона оформляет документы на бумажных носителях в письменном виде, кроме документов, оформляемых в отношении товаров, подлежащих прослеживаемости или маркировке.

11. Квалифицированная электронная подпись, которой подписан электронный документ, удовлетворяющий условиям, перечисленным в пункте 6 настоящего Порядка, признается действительной до тех пор, пока решением суда не установлено иное.

12. Проверка действительности сертификата электронной подписи производится в соответствии с регламентом удостоверяющего центра.

	От Заказчика:

Генеральный директор АО «ПКС» 
	От Подрядчика: 



	___________________/Д.А. Костыренко


	


Приложение № 3
к договору от «___»______ 20___ г.

№ ________________

Налоговая оговорка

Для целей настоящей Налоговой оговорки под термином «Контрагент» понимается (понимаются) ____________________________________________ являющийся (являющиеся) ________________________________  по договору ______________________ .

1. В соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации:

1.1. Стороны заверяют друг друга об обстоятельствах, имеющих значение для заключения, исполнения и/или прекращения настоящего Договора, а именно в том, что:

каждая из Сторон является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом, правомочным в соответствии с законодательством Российской Федерации на заключение настоящего Договора. Контрагент, не являющийся юридическим лицом, подтверждает, что является правомочным на заключение настоящего Договора надлежащим образом зарегистрированным индивидуальным предпринимателем;

исполнительные органы Сторон находятся и осуществляют функции управления по месту регистрации юридического лица и в них нет дисквалифицированных лиц;

Сторонами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, получены (будут получены) все необходимые одобрения (согласия) на заключение настоящего Договора (если настоящий Договор является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, или по иным причинам требует одобрения (согласования));

лица, подписывающие настоящий Договор, действуют в пределах полномочий, определенных действующим на дату заключения настоящего Договора уставом и (или) доверенностью;

Стороны не находятся в процессе реорганизации или ликвидации и способны надлежащим образом исполнять свои обязательства по настоящему Договору;

в отношении каждой из Сторон не имеется возбужденного дела о банкротстве, отсутствуют сведения о факте подачи кредиторами Сторон или намерениях кредиторов Сторон или самих Сторон подать заявление о признании Стороны банкротом;

Стороны не являются участниками (сторонами) исполнительного, административного, гражданского, уголовного, налогового и т.д. производства (дела), которое бы повлияло на способность Стороны, в том числе, по техническим и финансовым возможностям, исполнить свои обязательства по настоящему Договору;

Стороны ведут бухгалтерский учет и составляют бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляют годовую бухгалтерскую отчетность в налоговые органы;

Стороны ведут налоговый учет и составляют налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, своевременно и в полном объеме представляют налоговую отчетность в налоговые органы;

Стороны не допускают искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражают в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

основной целью заключения и исполнения настоящего Договора не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога.

1.2. Контрагент заверяет о следующих обстоятельствах, имеющих значение для заключения, исполнения и/или прекращения настоящего Договора, а именно, что:

обязательства по настоящему Договору исполняются и будут исполняться Контрагентом самостоятельно и (или) с привлечением третьего лица (субподрядчика, соисполнителя и т.д.) в порядке, установленном законом и настоящим Договором; 

Контрагент располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по настоящему Договору, а в случае привлечения им третьих лиц (субподрядчиков, соисполнителей и т.д.) для исполнения настоящего Договора принимает все меры должной осмотрительности, чтобы указанные лица соответствовали данному требованию, при этом все действия по их привлечению будут оформлены Контрагентом документально; 

Контрагент располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по настоящему Договору, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность является лицензируемой;

Контрагент является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

Контрагент своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы, отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные АО «ПКС»;

при исполнении обязательств по настоящему Договору у Контрагента не имеется и не будет иметься признаков несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия к вычету сумм НДС;

лица, подписывающие от имени Контрагента первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия (доверенности);

все обязательства, исполненные в рамках настоящего Договора, будут надлежащим образом отражены в первичных документах, бухгалтерской и налоговой отчетности  Контрагента и лиц, привлеченных Контрагентом для исполнения настоящего Договора.

2. Указанные в пункте 1 выше заверения об обстоятельствах имеют существенное значение для Сторон. Стороны приняли решение о заключении настоящего Договора на условиях, указанных в настоящем Договоре, с учетом вышеуказанных заверений. Стороны не заключали бы настоящий Договор или заключили бы его на иных условиях, если бы имели сведения о недостоверности вышеуказанных заверений.

3. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга о том, что указанные в пункте 1 выше заверения об обстоятельствах перестают быть достоверными вне зависимости от причин такового.

4. Если недостоверность одного, нескольких или всех вместе заверений Контрагента повлечет предъявление налоговыми органами требований к АО «ПКС» об уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, процентов, штрафов, отказ в праве включить НДС в состав налоговых вычетов (в том числе по причине несформированного источника для принятия к вычету) и (или) признать расходы для целей налогообложения прибыли по настоящему Договору, то Контрагент в соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации уплачивает АО «ПКС» неустойку в размере сумм всех налоговых доначислений, включая, но не ограничиваясь, суммы:

налогов, пеней, процентов, штрафов, подлежащих уплате (доплате) АО «ПКС» по требованиям налоговых органов;

НДС, по которым АО «ПКС» отказано в возмещении в результате неподтверждения налоговыми органами права включить суммы НДС по настоящему Договору в состав налоговых вычетов (в том числе по причине несформированного источника для принятия к вычету);

налога на прибыль в результате исключения расходов по настоящему Договору, по которым АО «ПКС» налоговыми органами отказано в признании права учесть их для целей налогообложения прибыли.

При этом способ оформления требований/отказов налоговых органов (информационное письмо, запрос, требование, уведомление, решение по результатам налоговой проверки, мотивированное мнение и т.д.), а также факт оспаривания или неоспаривания налоговых требований/отказов/доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде не влияет на обязанность Контрагента уплатить неустойку.

5. В случае если сумма фактически полученной АО «ПКС» неустойки меньше ее размера, рассчитанного согласно пункту 4 выше, то Контрагент, вне зависимости от оснований уплаты неустойки не в полном размере, в соответствии со статьей 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации обязуется возместить АО «ПКС» имущественные потери, размер которых определяется как разница между суммой неустойки, рассчитанной согласно пункту 4 выше, и суммой фактически полученной АО «ПКС» неустойки.

6. АО «ПКС» до обращения за выплатой неустойки обязуется уведомить Контрагента о фактах получения указанных в пункте 4 выше требований/отказов налоговых органов с приложением копии полученного от налогового органа документа. 

Контрагент вправе принять меры по устранению оснований для предъявления требований/отказов налоговых органов, в том числе представить уточненные налоговые декларации, урегулировать задолженность по уплате налогов и сборов, направить в налоговые органы необходимые пояснения и документы, обеспечить явку своих работников в налоговые органы, и незамедлительно проинформировать об этом АО «ПКС».

7. Стороны признают, что условия настоящего приложения направлены на обеспечение имущественных интересов каждой из Сторон вне зависимости от действительности, исполнимости, заключенности настоящего Договора. В связи с этим Стороны рассматривают условия настоящего приложения в качестве самостоятельного, автономного соглашения и в случае признания настоящего Договора недействительным, незаключенным, расторжения настоящего Договора, истечения срока его действия условия настоящего приложения сохраняют юридическую силу.

	От Заказчика:

Генеральный директор АО «ПКС» 
	От Подрядчика: 



	___________________/Д.А. Костыренко


	


Приложение №1.3

[image: image9.png]


к документации о закупке
Формы документов, предоставляемых участником
Форма заявки участника

На бланке участника

Предоставляется в формате MS Word
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ № _______

Заявка должна быть подготовлена отдельно и представляется в составе заявки в формате MS Word
	№ п/п
	Сведения об участнике / лице, выступающем на стороне участника

	
	Сведения об участнике
Если на стороне участника выступает несколько лиц, указываются сведения о лице, выступающем от имени таких лиц в соответствии с договором простого товарищества (договором о совместной деятельности)
	Наименование участника: ______________________ ИНН: ________________________
Адрес: __________________________ Фактическое местонахождение: _____________
Адрес электронной почты: ________________ Телефон: _______________________

Контактные данные лица, ответственного за предоставление обеспечения исполнения договора (заполняется в случае, если требование об обеспечении исполнения договора установлено в документации и участник предоставляет обеспечение в форме банковской гарантии) _____________________________________

Категория субъекта малого и среднего предпринимательства (выбрать вариант)
 Микропредприятие

 Малое предприятие

 Среднее предприятие

 Не является субъектом малого и среднего предпринимательства

	
	Сведения о лице (лицах), выступающем (выступающих) на стороне участника

Если на стороне участника выступает несколько лиц, сведения указываются в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника
В случае отсутствия лиц, выступающих на стороне участника, не подлежит заполнению
	Наименование лица, выступающего на стороне участника ____________________________ ИНН: ________________________________ 
Адрес: _______________________ Фактическое местонахождение: ________________ Телефон: ___________________________ Адрес электронной почты: ________________

Категория субъекта малого и среднего предпринимательства (выбрать вариант)
 Микропредприятие

 Малое предприятие

 Среднее предприятие

 Не является субъектом малого и среднего предпринимательства


Участник подтверждает, что на момент подачи заявки совокупный размер неисполненных обязательств, принятых на себя участником по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого участником был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 11 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Сведения о предоставлении инновационных и высокотехнологичных работ
:
	Наименование показателя
	Общая доля

	в том числе: 

	
	
	на 2025 г.

	Доля работ, являющихся инновационными и (или) высокотехнологичными из общего объема предлагаемых работ, в %

	Указать долю в %
	Указать долю в %

	Доля работ, по которым участник является подрядчиком, из общего объема предлагаемых работ, в %
	Указать долю в %
	Указать долю в %


Форма технического предложения участника
Инструкция по заполнению формы технического предложения:

Техническое предложение оформляется участником отдельно и предоставляется в составе заявки на участие в закупке в формате MS Word
Техническое предложение заполняется участником с учетом требований технического задания и характеристик предлагаемых работ.
Характеристики работ должны быть изложены таким образом, чтобы при рассмотрении и оценке заявок не допускалось их неоднозначное толкование. Описание характеристик должно соответствовать требованиям технического задания, а также форме технического предложения. 

 Техническое предложение

Номер и предмет закупки
(участник должен указать номер и предмет закупки, соответствующие указанным в документации)

	1.Наименование
 работ, их объем

	Наименование работы 
	Ед.изм.
	Объем
	Код работы по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД 2)

	Указать наименование работы
	Указать ед. изм. согласно ОКЕИ
	Указать объем согласно единицам измерения
	Указать код согласно ОК 034-2014 (КПЕС 2008

) с точностью до класса, подкласса, группы, подгруппы, вида, категории или подкатегории закупаемой работы 

	Применяемая участником ставка НДС
	Указать применяемую участником ставку НДС в процентах


Часть 2. Сроки проведения закупки, контактные данные
	№п/п
	Параметры закупки
	Сведения о закупке

	2.1
	Сведения о заказчике
	Заказчик – АО «Пассажирская компания «Сахалин».

Место нахождения: 693000, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, 54-А.

Почтовый адрес: 693000, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, 
ул. Вокзальная, 54-А.

Адрес электронной почты: oao@pk-sakhalin.ru.

Номер телефона: 8 (4242) 71-45-55 (доб. 128, 129).

Организатор: ОАО «РЖД» в лице Дальневосточного центра организации закупок ОАО «РЖД».

Контактные данные:

Место нахождения организатора: 680000, Россия, Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 20.

Почтовый адрес организатора: 680000, Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 20.

Контактные данные:

Контактное лицо: ведущий специалист по закупкам Медведев Александр Викторович. 

Адрес электронной почты: RCKZ_MedvedevAV@dvgd.ru  

Номер телефона: 8(4212) 38-46-92, 8-(4212)-91-16-54, 8-(4212)-38-45-54
Номер факса: 8-(4212)-91-16-54, 8-(4212)-38-42-93.

	2.2
	Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи заявок 
	Заявки подаются в порядке, указанном в пункте 3.11 аукционной документации, на электронной торговой площадке https://etp.comita.ru (далее – электронная площадка, ЭТЗП, сайт ЭТЗП).
Дата начала подачи заявок – с момента опубликования извещения и аукционной документации в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – единая информационная система, ЕИС), на официальном сайте Заказчика www.pk-sakhalin.ru (раздел «Бизнесу», подраздел «Тендеры») (далее – сайты)  «25» июля 2025 года.

Дата окончания срока подачи аукционных заявок – 02:00 часов московского времени «18» августа 2025 года.

Вскрытие аукционных заявок осуществляется по истечении срока подачи заявок 02:00 часов московского времени «18» августа 2025 года на ЭТЗП (на странице данного аукциона на сайте ЭТЗП).

	2.3
	Дата рассмотрения предложений участников аукциона, проведения аукциона 
	Рассмотрение аукционных заявок осуществляется 25 августа 2025г.
Проведение аукциона осуществляется: 09:00 часов московского времени «27» августа 2025 года на ЭТЗП (на странице данного аукциона на сайте ЭТЗП) в электронной форме в личном кабинете участника электронных процедур.

	2.4
	Порядок направления запросов на разъяснение положений документации о закупке и предоставления разъяснений положений документации о закупке

	Порядок направления запросов на разъяснение положений аукционной документации и предоставления разъяснений положений аукционной документации указан в пункте 3.5 аукционной документации.

Срок направления участниками запросов на разъяснение положений аукционной документации: с «25» июля 2025 года по 09:00 часов московского времени «12» августа 2025 года (включительно).

Дата начала срока предоставления участникам разъяснений положений аукционной документации: «25» июля 2025 года.

Дата окончания срока предоставления участникам разъяснений положений аукционной документации: 16:59 часов московского времени «15» августа 2025 года.


� Минимальный размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на одного члена саморегулируемой организации в области инженерных изысканий или саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования, выразившего намерение принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, в зависимости от уровня ответственности члена саморегулируемой организации составляет:


1) сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);


2) триста пятьдесят тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации);


3) два миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает триста миллионов рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации);


4) три миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам составляет триста миллионов рублей и более (четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).


� Пункт включается в Договор при заключении Договора с контрагентом, являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства.


� В случае если оказываемые Услуги не облагаются НДС, данный пункт не включается в настоящий Договор


� Приложение № 2 к договору включается при согласии Подрядчика.


� Перечень документов определяется согласно условиям заключенного Договора.


� Текст курсивом излагается в целях инструктирования участника о порядке формирования и заполнения заявки на участие в закупке и не отражается в заполненной заявке на участие в конкретной закупке


� При отсутствии сведений в заявке участника, доля инновационных и высокотехнологичных работ считается равной нулю. При отсутствии сведений в заявке участника, доля работ, по которым участник является подрядчиком, из общего объема закупки считается равной 100.


� Информация указывается с точностью до двух знаков после запятой.


� В случае если в рамках лота участник предлагает несколько видов работ, относящихся к высокотехнологичным и (или) инновационным, указывается их общая доля.


� Если объем информации большой, то сведения, содержащиеся в данном пункте таблицы, участник может указать в приложении, при условии указания в данном разделе технического предложения следующей формулировки: «Наименование, объем работ указаны в приложении № __ к техническому предложению.».





[image: image10.png]


[image: image11.png]s
i
saEi




[image: image12.png]


